T.C.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PEDODONTİ ANABİLİM DALI

REZİN İNFİLTRASYON TEKNİĞİNDE KULLANILAN FARKLI PÜRÜZLENDİRME YÖNTEMLERİNİN RENK STABİLİTESİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

Dt. Şevval KARAMAN

Çocuk Diş Hekimliği Programı

UZMANLIK TEZİ

ANKARA

2026

T.C.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PEDODONTİ ANABİLİM DALI

REZİN İNFİLTRASYON TEKNİĞİNDE KULLANILAN FARKLI PÜRÜZLENDİRME YÖNTEMLERİNİN RENK STABİLİTESİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

Dt. Şevval KARAMAN

Çocuk Diş Hekimliği Programı

UZMANLIK TEZİ

TEZ DANIŞMANI

Doç. Dr. Pınar SERDAR EYMİRLİ

ANKARA

2026

# ONAY SAYFASI

21/05/2026

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’na

Dt. Şevval Karaman’ın 21.05.2026 tarihinde jürimiz önünde yaptığı savunmasında  “Rezin İnfiltrasyon Tekniğinde Kullanılan Farklı Pürüzlendirme Yöntemlerinin Renk Stabilitesi ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi” başlıklı çalışması jürimiz tarafından Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tezi olarak kabul edilmiştir.

Jüri Başkanı		: Prof. Dr. Nurhan Öztaş Kırmızı

(Gazi Üniversitesi)

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Pınar Serdar Eymirli

(Hacettepe Üniversitesi)

Üye: Prof. Dr. Melek Dilek Turgut

(Hacettepe Üniversitesi)

ONAY: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca yukarıda jüri üyeleri tarafından uygun görülmüş ve Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Tülin TANER

Dekan

# YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI

Enstitü tarafından onaylanan lisansüstü tezimin/raporumun tamamını veya herhangi bir kısmını, basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivleme ve aşağıda verilen koşullarla kullanıma açma iznini Hacettepe Üniversitesi’ne verdiğimi bildiririm. Bu izinle Üniversiteye verilen kullanım hakları dışındaki tüm fikri mülkiyet haklarım bende kalacak, tezimin tamamının ya da bir bölümünün gelecekteki çalışmalarda (makale, kitap, lisans ve patent vb.) kullanım hakları bana ait olacaktır.

Tezin kendi orijinal çalışmam olduğunu, başkalarının haklarını ihlal etmediğimi ve tezimin tek yetkili sahibi olduğumu beyan ve taahhüt ederim. Tezimde yer alan telif hakkı bulunan ve sahiplerinden yazılı izin alınarak kullanılması zorunlu metinlerin yazılı izin alınarak kullandığımı ve istenildiğinde suretlerini Üniversiteye teslim etmeyi taahhüt ederim.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” kapsamında tezim aşağıda belirtilen koşullar haricince YÖK Ulusal Tez Merkezi / H.Ü. Kütüphaneleri Açık Erişim Sisteminde erişime açılır.

o 	Enstitü / Fakülte yönetim kurulu kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet tarihimden itibaren 2 yıl ertelenmiştir. (1)

o 	Enstitü / Fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet tarihimden itibaren 6 ay ertelenmiştir. (2)

o 	Tezimle ilgili gizlilik kararı verilmiştir. (3)

21/05/2026

Dt. Şevval Karaman

------------------------------------------------

1“Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge”

(1)  Madde 6. 1. Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam etmesi durumunda, tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulu iki yıl süre ile tezin erişime açılmasının ertelenmesine karar verebilir.

(2)  Madde 6. 2. Yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya patent gibi yöntemlerle korunmamış ve internetten paylaşılması durumunda 3. şahıslara veya kurumlara haksız kazanç imkanı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezler hakkında tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile altı ayı aşmamak üzere tezin erişime açılması engellenebilir.

(3)  Madde 7. 1. Ulusal çıkarları veya güvenliği ilgilendiren, emniyet, istihbarat, savunma ve güvenlik, sağlık vb. konulara ilişkin lisansüstü tezlerle ilgili gizlilik kararı, tezin yapıldığı kurum tarafından verilir *. Kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde hazırlanan lisansüstü tezlere ilişkin gizlilik kararı ise, ilgili kurum ve kuruluşun önerisi ile enstitü veya fakültenin uygun görüşü üzerine üniversite yönetim kurulu tarafından verilir. Gizlilik kararı verilen tezler Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

Madde 7.2. Gizlilik kararı verilen tezler gizlilik süresince enstitü veya fakülte tarafından gizlilik kuralları çerçevesinde muhafaza edilir, gizlilik kararının kaldırılması halinde Tez Otomasyon Sistemine yüklenir

* Tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulu tarafından karar verilir.

# ETİK BEYAN SAYFASI

Bu çalışmadaki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu, kullandığım verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı, yararlandığım kaynaklara bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu, tezimin kaynak gösterilen durumlar dışında özgün olduğunu, Doç. Dr. Pınar Serdar Eymirli danışmanlığında tarafımdan üretildiğini ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Yönergesine göre yazıldığını beyan ederim.

Dt. Şevval Karaman

# TEŞEKKÜR

Bu tezin hazırlanma sürecinde değerli bilgi ve deneyimlerini benimle paylaşan, her aşamada yol gösterici desteğini esirgemeyen değerli hocam ve tez danışmanım Doç. Dr. Pınar Serdar Eymirli’ye,

Çalışmamın her aşamasında kıymetli görüş ve önerileriyle yönlendiren, akademik derinliği ve samimi ilgisiyle bu teze büyük katkı sağlayan kıymetli hocam Prof. Dr. Melek Dilek Turgut'a,

Uzmanlık eğitimim süresince ve tezimde yardım ve emeklerini esirgemeyen, tecrübelerini bana aktaran değerli hocam Prof. Dr. Esra Ergin’e,

Öğrencilik hayatımın ilk gününden bu yana bilgi ve deneyimleriyle beni şekillendiren, emeğini ve zamanını benden esirgemeyen değerli hocalarım, Prof. Dr. Seval Ölmez, Prof. Dr. Meryem Uzamış Tekçiçek, Prof. Dr. Zafer C. Çehreli, Dr. Öğr. Üyesi Tülin İleri, Doç. Dr. Beste Özgür, Doç. Dr. Gizem Erbaş Ünverdi, Doç. Dr. Cansu Özşin Özler, Doç. Dr. Elif Ballıkaya ‘ya,

Tezimin istatistiksel analizlerini yapan, büyük bir özveri ve titizlikle bana yardımcı olan değerli hocam Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Karahan’a,

Birlikte geçirdiğimiz asistanlık sürecinde moral ve motivasyonumu ayakta tutan, başta Dt. Kardelen Demirel olmak üzere çalışma arkadaşlarım; Uzm. Dt. Menzile Seda Coşar, Uzm. Dt. T. Melisa İltuş, Uzm. Dt. Saodat Raupova, Uzm. Dt. Gamze Zeytin Beşiktepe, Uzm. Dt. Hazal L. Ateş, Uzm. Dt. Büşra Özgür Karacan, Uzm. Dt. Nagihan Çayıroğlu, Uzm. Dt. Asena Gökkoyun, Dt. Şule Şahin, Dt. Nursena Ekşioğlu, Dt. Simge Bayraktar, Dt. Elif Erbaş, Dt. Furkan E. Aşkın, Dt. Berra Pınar Ekerci, Dt. Sıla S. Temur ve Dt. Nursima Güney, Dt. Miray Bulut, Dt. Merve Yurtoğlu, Dt. Nisa Nur Yılmaz, Dt. Sümeyye Özcan, Dt. Doğa Böke, Dt. Gözde Yılmaz, Dt. Sami Gökçe’ye,

Yokluğu doldurulamayan, ama hatırası bu satırlarda yaşayan dostum Mert Koçaklar’a,

Hayatım boyunca olduğu gibi bu süreçte de yanımda olan, sevgi ve emekleriyle beni her zaman ayakta tutan annem Emine Karaman ve babam Yavuz Karaman’a,

Kendi zorlu öğrencilik yolculuğunda bile desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, yakında meslektaşım olmasından gurur duyacağım kardeşim Ayşenur Karaman’a,

Bu süreçte en zor anlarımda bile sakinliğimi ve gülümsememi korumamı sağlayan arkadaşım Hakan Aydınay’a,

Sonsuz teşekkürlerimle…

# ÖZET

Karaman S., Rezin İnfiltrasyon Tekniğinde Kullanılan Farklı Pürüzlendirme Yöntemlerinin Renk Stabilitesi ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi, Ankara, 2026.Bu in vitro çalışmanın amacı, rezin infiltrasyon tekniğinde kullanılan farklı pürüzlendirme yöntemlerinin demineralize mine örneklerinin yüzey pürüzlülüğü ve renk stabilitesine etkisini, yapay tükürük ve kolada saklama koşulları altında, değerlendirmektir. Çürüksüz 110 daimi kesici dişin labial yüzeylerinde yapay beyaz nokta lezyonları oluşturulmuş ve örnekler rastgele 10 gruba ayrılmıştır (n=11). Grup 1 ve 2’ye %37’lik fosforik asit, Grup 3 ve 4’e %15’lik hidroklorik asit, Grup 5 ve 6’ya Er,Cr:YSGG lazer (2W, 20 Hz), Grup 7 ve 8’e lazer + %37’lik fosforik asit, Grup 9 ve 10’a lazer + %15’lik hidroklorik asit uygulanmıştır. Pürüzlendirme sonrası tüm örneklere rezin infiltrasyon tedavisi uygulanmıştır. Grup 1, 3, 5, 7, 9 28 gün boyunca yapay tükürükte; grup 2, 4, 6, 8, 10 ise günde iki kez 5 dakika kolada bekletilmiştir. Yüzey pürüzlülüğü Mahr Perthometer ile, renk parametreleri (L*, a*, b*) spektrofotometre ile ölçülmüştür. Renk farkları CIEDE2000 (ΔE₀₀) formülü ile hesaplanmıştır. Tüm gruplarda demineralizasyon sonrasında yüzey pürüzlülüğü (Ra) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artarken, rezin infiltrasyon sonrasında anlamlı düzeyde azalmıştır (p<0,001). Pürüzlendirme yöntemleri arasında, rezin infiltrasyon sonrası anlamlı farklılık saptanmamıştır. 28 gün kolada bekletme sonrasında, fosforik asit ve hidroklorik asit gruplarında Ra istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artarken, lazer içeren tüm gruplarda yüzey pürüzlülüğü stabil kalmıştır. Rezin infiltrasyonunun beyaz nokta lezyonunu maskeleme etkinliği yüksek bulunmuştur. Yapay tükürükte saklanan gruplarda renk stabilitesi korunurken, kolada bekletilen gruplarda kabul edilebilirlik eşiğini aşan renk değişimleri saptanmıştır. Sonuç olarak rezin infiltrasyon, incelenen tüm pürüzlendirme yöntemleri ile beyaz nokta lezyonunu klinik olarak anlamlı düzeyde maskelemekte ve yüzey pürüzlülüğünü azaltmaktadır. Er,Cr:YSGG lazer pürüzlendirmesi, kolada beklemeye karşı yüzey stabilitesi açısından koruyucu bir eğilim sergilediği için alternatif bir yöntem olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Beyaz nokta lezyonu, rezin infiltrasyon, Er,Cr:YSGG lazer, yüzey pürüzlülüğü, renk stabilitesi

# ABSTRACT

Karaman S., The Effect of Different Etching Methods Used in the Resin Infiltration Technique on Color Stability and Surface Roughness, Hacettepe University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Specialty Thesis, Ankara, 2026. This in vitro study evaluated the effect of different etching methods in resin infiltration on surface roughness and color stability of demineralized enamel specimens stored in artificial saliva and cola. Artificial white spot lesions were created on the labial surfaces of 110 caries-free permanent incisors, randomly divided into 10 groups (n=11). Groups 1–2 were etched with 37% phosphoric acid, Groups 3–4 with 15% hydrochloric acid, Groups 5–6 with Er,Cr:YSGG laser (2W, 20 Hz), Groups 7–8 with laser + 37% phosphoric acid, and Groups 9–10 with laser + 15% hydrochloric acid. After etching, resin infiltration was applied to all specimens. Odd-numbered groups were stored in artificial saliva for 28 days; even-numbered groups in cola for 5 minutes twice daily. Surface roughness was measured with a Mahr Perthometer, color parameters (L*, a*, b*) with a spectrophotometer, and color differences using the CIEDE2000 (ΔE₀₀) formula. In all groups, surface roughness (Ra) increased significantly after demineralization and decreased following resin infiltration (p<0.001). No significant difference was observed among etching methods after resin infiltration. After 28 days in cola, Ra increased significantly in acid groups, while surface roughness remained stable in all laser-containing groups. The masking effect of resin infiltration on white spot lesions was high. Color stability was preserved in artificial saliva groups, while color changes exceeding the acceptability threshold were detected in cola groups.

In conclusion, resin infiltration with all etching methods examined masks white spot lesions to a clinically significant extent and reduces surface roughness. Since laser etching exhibited a protective tendency against cola storage, it may be considered as an alternative particularly in cases where acid application is difficult.

Keywords: White spot lesion, resin infiltration, Er,Cr:YSGG laser, surface roughness, color stability

# İÇİNDEKİLER

Sayfa

ONAY SAYFASI	iii

YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI	iv

ETİK BEYAN SAYFASI	v

TEŞEKKÜR	vi

ÖZET	vii

ABSTRACT	viii

İÇİNDEKİLER	ix

SİMGELER VE KISALTMALAR	xiii

ŞEKİLLER	xvi

TABLOLAR	xvii

1. GİRİŞ	1

2. GENEL BİLGİLER	3

2.1. Mine Dokusu ve Özellikleri	3

2.2. Diş Çürüğü	4

2.2.1. Diş Çürüğünün Patogenezi	4

2.2.2. Demineralizasyon ve Remineralizasyon	5

2.3. Başlangıç Aşamasındaki Mine Çürüğü – Beyaz Nokta Lezyonu	5

2.3.1. Beyaz Nokta Lezyonunun Klinik Görüntüsü	6

2.3.2. Başlangıç Çürük Lezyonlarının Mikroskopik Görüntüsü	6

2.4. Başlangıç Aşamasındaki Mine Çürüğünün Teşhis Yöntemleri	7

2.4.1. Görsel Muayene	8

2.4.2. Radyografik Muayene	8

2.4.3. Lazer Floresans	8

2.4.4. Kantitatif Işıkla İndüklenen Floresans (Quantitative Light-induced Fluorescence-QLF)	9

2.4.5. Elektriksel İletkenlik Ölçüm Yöntemi (Electrical Caries Monitor-ECM)	9

2.4.6. Fiber Optik Transilluminasyon (Fiber Optic Transillimination-FOTI)	10

2.4.7. Ultrasonografi	11

2.4.8. Çürük Teşhisinde Yapay Zeka Kullanımı	11

2.5. Başlangıç Çürük Lezyonlarının Tedavisi	12

2.5.1. Diyetin Düzenlenmesi	12

2.5.2. Ağız Hijyenini Geliştirme Programları	12

2.5.3. Florür Uygulamaları	13

2.5.4. Klorheksidin Glukonat Uygulamaları	13

2.5.5. Kazein Fosfopeptit-Amorf Kalsiyum Fosfat (Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate-CPP-ACP) Uygulamaları	14

2.5.6. Lazer Uygulamaları	14

2.5.7. Diş Beyazlatma Ajanları	14

2.5.8. Mikroabrazyon	15

2.5.9. Rezin İnfiltrasyon Tekniği	15

2.6. Renk ve Renk Ölçüm Yöntemleri	16

2.6.1. Munsell Renk Sistemi	17

2.6.2. CIE L*a*b* Renk Sistemi	18

2.6.3. Spektrofotometreler	20

2.7. Restoratif Diş Hekimliğinde Pürüzlendirme	21

2.8. Yüzey Pürüzlülüğü ve Pürüzlülük Ölçüm Yöntemleri	22

2.9. Diş Hekimliğinde Lazerler	23

2.9.1. Işık ve Lazer ile İlgili Genel Bilgiler	23

2.9.2. Lazer Cihazının Yapısı	24

2.9.3. Lazer Işınının Doku ile Etkileşimi	24

2.9.4. Lazer Türleri ve Diş Hekimliğinde Uygulamaları	25

2.10. Deneysel Beyaz Nokta Lezyonları Oluşturma	26

2.10.1. Biyolojik Model	27

2.10.2. Kimyasal Model	27

2.10.3. pH Döngü Modeli	27

3. MATERYAL VE METOT	29

3.1. Örneklerin Hazırlanması	30

3.2. Çalışmada Kullanılan Materyaller ve Solüsyonlar	32

3.2.1. Yapay Tükürük Solüsyonu	32

3.2.2. Demineralizasyon Solüsyonu	32

3.2.3. Renklendirici Solüsyon	32

3.3. Deney Gruplarının İşlem Basamakları	32

3.4. Örneklerin Pürüzlendirilmesi	35

3.4.1. Fosforik Asit ile Pürüzlendirilen Gruplar	35

3.4.2. Hidroklorik Asit ile Pürüzlendirilen Gruplar	35

3.4.3. Lazer ile Pürüzlendirilen Gruplar	35

3.4.4. Lazer ve Fosforik Asit ile Pürüzlendirilen Gruplar	36

3.4.5. Lazer ve Hidroklorik Asit ile Pürüzlendirilen Gruplar	36

3.5. Örneklere Rezin İnfiltrasyon Tedavisi Uygulanması	37

3.6. Örneklerin Yüzey Pürüzlülük Ölçümlerinin Yapılması	38

3.7. Örneklerin Renk Ölçümlerinin Yapılması	38

3.8. Renk Analizi Protokolü	39

3.9 İstatistiksel Analiz	41

4. BULGULAR	42

4.1. Yüzey Pürüzlülüğü Bulguları	42

4.2. Renk Parametrelerinin (L*, a*, b*) Bulguları	44

4.2.1. L* Renk Parametresinin Değişimi	46

4.2.2 a* Renk Parametresinin Değişimi	48

4.2.3. b* Renk Parametresinin Değişimi	51

4.3. ΔE₀₀ Parametresinin Bulguları	54

5. TARTIŞMA	57

5.1. Yüzey Pürüzlülüğüne İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi	59

5.2. Renk Stabilitesine İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi	62

5.3. Renk Parametrelerinin (L*, a*, b*) Değerlendirilmesi	64

5.3.1. L* Parametresi	64

5.3.2. a* Parametresi	65

5.3.3. b* Parametresi	66

5.4. Çalışmanın Sınırlılıkları	68

5.5. Klinik Önem ve Genel Değerlendirme	69

6. SONUÇLAR	70

7. KAYNAKÇA	72

8. EKLER	90

EK-1 Etik Kurul Onayı	90

EK-2: Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi Proje Özet Raporu	91

EK-3: Dijital Makbuz	92

EK-4: Orijinallik Raporu	93

# SİMGELER VE KISALTMALAR

Kısaltmalar

| AT | Acceptability Threshold (Kabul Edilebilirlik Eşiği) |
| --- | --- |
| Ca | Kalsiyum |
| CIE | Commission Internationale de l’Éclairage (Uluslararası Aydınlatma Komisyonu) |
| CIEDE2000 | CIE 2000 Renk Farkı Formülü |
| CIELAB | CIE L*a*b* Renk Sistemi |
| CO₂ | Karbondioksit |
| CPP-ACP | Kazein Fosfopeptit-Amorf Kalsiyum Fosfat |
| DIFOTI | Dijital Fiber Optik Transiluminasyon |
| DNA | Deoksiribonükleik Asit |
| ECM | Elektriksel İletkenlik Ölçüm Yöntemi |
| Er,Cr:YSGG | Erbium-Chromium: Yttrium Scandium Gallium Garnet (Lazer) |
| Er:YAG | Erbium: Yttrium Aluminum Garnet (Lazer) |
| ERI | Enamel Refractive Index (Mine Kırılma İndeksi) |
| F | Florür |
| FOTI | Fiber Optik Transiluminasyon |
| GaAs | Galyum Arsenid |
| H₃PO₄ | Fosforik Asit |
| HCl | Hidroklorik Asit |
| Ho:YAG | Holmium: Yttrium Aluminum Garnet (Lazer) |
| ICON | Rezin İnfiltrasyon Materyali (DMG, Hamburg, Almanya) |
| KOH | Potasyum Hidroksit |
| LASER | Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation |
| LED | Light Emitting Diode (Işık Yayan Diyot) |
| Mikro-BT | Mikro-Bilgisayarlı Tomografi |
| NaCl | Sodyum Klorür |
| Nd:YAG | Neodymium: Yttrium Aluminum Garnet (Lazer) |
| Nd:YAP | Neodymium: Yttrium Aluminum Perovskite (Lazer) |
| PO₄ | Fosfat |
| pH | Hidrojen İyonu Konsantrasyonu |
| PT | Perceptibility Threshold (Algılanabilirlik Eşiği) |
| QLF | Quantitative Light-induced Fluorescence (Ölçülebilir Işık Floresansı) |
| Ra | Roughness Average (Ortalama Yüzey Pürüzlülüğü) |
| SEM | Scanning Electron Microscope (Taramalı Elektron Mikroskobu) |
| SPSS | Statistical Package for the Social Sciences |
| TEGDMA | Triethylene Glycol Dimethacrylate (Trietilen Glikol Dimetakrilat) |
| WSL | White Spot Lesion (Beyaz Nokta Lezyonu) |

Simgeler

| °C | Santigrat derece |
| --- | --- |
| % | Yüzde |
| ΔE | Renk farkı |
| ΔE₀₀ | CIEDE2000 formülüne göre hesaplanan renk farkı |
| ΔRa | Yüzey pürüzlülüğü farkı |
| µm | Mikrometre |
| µs | Mikrosaniye |
| g | Gram |
| Hz | Hertz |
| J/cm² | Joule/santimetre kare |
| M | Molar |
| mL | Mililitre |
| mM | Milimolar |
| mm | Milimetre |
| mW/cm² | Miliwatt/santimetre kare |
| n | Örneklem sayısı |
| nm | Nanometre |
| p | İstatistiksel anlamlılık değeri |
| rpm | Dakikadaki devir sayısı (revolutions per minute) |
| s / sn | Saniye |
| W | Watt |

# ŞEKİLLER

Şekil 									                  Sayfa

3.1. 	Zımpara cihazı	31

3.2. 	a) 4×4 mm izolasyon bandı yapıştırılmış, tırnak cilasıyla kaplanmış örnekler,     b) Siman camı üzerine çift taraflı bant ile sabitlenen dişler, c) Silikon              kalıplar ve akrilik rezinin dökülmesi, d) Kalıptan çıkarılmış, akrilik                          rezin blokların içerisindeki örnekler	31

3.3. 	Deney Grupları ve İşlem Basamakları	34

3.4. 	a) Örneklerin %37’lik fosforik asit jel ile pürüzlendirilmesi, b) Örneklerin %15’lik hidroklorik asit jel ile pürüzlendirilmesi, c) Örneklerin lazer ile pürüzlendirilmesi	36

3.5. 	a) Icon-dry uygulaması, b) Rezin infiltrasyon uygulaması, c) Işık ile polimerizasyon, d) Polisaj işlemi	38

3.6. 	Çalışmada Kullanılan Yüzey Pürüzlülük (Ra) Ölçüm Cihazı	39

3.7. 	a) Renk Parametreleri Ölçüm Cihazı (Spektrofotometre,                                                b) Spektrofotometre Ekranı	39

3.8. 	CIEDE2000 (ΔE00) formülü	40

4.1. 	Tüm grupların dört zamandaki ortalama yüzey pürüzlülüğü değerlerinin                (Ra) seyri	42

4.2. 	Tüm grupların dört zamandaki ortalama L* değerlerinin seyri	48

4.3. 	Tüm grupların dört zamandaki ortalama a* değerlerinin seyri	51

4.4. 	Tüm grupların dört zamandaki ortalama b* değerlerinin seyri	54

# TABLOLAR

Tablo 									                  Sayfa

3.1. 	Çalışmada Kullanılan Materyaller	35

4.1. 	Gruplara Göre Yüzey Pürüzlülüğü (Ra, µm) ve Ölçüm Dönemleri Arası Farklar	43

4.2. 	Gruplara Göre L*, a*, b* Tanımlayıcı İstatistikleri (Ortalama ± Standart Sapma)	45

4.3. 	Gruplara Göre L* Renk Parametresinin Zaman Noktaları Arası           Karşılaştırması	47

4.4. 	Gruplara Göre a* Renk Parametresinin Zaman Noktaları Arası Karşılaştırması	50

4.5. 	Gruplara Göre b* Renk Parametresinin Zaman Noktaları Arası Karşılaştırması	53

4.6. 	Gruplara Göre CIEDE2000 Renk Farkı (ΔE₀₀) Tanımlayıcı İstatistikleri	56

# 1. GİRİŞ

Diş çürüğü; tükürük ve diş plağında bulunan biyolojik faktörler, karbonhidrat alımının türü ile sıklığı ve bireyin uyguladığı ağız hijyeni ile yakından ilişkili olan, sık görülen bir toplum hastalığıdır (1). Diş çürüğünün başlangıcındaki beyaz nokta lezyonu (White Spot Lesion), dişlerin düz yüzeylerinde yüzey altı mine demineralizasyonunun bir sonucu olarak ortaya çıkan beyaz opasitedir (2). Beyaz nokta lezyonu, ağızdaki dengenin remineralizasyon lehine değişmesiyle ilerlemeden kalabilir veya demineralizasyon lehine değişmesiyle ilerleyip çürük kavitesine dönüşebilir. Demineralizasyonu artıran en önemli faktörler, sık karbonhidrat tüketimi ve kötü ağız hijyenidir. Bu faktörler, asidürik bakterilerin dental plakta kolonizasyonuyla biyofilm oluşumuna ve mutans streptokok ile laktobasil seviyelerinde artışa neden olurlar (3, 4). Mineyi oluşturan hidroksiapatit yapının çözünmesi için kritik olan pH 5.5’tir. Mutans streptokok ve laktobasillerin pH'ı 3.9-4.1'e düşürmeleriyle diş yüzeyinde demineralizasyon meydana gelir. Ağızdaki dengeyi remineralizasyon lehine artıran florür preparatları gibi koruyucu önlemler uygulanmayıp ağız bakımına dikkat edilmedikçe beyaz nokta lezyonu ilerleyerek kavitasyonlu çürük lezyonuna dönüşür (5-7).

Rezin infiltrasyon tekniği, beyaz nokta lezyonunun ilerleyip kavitasyonlu görüntüye ulaşmaması için uygulanan önleyici tedaviler arasında yer almaktadır. Tekniğin amacı, diş yüzeyinde asitler için difüzyon yolları sağlayan gözenekleri tıkayarak mine lezyonlarının içinde difüzyon bariyeri oluşturmaktır. Böylece, rezin infiltrasyonu mine yapısını güçlendirerek mine yüzeyinde kavite oluşumunu önler (8). Rezin infiltrasyon tekniğiyle, beyaz nokta lezyonunun ilerlemesinin yavaşladığı ve hatta durduğu öne sürülmektedir (9). Tekniğin ilk basamağında   mine yüzeyinde asitle pürüzlendirme yapılır. Bu amaçla  sıklıkla kullanılan ajan hidroklorik asittir (10). Rezin infiltrasyonu uygulaması yapılan dişlerin yüzeyinde ve renginde zamanla değişikliklerin olduğunun bildirilmesi, hidroklorik asit yerine başka pürüzlendirme yöntemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Ancak, konuyla ilgili olarak çalışmalar oldukça az sayıda olup sonuçları konusunda tam bir netlik sağlanamamıştır (11-13).

Lazer ışığının mine yüzeyinde uygulanması, asitle pürüzlendirmeye benzer tebeşirimsi bir görünüme neden olmaktadır (14). Lazer pürüzlendirmesi, su içeriğinin patlamalar şeklinde buharlaşmasını sağlayarak düzensiz alanlar oluşturur ve böylece mine- kompozit rezin arasındaki mekanik retansiyonu sağlayabilir (15, 16). Lazer ile mine pürüzlendirmesi sonrası yapılan kompozit restorasyonların okluzal stres varlığında bile iyi sonuçlar verdiği çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (17, 18).

Literatürde rezin infiltrasyonu öncesinde lazer ile pürüzlendirmenin yapıldığı çalışmalar oldukça azdır (19-21). Bu çalışmalar insan ve sığır dişleri gibi farklı diş yapılarında gerçekleştirilmiş olup, lazerle pürüzlendirmenin rezin infiltrasyon tekniği uygulanan dişlerin renk stabilitesine etkisi değerlendirilmemiştir.  Tüm bu verilerin ışığında; bu çalışmada, rezin infiltrasyonu tekniğinde kullanılan farklı pürüzlendirme yöntemlerinin minenin yüzey pürüzlülüğü ve renk stabilitesine olan etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

# 2. GENEL BİLGİLER

## 2.1. Mine Dokusu ve Özellikleri

Mine dokusu, ektoderm kaynaklı ameloblast hücreleri tarafından oluşturulan, vücudun en sert dokusudur (22). Koronal dentini çevreleyen minenin kalınlığı; yaşa, dişin tipine ve bölgesine göre değişiklik gösterir. Mine, kesici ve çiğneyici yüzeylerde daha kalınken, mine-sement sınırına doğru incelerek sonlanır (2, 23).

Diş minesinin organik matriksi temel olarak rezidüel mine proteinlerinden ve ek olarak, su ve lipitlerden oluşur (30,31). Organik matriks içinde mineral kristaller gömülüdür. Mine dokusu, ağırlıkça %95-98 inorganik materyal içeren aselüler bir yapıdır ve yarı geçirgen olma özelliğine sahiptir (24). Bu yapıyı oluşturan ve hacimce %90-92 oranında bulunan mineral bileşen, hidroksiapatittir ve Ca10(PO4)6(OH)2 şeklinde formüle edilir. Mine dokusunun hacimce %6, ağırlıkça %1-2 kadarı organik bileşenlerdir. Geriye kalan %4’lük kısım ise sudur. Bu komponentlerin dağılımı homojen değildir (25-27).

Hidroksiapatit kristalleri, 25 nanometre (nm) kalınlıkta ve 1 milimetreye (mm) kadar artabilen uzunlukta olup dentinden mine yüzeyine doğru uzanırlar. Ortalama 1000 hidroksiapatit kristali bir araya gelerek, mine prizması denilen yapıları oluşturur. Prizmaların enine kesitlerdeki görüntüsü daireselden anahtar deliği görüntüsüne kadar değişiklik gösterir. Hidroksiapatit kristallerinin uzun aksı, prizmaların uzun aksı ile paralellik gösterir. Her prizmanın periferinde, kristaller eğilim göstererek prizmalar arası boşluğun artmasına neden olur. Bu interprizmatik boşlukların doku içine difüzyon yolları oluşturması çürük ilerleyişini kolaylaştıran bir özelliktir (28).

Retzius çizgileri, ameloblastların mine oluşumu sırasında duraklama periyotlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan tabakalı yapılar olup, 1837’de Retzius tarafından mine üzerinde kahverengi çizgiler şeklinde tanımlanmıştır (29). Bu bölgelerde artan organik madde içeriği, mine prizmalarıyla arasındaki boşlukların difüzyon yolları oluşturmasına ve çürük oluşumuna katkıda bulunmasına neden olur. Okluzal minede çizgiler yüzeye dik, aksiyel yüzeylerde ise diyagonaldir. Bu dizilim, düz yüzey çürüklerinde lateral yayılıma neden olmaktadır (30, 31). Genel olarak; mineden  dentine doğru ilerledikçe mineral içeriğinde azalma, porözite ile organik materyal miktarında artış gözlenir (26).

## 2.2. Diş Çürüğü

Diş çürüğü, asidojenik bakterilerin diyetteki karbonhidratları fermente ederek asidik ürünler oluşturması sonucu diş sert dokularının çözünmesi ve yıkımı ile seyreden enfeksiyöz, mikrobiyolojik bir hastalıktır (32, 33). Minede moleküler düzeyde yüzey ve yüzey altı değişikliklere neden olarak ilerler ve müdahale edilmezse beyaz lezyon şeklinde kendini gösterir (34, 35). Diş plağındaki mikrobiyolojik değişimler, karbonhidrat tüketimi, tükürük akış hızı ve koruyucu uygulamalardan etkilenen multifaktöriyel bir yapıya sahip olan diş çürüğü; yavaş ilerleyen kronik seyri sayesinde, yeterli miktarda plağın uzaklaştırılması durumunda minede kavitasyon oluşmadan geri döndürülebilir veya durdurulabilir (36).

### 2.2.1. Diş Çürüğünün Patogenezi

Diş çürüğü, asit üreten bakteriler, bakterilerin yerleşebileceği diş ve ağız içindeki yumuşak dokular ile tükürük gibi konak faktörlerinin zaman içindeki etkileşimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ağız içi mikrobiyal plak ve diş mineralleri arasındaki fizyolojik dengede bozulma sonucunda oluşur (37, 38). Bakteriler, hücrelerinin salgıladığı deoksiribonükleik asit (DNA), protein ve polisakkaritlerin organik matriksi ile kapsül oluşturarak, mikrokoloniler halinde diş yüzeyine bağlanırlar. Bu sayede, konakçı savunmasına karşı koruma ve antimikrobiyal ajanlara karşı direnç geliştirirler (38). Diş yüzeyi mikrobiyal kolonizasyonun oluşabilmesi için yeterli derecede tutuculuğa sahiptir. Bu yüzden; çok sayıda bakteri ve bakteri ürünleri, sağlıklı ve demineralize diş yüzeyinde plak içerisinde birikebilir (38, 39). Plak içerisindeki endojen bakteriler (Streptococcus mutans ve Streptoccus sobrinus) tarafından gerçekleştirilen karbonhidratların fermantasyonu sonucu, zayıf organik asitler ortaya çıkar. Bu asitler, o bölgede lokal pH ’nın kritik değerin altına (kritik pH:5,5) düşmesine neden olarak diş dokusunda demineralizasyonu başlatırlar (40-42).

### 2.2.2. Demineralizasyon ve Remineralizasyon

Demineralizasyon, düşük pH seviyelerine bağlı olarak kalsiyum ve fosfat iyonlarının diş sert dokularından çözünme sürecini ifade etmektedir. Bu iyonlar, diş yüzeyi ile biyofilm arasındaki dinamik denge sağlanıncaya dek çözünmüş halde kalmaktadırlar. Biofilm ortamındaki pH yükselerek nötr hale geldiğinde ve çözünmüş kalsiyum ile fosfat iyonlarının konsantrasyonu süpersatürasyon düzeyine ulaştığında, bu mineraller yeniden diş yüzeyine çökelmek suretiyle birikmektedirler. Bu süreçte, dişin kaybettiği mineralleri geri kazanmasına ise remineralizasyon adı verilmektedir (43).

Diş çürüğü, demineralizasyonu indükleyen patolojik etkenler ile remineralizasyonu destekleyen koruyucu faktörler arasındaki dengenin bozulmasına bağlı olarak gelişen, dinamik karakterde bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Çürüğün ilerlemesi, durması veya gerilemesi, bu iki süreç arasındaki biyokimyasal dengenin yönüne bağlıdır.

Demineralizasyonu artıran başlıca patolojik faktörler; tükürük akış hızının veya fonksiyonunun azalması, asidojenik bakterilerin popülasyonundaki artış, fermente olabilen karbonhidratların sık tüketimi ve yetersiz ağız hijyenidir. Buna karşılık, remineralizasyonu teşvik eden koruyucu faktörler arasında; yeterli tükürük akışı ve içeriği, florür, kalsiyum ve fosfat içeren remineralizan ajanların kullanımı, antibakteriyel etkiye sahip florür, ksilitol ve klorheksidin glukonat gibi maddelerin uygulanması ile etkin ağız hijyeni yer almaktadır (40, 41).

## 2.3. Başlangıç Aşamasındaki Mine Çürüğü – Beyaz Nokta Lezyonu

Diş çürüğü lezyonları, diş yüzeyini örten biyofilm içerisinde meydana gelen çok sayıda metabolik olayın bir sonucu veya göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu süreç, mine dokusundaki mineral kaybının kümülatif olarak artması ve gözenekliliğin mine saydamlığını azaltacak düzeye ulaşması durumunda, klinik olarak beyaz opak lezyonlar şeklinde gözlemlenebilir. Dolayısıyla, mine lezyonunun erken evreleri mine dokusunun artan gözenekliliğini yansıtan "beyaz nokta lezyonu" olarak tanımlanmaktadır (44).

### 2.3.1. Beyaz Nokta Lezyonunun Klinik Görüntüsü

Plak birikiminin uzun süreli olması sonucunda meydana gelen demineralizasyon, mine yüzeyinde artan mikroporoziteye neden olarak translüsensi kaybıyla sonuçlanır. Sadece kuru diş yüzeyinde görülebilen lezyon muhtemelen mine tabakasının dış kısmındadır; buna karşın ıslak diş yüzeyinde görülebilen bir lezyon, mine tabakasının büyük kısmını geçmiş ve muhtemelen dentine kadar ilerlemiştir. Bu durum; mine, su ve havanın kırılma indislerinin farklılığıyla ilişkilidir. Minenin kırılma indisi 1.62’dir. Yüzey altı lezyonlarda gözenekler, kırılma indisi 1.33 olan sulu bir ortam ile doludur. Su ile mine arasındaki kırılma indisi farkı, ışığın saçılmasını etkiler ve lezyonun opak görünmesine neden olur. Yüzey kurutulduğunda ise suyun yerini kırılma indisi 1.0 olan hava alır. Hava ile mine arasındaki kırılma indisi farkı, su ile mine arasındaki farktan daha büyük olduğundan, lezyon daha belirgin hale gelir ve daha erken evrelerdeki lezyonlar tespit edilebilir (34, 45). Bu lezyonlar zamanında durdurulmaz ve demineralizasyon süreci geri çevrilemezse, ilerleyerek daha derin diş dokularına yayılabilir (34, 46). Kavitasyon meydana geldiğinde, ilgili bölgedeki dental plağın mekanik olarak uzaklaştırılması oldukça güçleşir ve çürüğün ilerlemesi kolaylaşarak geri dönüşümsüz doku yıkımı süreci başlar. Beyaz nokta lezyonu, diş çürüğünün klinik olarak gözlemlenebilen ilk belirtileri arasında yer aldığından, erken tanı ve tedavi açısından büyük önem taşımaktadır (2).

### 2.3.2. Başlangıç Çürük Lezyonlarının Mikroskopik Görüntüsü

Başlangıç çürük lezyonları; dış yüzeyden dentin yönüne doğru ilerleyen ve yüzeyel tabaka, lezyon gövdesi, koyu tabaka ve translüsent tabaka olarak adlandırılan karakteristik dört tabakadan oluşan bir yapıya sahiptir (47).

Yüzeyel tabaka; çürüğün en dış kısmını oluşturan, en sert ve asit çözünmesine karşı en dirençli olan bölgedir. Bu tabaka, sağlam mineye kıyasla daha fazla gözenek içerir ve gözenek çapları normal minede bulunanlardan daha geniştir. Yüzeyel tabaka, iyonların geçişine olanak tanıyacak şekilde yarı geçirgendir. Bu geçirgenlik sayesinde, altta bulunan demineralize tabakalardan çözünmüş kalsiyum ve fosfat iyonları yüzeye doğru taşınabilirlerken; dış ortamdan florür iyonları da mineye geçiş yapabilirler. Çift yönlü iyon hareketi, yüzeyel tabakanın remineralizasyonunu destekleyerek hipermineralize bir yapı kazanmasına ve asidik etkilere karşı daha dirençli hale gelmesine neden olur. Ayrıca, derin tabakalarda kaybedilen mineral bileşenlerin bu alanda birikmesiyle yüzeyel tabaka zamanla daha sağlam bir yapıya döner (48, 49).

Lezyon gövdesi, yüzeysel tabakanın hemen altında yer alır ve mine çürüğünün en geniş bölümünü oluşturur. İleri düzey lezyonlarda radyografik olarak da gözlenebilir. Sağlam mine dokusuna kıyasla hacimsel olarak yaklaşık %24 oranında daha az mineral içermektedir. Gözeneklilik oranı, yüzeye yakın bölgelerde yaklaşık %5 iken, lezyonun merkezine doğru %25’e kadar artış göstermektedir. Yüksek pörözite, yapısal zayıflığın temel nedenidir (49, 50).

Koyu tabaka, lezyon gövdesinin altında yer almakta olup, polarize ışık mikroskobu altında koyu bir görünüm sergiler. Lezyon gövdesindeki büyük gözeneklerin remineralizasyon süreci ile mikrogözeneklere dönüşmesiyle oluşur. Bu nedenle, koyu tabaka genellikle remineralizasyonun başladığı alanlardan biri olarak değerlendirilir. Koyu tabakanın genişliği, lezyonun remineralizasyon potansiyeli hakkında bilgi vermekte olup; koyu tabakası belirgin olan beyaz lezyonlarda remineralize edilmesi gereken mikrogözenekli alan fazla olduğu için daha uzun süreli remineralizasyon tedavilerine ihtiyaç duyulabilmektedir.

Translusent tabaka ise çürük mine yapısını sağlam mine dokusundan ayıran ve lezyonun en iç kısmında yer alan yapıdır. Mine yapısına özgü Retzius çizgileri ve prizmalara ait enine bantlar ya tamamen ortadan kalkmış ya da belirginliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Translusent tabaka hem geniş gözenekler hem de mikrogözenekler içermekte olup, sağlam mineye göre yaklaşık on kat daha fazla poroziteye sahiptir (48-50). Yüksek gözeneklilik, lezyonun ilerleme ihtimalini artıran önemli bir faktördür.

## 2.4. Başlangıç Aşamasındaki Mine Çürüğünün Teşhis Yöntemleri

Çürük tanısı, yalnızca lezyonun saptanmasından ibaret değildir. Tanı, tedavi kararının temelini oluşturduğundan, doğrudan tedavi planı ile ilişkilidir. Bu nedenle, çürük tanısı aynı zamanda lezyon aktivitesinin değerlendirilmesini de içermelidir. Zira aktif lezyonlar hem operatif olmayan hem de operatif müdahaleleri gerektirirken, ilerlemesi durmuş lezyonlar genellikle tedavi gerektirmezler. Ancak, lezyon aktivitesini doğru bir şekilde değerlendirmek her zaman kolay değildir. Klinik–görsel değerlendirme bazen yanıltıcı olabilir; lezyon varlığı atlanabilir (yanlış negatif) ya da olmayan bir lezyon var gibi değerlendirilebilir (yanlış pozitif) (44). Bu nedenle, ileri teşhis yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir.

### 2.4.1. Görsel Muayene

Günlük klinik uygulamada çürük tespiti, ek maliyet gerektirmeyen basit bir teknik olduğu için öncelikle görsel muayene ile yapılmaktadır (51). Şüpheli bölgelerin incelenmesi sırasında; siyah veya opak alanlar ile interproksimal marjinal sırt bölgesinde, mürekkep lekesi görünümündeki mine altı koyu renklenmeler ya da gözle görülebilir çürük lezyonları tespit edilebilir (52).

Pek çok diş hekimi, ışık ve ayna ile yapılan görsel muayeneye ek olarak sond kullanımını da çürük teşhisinde tercih etmektedir. Ancak birçok Avrupa ülkesinde, sivri uçlu sond ile muayene etik dışı kabul edilmektedir. Bu yöntem, erken evre okluzal çürüklerin ilerlemesine neden olabilen veya bakterilerin yayılmasına yol açabilen iyatrojenik riskler taşımaktadır (53, 54).

### 2.4.2. Radyografik Muayene

Radyografik inceleme; özellikle proksimal yüzeylerdeki çürük lezyonlarının, mine-dentin sınırında ilerleyen başlangıç çürüklerinin ve restorasyon kenarlarında oluşabilecek sekonder çürüklerin tespitinde önemli bir tanı aracıdır (52).

Mine dokusundaki aproksimal çürük lezyonları radyografik olarak sınırlı düzeyde tespit edilebilir; çünkü radyografide görünür hale gelebilmeleri için lezyon bölgesinde en az %40 oranında demineralizasyonun meydana gelmiş olması gerekmektedir (55).

### 2.4.3. Lazer Floresans

Floresans, belirli bir dalga boyundaki ışığın (uyarıcı dalga) dokular tarafından absorbe edilmesini takiben, daha uzun dalga boyunda (yayılma dalgası) yayılmasıdır. Floresans oluşabilmesi için ilgili maddenin, uygun uyarıcı dalga boyuyla ışınlanması gerekir(56).

Floresansın temel prensibi, çürük lezyonları içerisindeki ışık yayılma katsayısının, sağlıklı mine dokusuna kıyasla daha yüksek olmasıdır. Böylece, lezyon içinde ışık daha kısa mesafede yayılarak daha düşük emilim ve floresans seviyelerine neden olur. Sağlıklı mine ve dentin, demineralize dokulara göre daha yüksek düzeyde floresans gösterir.  Demineralize dokular, ışığı daha az absorbe ederek zayıf bir floresans yanıtı oluştururlar (57, 58).

### 2.4.4. Kantitatif Işıkla İndüklenen Floresans (Quantitative Light-induced Fluorescence-QLF)

Kantitatif Işıkla İndüklenen Floresans (QLF), erken dönem çürük lezyonlarının zaman içindeki ilerleyişini değerlendirmeye olanak tanıyan, non-invaziv (dokuya zarar vermeyen) bir tanı yöntemidir. Dişte çürük oluştuğunda, lezyon bölgesindeki floresans şiddeti (radyansı) azalır. Başlangıç halindeki lezyonlara sahip mine dokusunun floresans görüntüsü dijital olarak kaydedilerek, lezyon bölgesindeki floresans kaybı sağlıklı mineyle karşılaştırmalı olarak nicel şekilde hesaplanabilir (59).

Floresans şiddetindeki değişim ve lezyon alanındaki büyüme zaman içinde takip edilerek çürük gelişimi izlenebilir. Floresans kaybı miktarı, lezyon bölgesindeki mineral kaybı ile doğrudan ilişkilidir. Bu teknik, mineral değişimlerini izlemek amacıyla in vitro ve in vivo koşullarda uygulanabilmektedir. QLF, demineralizasyonu önlemeye ve remineralizasyonu teşvik etmeye yönelik ajanların etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (59).

QLF, hipokalsifikasyon ve florozis gibi lezyonları da koyu alanlar olarak algılayabildiğinden, çürüklerle karışmaması için mutlaka klinik muayene ile desteklenmelidir (57).

### 2.4.5. Elektriksel İletkenlik Ölçüm Yöntemi (Electrical Caries Monitor-ECM)

Elektriksel İletkenlik Ölçüm Yöntemi (ECM), diş çürüklerinin erken teşhisinde kullanılan non-invaziv bir tanı yöntemidir. Çürük oluşumu sırasında diş dokularında meydana gelen demineralizasyonun elektriksel iletkenlikte artışa neden olması prensibine dayanır. Sağlıklı mine dokusu düşük iletkenlik gösterirken, mineral kaybı yaşanan bölgelerde iletkenlik artar. ECM; özellikle pit ve fissür bölgelerinde, gözle fark edilemeyen erken lezyonların saptanmasında yüksek duyarlılık sunar. Yöntemin uygulanmasında, diş yüzeyinin plak ve diş taşı gibi artıklardan temizlenip kurutulması ve ardından elektriksel direncinin ölçülmesi esastır. ECM'nin, oklüzal yüzeylerdeki mine çürüklerinin tespitinde yüksek duyarlılığa sahip olduğu bildirilmiştir (60). Bununla birlikte, ECM çürük lezyonunun aktif ya da inaktif olduğunu ayırt etme yetisine sahip değildir ve aproksimal yüzeylerde sınırlı uygulama alanına sahiptir. Ölçüm sonuçları; tükürük varlığı, dişin hidrasyon seviyesi ve restoratif materyallerin varlığından etkilenebilmektedir. Bu nedenle; ECM'nin klinik muayene, radyografik değerlendirme ve diğer yardımcı tanı yöntemleriyle birlikte kullanılması önerilmektedir (61).

### 2.4.6. Fiber Optik Transilluminasyon (Fiber Optic Transillimination-FOTI)

Fiber optik transillüminasyon (FOTI) ve dijital görüntüleme tabanlı fiber optik transillüminasyon (DIFOTI), diş çürüklerinin erken ve güvenilir tespiti için kullanılan gelişmiş görüntüleme yöntemlerindendir. FOTI, yüksek yoğunluklu ışığın diş dokusu üzerinden geçirilmesi prensibine dayanır. Çürük dokunun ışık iletkenliği sağlıklı dokudan farklı olduğu için, çürük alanlar görüntüde koyu gölgeler şeklinde belirginleşir. Yöntem, özellikle ara yüz çürüklerinin tespitinde klinik kolaylık ve esneklik sağlar. DIFOTI ise FOTI’nin dijital versiyonu olup, fiber optik ışık kaynağından elde edilen görüntüler CCD kameralarla yakalanır ve bilgisayar algoritmalarıyla analiz edilir. Bu sayede, çürük lezyonların yerinin belirlenmesi ve niceliksel takibi mümkün hale gelir (62).

Çeşitli in vitro ve klinik çalışmalar, DIFOTI’nin aproksimal ve oklüzal yüzeylerdeki erken mine çürüklerinin tespitinde konvansiyonel ve dijital radyografiye kıyasla daha yüksek duyarlılık ve benzer özgüllük sağladığını göstermiştir. Ayrıca, DIFOTI’nin radyografiye göre uygulama süresi daha kısa olup, radyasyon riski taşımaması önemli avantajlarındandır (63, 64).

### 2.4.7. Ultrasonografi

Ultrason, 20 kHz üzerindeki frekanslarda titreşen mekanik dalgalar olarak tanımlanır ve elektromanyetik dalgalar kullanan yöntemlerin aksine elastik kuvvetlerle iletilen mekanik dalgalar kullanılır. Ses dalgalarının malzeme içindeki yayılma hızı, o malzemenin karakteristik bir özelliği olup, frekans ve dalga boyundan bağımsız olarak genellikle sabittir. Ultrasonun diş hekimliğinde kullanımı, özellikle mine demineralizasyonu ve küçük mine çürüklerinin tespiti üzerine odaklanmıştır (65). Ng ve arkadaşları (66), 2003 yılında yaptıkları çalışma ile yüksek frekanslı (18 MHz) pulse-echo ultrason dalgalarının mineral içeriği farklılaşan mine dokusunu ayırt edebileceğini bildirmişlerdir.

### 2.4.8. Çürük Teşhisinde Yapay Zeka Kullanımı

Yapay zeka (YZ), bir cihazın akıl yürütme, öğrenme ve kendini geliştirme gibi genellikle insan zekasıyla ilişkilendirilen işlevleri yerine getirme yeteneğidir. Makine öğrenimi, görünmeyen veriler üzerinde tahminler yapmak için içsel istatistiksel kalıpları ve yapıları öğrenmek üzere algoritmaların uygulandığı bir YZ alt alanıdır. Tıpta makine öğreniminin bir kullanımı; hiyerarşik özellikleri tanımlamak, her girdiden öğrenmek ve nihayetinde doğruluk ve performansı optimize etmek için verileri birden fazla katman ve filtreden geçirerek insan beyni nöronlarından esinlenen derin öğrenmedir. Hesaplama gücü, veri kullanılabilirliği ve gelişmiş veri işleme yazılımının geliştirilmesindeki son gelişmeler sayesinde, YZ uygulamaları katlanarak büyümekte ve mevcut sağlık araştırmalarına rehberlik etmektedir (67).

Özellikle çürük tespitine yönelik YZ alanında 2019 yılından bu yana çok sayıda çalışma yayımlanmıştır. Bu çalışmalar, başta bitewing radyograflar üzerinde olmak üzere; çürük lezyonlarının sınıflandırılması, tespiti ve segmentasyonu (çürükle etkilenen pikseller) gibi yapay zekâ temelli analizleri konu almaktadır (68-70).

YZ alanında, konvolüsyonel sinir ağları (Convolutional Neural Networks) gibi derin öğrenme modelleri geliştirilmiş ve klinik tanıda kullanılmaya başlanmıştır. Güncel çalışmalar, bu modellerin diş hekimlerinin çürük tespitindeki duyarlılığını anlamlı şekilde artırabildiğini; hatta çoğunda duyarlılık oranlarının %70'in üzerine çıktığını göstermektedir (69-71).

## 2.5. Başlangıç Çürük Lezyonlarının Tedavisi

Diş hekimliğinin gelişimiyle birlikte, beyaz nokta lezyonlarının tedavisinde invaziv yöntemlerden koruyucu yaklaşımlara doğru bir yönelim olmuştur. Bu yaklaşım kapsamında ağız hijyeni eğitimi, topikal florür uygulamaları, kazein fosfopeptit-amorf kalsiyum fosfat kullanımı ve rezin infiltrasyonu gibi diş yapısını mümkün olduğunca korumayı amaçlayan çeşitli stratejiler uygulanmaktadır (72).

### 2.5.1. Diyetin Düzenlenmesi

Diş çürüğünün gelişiminde, asidojenik mikroorganizmaların aktivitesi, fermente edilebilen karbonhidratların tüketim sıklığı ve miktarı gibi yıkıcı etkenler ile, tükürüğün akış hızı ve bileşimi, karyojenik olmayan şekerler ve çürük önleyici maddeler gibi koruyucu unsurlar sürekli bir etkileşim içindedir. Diyet yoluyla alınan fermente edilebilir karbonhidratların anaerobik metabolizması sonucunda ortaya çıkan organik asitler, mine ve dentin yapısında demineralizasyona neden olarak çürük riskini artırırlar. Bununla birlikte, bazı besin öğelerinin diş çürüğüne karşı koruyucu etkiler gösterdiği bilinmektedir. Örneğin, lifli ve sert yapıya sahip yiyecekler, mekanik temizleyici işlevlerinin yanı sıra tat ve aromaları sayesinde tükürük üretimini de artırarak çürük oluşumunu engellemeye katkıda bulunurlar. Ayrıca; peynir, süt gibi proteinler ile polifenol içeren işlenmemiş tahıllar, organik fosfatlar, mineraller ve kakao, çay gibi gıdalar, içeriklerindeki bileşenlerle patojen bakterilerin metabolizmasını baskılayarak bakteriyostatik etki gösterirler. Besinlerin kimyasal yapısı, tüketim sıklığı ve alınış biçimi gibi bireysel faktörler ise çürük görülme sıklığını etkileyen önemli parametreler arasında yer almaktadır (41, 73).

### 2.5.2. Ağız Hijyenini Geliştirme Programları

Remineralizasyonun ilk basamağı, hastaların motivasyonu ve eğitimiyle iyi bir ağız hijyeninin oluşturulmasıdır. Mekanik temizlik, diş ipi ve florür içeren diş macunu ile sağlanır. Uygun fırçalama ve iplik kullanımı ile plağın diş yüzeyinden etkili bir şekilde uzaklaştırılmasının, yeni çürük lezyonu oluşumunu önlediği yapılan birçok çalışma ile bildirilmiştir (74-76).

Diş fırçalama çok basit ve etkili bir yöntem olmasına rağmen, yapılan çalışmalarda çocuklarda diş fırçalama zamanının (30-45 saniye) ve etkinliğinin yetersiz olduğu bildirilmiştir (77-79). Elektrikli diş fırçalarının; zamanlayıcısı ile çocukların dişlerini uygun bir süre fırçalamaları için avantaj sağlarken, fırça kıllarının dönme hareketi ile özellikle proksimal diş yüzeyleri gibi ulaşılması zor alanların temizliğinde sınırlı el becerilerini telafi edebileceği düşünülmüştür (79).

### 2.5.3. Florür Uygulamaları

Beyaz nokta lezyonlarının tedavisinde birçok klinisyen tarafından ilk tercih edilen yöntem, topikal florür uygulamasıdır. Bu tedavi yaklaşımıyla; dental plak, diş yüzeyi ve erken çürük lezyonlarında kalsiyum florür (CaF₂) benzeri bir birikinti oluşur. Oluşan CaF₂, düşük pH koşullarında flor iyonlarının salımını sağlayarak bir rezervuar görevi üstlenir (80, 81). Flor iyonları, hidrojen iyonlarıyla etkileşime girerek plak ortamındaki pH düzeyinin yükselmesini destekler ve bu sayede demineralizasyonun önüne geçilir. Ayrıca florun, oral bakterilerin metabolizması üzerinde inhibitör etkisi de bulunmaktadır. Özellikle glikolitik yol üzerinden asit üretimini baskılayarak, pH düşüşünü önleyici rol oynar ve böylece çürük gelişimini engellemeye katkı sağlar (82).

Florür uygulamaları, hastanın kendi uyguladığı florür içeren diş macunları, diş ipi ve ağız gargaralarının yanı sıra, hekim tarafından gerçekleştirilen florür vernikleri ve jelleri şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu ajanlar tek başına veya kombine olarak kullanılabilmektedirler(72).

### 2.5.4. Klorheksidin Glukonat Uygulamaları

Klorheksidin, geniş antiseptik spektrumu nedeniyle yaygın olarak kullanılan katyonik bir bisbiguanid ajandır (83). Gingivitis üzerinde antiplak etkisi ve biyofilm kontrolündeki etkinliği çeşitli çalışmalarda ortaya konmuştur (84). Ancak, başlangıç çürük lezyonlarının önlenmesi ya da mutans streptokok düzeylerinin azaltılması açısından yeterli kanıt bulunmamaktadır (84). Konuyla ilgili yürütülen bazı araştırmalar, klorheksidin verniklerinin çürük prevalansını azaltmada etkili olduğunu bildirirken, diğerleri özellikle ortodontik tedavi sürecinde anlamlı bir etki göstermediğini ortaya koymuştur (85-90).

### 2.5.5. Kazein Fosfopeptit-Amorf Kalsiyum Fosfat (Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate-CPP-ACP) Uygulamaları

Kazein Fosfopeptit-Amorf Kalsiyum Fosfat (CPP-ACP), süt türevi biyoaktif bir ajan olup, tükürükteki kalsiyum ve fosfat iyonlarını bağlayarak kalsiyum fosfatı stabilize eder ve diş plağındaki kalsiyum-fosfat düzeylerini artırır. Ayrıca hidroksiapatit yüzeylerine, yumuşak dokulara ve serbest iyonlara bağlanarak kalsiyum fosfat kristallerinin oluşumunu destekleyip demineralizasyonu azaltırken remineralizasyon sürecine katkıda bulunur (91-93).

Andersson ve arkadaşları (94), CPP-ACP’nin üç ay boyunca günlük topikal uygulanmasının ardından florürlü diş macunu ile fırçalama protokolünün izlenmesinin, ortodonti sonrası gelişen beyaz lezyonların tamamen ortadan kaldırılmasına katkı sağladığını bildirmişlerdir. Benzer şekilde, Bailey ve arkadaşları (95), debonding sonrası 12 haftalık süreçte CPP-ACP uygulamasının, QLF analizleri ve dijital fotoğraf verilerine dayanarak beyaz nokta lezyonlarının tedavisinde etkili olduğunu ileri sürmüşlerdir.

### 2.5.6. Lazer Uygulamaları

Diş çürüklerini önlemek için lazerlerin kullanımı, yüzeyin ısınması nedeniyle diş minesinde meydana gelen kimyasal, fiziksel ve kristal değişikliklere dayanmaktadır. Belirli bir dalga boyunda yüksek enerjili lazer ışığının, diş minesinde remineralizasyon sağlayarak minenin mikro sertliğini ve asit saldırısına karşı direncini arttırdığı bildirilmiştir. Koruyucu diş hekimliğinde kullanılan başlıca lazerler arasında Argon, CO2, Nd-YAG ve Er-YAG lazerler bulunur (96).

### 2.5.7. Diş Beyazlatma Ajanları

Diş beyazlatma, WSL’lerin tedavisinde potansiyel bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. Bu uygulama başlangıçta florozisli dişlerde denenmiş ve özellikle üst kesici dişlere %35’lik hidrojen peroksit jel uygulanması sonrasında estetik açıdan daha homojen bir renk elde edildiği bildirilmiştir (97). Beyazlatma işlemi, reaktif oksijen türlerinin mine prizmalarının mikroskobik boşluklarından geçerek dentine ulaşmasıyla gerçekleşen kompleks bir oksidasyon süreciyle açıklanmaktadır. Ancak uygulamanın; mine ve dentin dokularında aşınma direncinin azalması, yüzey pürüzlülüğünde artış, mikrosertlik kaybı ve bazı histomorfolojik değişiklikler gibi olumsuz etkiler doğurabileceği de belirtilmektedir (98). Beyazlatma işleminden sonra çürük benzeri lezyonların oluşma olasılığı artar (99). Bu nedenle, bu tür tedaviler sadece iyi ağız hijyeni sağlanabilen vakalarla sınırlandırılmalıdır. Ayrıca, beyazlatma tedavisinden sonra beyazlatılan dişlerin remineralizasyonunu artırmak için florür uygulaması yapılmalıdır (100).

### 2.5.8. Mikroabrazyon

Mikroabrazyon, %6,6 veya %6 hidroklorik asit içeren bir macunun, mine yüzeyine polisaj fırçası yardımıyla uygulanarak kimyasal ve mekanik olarak aşındırma yapılması esasına dayanır (74).

Yapılan çalışmalarla, mikroabrazyon tekniğinin beyaz lezyonların boyutunu %83 oranında azaltabildiği ve ortodonti sonrası demineralize mine lezyonları için etkili bir tedavi seçeneği olabileceği bildirilmiştir (101). Bununla birlikte, ilk basamakta topikal florür uygulamaları gibi daha konservatif yaklaşımların tercih edilmesi gerektiğini savunan bir görüş de mevcuttur. Ancak lezyonlar dirençli olduğu takdirde mikroabrazyon alternatif bir yöntem olarak değerlendirilebilir (78).

### 2.5.9. Rezin İnfiltrasyon Tekniği

CPP-ACP ve florür uygulamalarının yanı sıra  çürük lezyonlarının non-invaziv şekilde tedavi edilmesine yönelik bir diğer alternatif yaklaşım olan rezin infiltrasyon tekniği Robinson ve arkadaşlarının (102) rezorsinol-formaldehit rezini kullanarak gerçekleştirdiği infiltrasyon deneylerine dayanmaktadır. Bu kavram, zamanla kavite oluşmamış çürük lezyonlarının yönetiminde kullanılmak üzere ticari bir ürün haline getirilmiştir. Kullanılan teknikte, mine lezyonundaki mikroporoziteler düşük viskoziteli bir rezin aracılığıyla infiltre edilerek lezyon ilerlemesinin önlenmesi amaçlanmaktadır (11, 103).

Rezin infiltrasyon materyali (ICON, DMG; Hamburg, Almanya), trietilen glikol dimetakrilat bazlı bir rezinden oluşmakta olup yüksek penetrasyon katsayısına, yüksek yüzey gerilimine ve mine ile düşük temas açısına sahiptir. Bu özellikler, çürük mine lezyonunun gövdesine etkin rezin geçişini kolaylaştırmaktadır (104). Ancak, hipermineralize yüzey tabakası, rezin infiltrantın lezyon gövdesine nüfuzunu engellemektedir. Bu nedenle, lezyon gövdesine rezin geçişini artırmak amacıyla %15’lik hidroklorik asit jeli uygulanmaktadır (105). Asitle pürüzlendirme işlemi sonrasında, lezyon içerisindeki suyu uzaklaştırmak amacıyla 30 saniye süreyle etanol uygulanır. Bu işlem, lezyonun kurutulmasını sağlayarak yüzey serbest enerjisini artırır ve böylece rezinin mikrogözeneklere penetrasyonunu kolaylaştırır (45). Lezyon hazırlığı tamamlandıktan sonra, asit ve minerallerin difüzyonunu azaltmak ve çürük lezyonun gözeneklerini kapatmak amacıyla lezyon yüzeyine yaklaşık 3 dakika süreyle rezin infiltrant uygulanır.

Uygulamanın olumlu bir yan etkisi olarak, rezin infiltrasyonu yapılan mine lezyonları beyazımsı-opak görünümlerini kaybederek sağlıklı mineye benzer bir görünüm kazanır. Bu nedenle, tedavi hem mine lezyonlarının ilerlemesini durdurmak hem de diş yüzeyindeki beyaz lezyonların estetik görünümünü iyileştirmek amacıyla kullanılabilir (45). Bu maskeleme etkisi, infiltrantın kırılma indisinin apatit kristallerine yakın olması sayesinde gerçekleşir; böylece ışık saçılımı azalır ve mine ile lezyon arasındaki görsel renk farkı belirgin şekilde düşer (106).

## 2.6. Renk ve Renk Ölçüm Yöntemleri

Işık, farklı dalga boylarına sahip elektromanyetik dalgalardan oluşur ve bu dalgalar kırıldıklarında belirli bir spektrum ortaya çıkarırlar. Elektromanyetik spektrumun uç noktalarında gamma ışınları ve radyo dalgaları yer alırken, bu spektrumun orta bölümünde ise mor ötesi ile kızıl ötesi arasındaki 'görünür ışık' bölgesi bulunur. İnsan gözü yaklaşık 400 ila 700 nanometre dalga boyları arasındaki ışığa duyarlıdır ve bu aralık 'görünür spektrum' olarak adlandırılır (107, 108).

Renk algısı, görünür ışığın yüzeylere çarpıp yansıması veya emilmesi sonucu oluşur ve bu süreç retinadaki koni hücreleri aracılığıyla gerçekleşir (109). Renk; yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda bireysel algı ve çevresel koşullara bağlı değişkenlik gösteren, karmaşık bir olgudur (109, 110).

Işık kaynaklarının oluşturduğu renk kalitesi, yaydıkları ışığın sıcaklığına bağlıdır ve bu özellik 'Kelvin' birimiyle ifade edilir. Kullanılan pigmentlerin rengine göre ışığın yansıma biçimi de değişir. Örneğin; opak pigmentlerde ana renkler kırmızı, sarı ve mavi tonlarıdır (111). Görünür ışık tayfında ise temel renkler kırmızı, yeşil ve mavi-menekşe olarak kabul edilir (111).

Tarihte renk, ilk kez 17. yüzyılda üç boyutlu bir yapı olarak tanımlanmış ve formun fiziksel boyutları gibi, renk de ton (hue), parlaklık (value) ve doygunluk (chroma) eksenlerinde sınıflandırılmıştır. Bu yaklaşım, 20. yüzyılın başlarında A.H. Munsell tarafından geliştirilerek modern renk sistemlerine temel oluşturmuş ve günümüzde özellikle diş hekimliğinde sıkça kullanılmaya başlanmıştır (112).

Renk tayini ve renkler arasındaki farklılıkların objektif olarak değerlendirilebilmesi amacıyla çeşitli sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemler arasında özellikle Munsell renk sistemi ile CIE L*a*b* renk uzayı, diş hekimliğinde en yaygın kullanılan ve güvenilir yöntemler arasında yer almaktadır.

### 2.6.1. Munsell Renk Sistemi

Diş hekimliğinde renk belirleme sürecinde kullanılan sistemlerden biri Munsell renk sistemidir. Bu sistem, renkleri üç temel boyut üzerinden değerlendirir: ton (hue), parlaklık (value) ve doygunluk (chroma). Renklerin sayısal olarak ifade edilmesini sağlayan bu yapı, “Munsell Notasyonu” olarak adlandırılır ve bir rengin tanımlanması genellikle H V/C şeklinde yapılır (113).

Hue, yani ana renk; belirli dalga boyundaki ışığın retinada oluşturduğu renk türünü ifade eder. Mavi, yeşil ve kırmızı gibi renkler bu kategoride yer alır. Diş hekimliğinde ise ana renkler, Vita klasik renk skalasında A, B, C ve D harfleriyle sınıflandırılır (110).

Value, yani parlaklık; bir yüzeyden yansıyan ışık miktarını ifade eder. Munsell sisteminde bu özellik siyah (0) ile beyaz (10) arasında derecelendirilmiştir. Aradaki gri tonları ise farklı parlaklık düzeylerini yansıtır. Örneğin, bir kuronun parlaklığı, daha açık tonlu porselen kullanımı veya yüzeyden yansıyan ışığın artırılmasıyla yükseltilebilir. Özellikle servikal bölgede dişlerin parlaklık değeri düşük olduğundan, bu alanlarda renk tespiti daha zor olmaktadır (110).

Chroma ise bir rengin yoğunluğunu, yani pigment miktarını ifade eder. Aynı renk tonuna sahip iki yüzeyden biri, diğerine göre daha yoğun görünebilir. Örneğin bazı dişler diğerlerinden daha sarı görünebilirken, bu durum ana rengin değil, yoğunluğun farklı olmasından kaynaklanır. Ayrıca, yoğunluk ile parlaklık ters orantılıdır; yoğunluk arttıkça parlaklık azalır (114, 115).

### 2.6.2. CIE L*a*b* Renk Sistemi

Renk ve görünüm gibi alanlarda standardizasyon çalışmaları yürüten Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (Commission Internationale de l’Éclairage-CIE) tarafından, 1931 yılında insan görsel sisteminin bir rengi nasıl algıladığını niceliksel olarak tanımlayabilmeye olanak tanıyan önemli adımlar atılmıştır. Bu kapsamda, standart bir ışık kaynağı ve standart gözlemci tanımlanmış; böylece, bir rengin üç temel uyarım değeriyle (tristimulus values) sayısal olarak ifade edilmesi mümkün hale gelmiştir. 1976 yılında ise insan gözünde bulunan üç ayrı renk reseptörüne (kırmızı, yeşil ve mavi) dayalı renk algısı kuramını temel alarak CIE L*a*b* renk uzayı geliştirilmiştir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan renk uzayı, renk farklılıklarının bilimsel olarak değerlendirilebilmesini sağlayan en geçerli sistemlerden biri olarak kabul edilmektedir (116).

CIE L*a*b*renk uzayı, algılanan renk farklarını eşit mesafelerle temsil eden uniform (homojen) bir sistem olarak yapılandırılmıştır. Üç boyutlu sistemdeki renkler, L*, a* ve b* olmak üzere üç eksen üzerinde tanımlanır. L* değeri, bir nesnenin açıklık (parlaklık) düzeyini yansıtır; bu değer 0 ile 100 arasında değişir ve teorik olarak tam siyah bir yüzey L* = 0, tamamen yansıtıcı ideal bir yüzey ise L* = 100 değeri alır. a* ekseni, kırmızılık (pozitif a*) ile yeşillik (negatif a*) arasındaki renk bileşenini; b* ekseni ise sarılık (pozitif b*) ile mavilik (negatif b*) arasındaki renk tonunu ifade eder. Nötr renkler (beyaz ve gri tonları) a* ve b* eksenlerinde sıfıra yakın değerler alırken, daha doygun ve canlı renklerde değerlerin mutlak büyüklüğü artar (117).

CIE L*a*b*sisteminin en önemli avantajı, renk farklarının sayısal olarak tanımlanabilir ve farkların görsel algı ve klinik anlamlılık ile doğrudan ilişkilendirilebilir olmasıdır. Bu özellik, renk değerlendirmesinin kritik olduğu tıbbi ve diş hekimliği uygulamalarında önemli bir ölçüm standardı sunar (116).

CIE L*a*b* sisteminde ∆E değeri, iki farklı materyal arasında ya da aynı materyalin farklı bölgeleri arasındaki algılanabilir renk farkını nicel olarak ifade eden bir parametredir. Bu değer, aşağıdaki formülle hesaplanır:

ΔE* = √[(L₁* - L₀*)² + (a₁* - a₀*)² + (b₁* - b₀*)²]

Formülde yer alan L₀*, a₀* ve b₀* değerleri ilk ölçümde elde edilen renk bileşenlerini; L₁*, a₁* ve b₁* değerleri ise sonraki ölçümde belirlenen renk koordinatlarını temsil eder. ΔE değeri, renkler arasındaki farkın büyüklüğünü sayısal olarak ifade eder. Bu fark, insan gözünün algılayabileceği düzeyle ilişkilendirilebilir (118, 119). Teorik olarak, ölçülen yüzeyin rengi tamamen sabit kaldığında ve herhangi bir değişiklik olmadığında ΔE değeri sıfır olur. Bu durumda, renk açısından herhangi bir fark algılanmaz ve sistem renk değişiminin olmadığını gösterir(120).

CIEDE2000 renk farkı sistemi, iki renk arasındaki algısal farkı hesaplamak için kullanılan bir renk farkı formülüdür. Diş hekimliğinde özellikle estetik restorasyonlardaki renk uyumunun objektif olarak değerlendirilmesinde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Geleneksel CIE L*a*b* sistemine kıyasla insan gözünün renk algısına daha yakın sonuçlar vermektedir. Dental materyallerin renk stabilitesi, renklenme direnci ve farklı materyaller arasındaki renk uyumunun analizinde tercih edilmektedir. Özellikle kompozit rezinler, seramik materyaller ve diş beyazlatma işlemleri sonrasında oluşan renk değişimlerinin değerlendirilmesinde CIEDE2000 sistemi ile elde edilen ΔE₀₀ değerleri, klinik olarak algılanabilirlik (perceptibility) ve kabul edilebilirlik (acceptability) eşiklerinin belirlenmesinde güvenilir bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. Paravina RD ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, CIEDE2000 için algılanabilirlik eşiği yaklaşık 0,8; klinik kabul edilebilirlik eşiği ise yaklaşık 1,8 olarak bildirilmiş olup bu değerler günümüzde diş hekimliğindeki renk çalışmalarında referans olarak kullanılmaktadır (121).

Diş renginin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan iki temel yöntem, geleneksel görsel değerlendirme ve enstrümantal renk ölçüm teknikleridir. Görsel yöntemlerde, genellikle diş formunda tasarlanmış standart renk kılavuzları kullanılarak, klinisyenin gözlemi doğrultusunda diş rengi belirlenir. Yöntem, ekonomik ve kolay erişilebilir olması;  klinik pratikte sık tercih edilmesine rağmen, subjektif değerlendirmeye dayanması nedeniyle gözlemciye bağlı değişkenlik gösterebilir (122).

Renk ölçüm cihazları, klinisyenlerin ve teknisyenlerin diş renginin belirlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Renk tayininde kullanılan teknolojik cihazlar sayesinde, renk verileri sayısal olarak ifade edilebildiğinden, görsel yöntemlere kıyasla daha hızlı ve objektif ölçümler yapılabilmektedir (123). Günümüzde diş renginin belirlenmesinde başlıca kullanılan enstrümantal sistemler arasında kolorimetreler,  spektrofotometreler ve dijital kameralar yer almaktadır (124).

Kolorimetreler, CIE Lab renk sistemi parametreleri (L*, a*, b*) üzerinden ölçüm yapar. Ölçümler gerektiğinde matematiksel analizle karşılaştırılabilir. Kolorimetrelerin doğal dişlerin rengini belirlemede güvenilir bir yöntem sundu bildirilmiştir (125). Dijital kamera ile renk belirlenmesi etkili ve kolay olması özelliğinden dolayı, hekim ve teknisyen için ideal bir araçtır. Ancak, tek başına kullanıldığında renk analizi için güvenilir bir yöntem olmayabilir. Aydınlatma ve fotoğraf alınırken kullanılan açı, rengin kamera tarafından algılanmasını etkileyebilir. Spektrofotometreler güncel çalışmalarda en yaygın kullanılan renk ölçüm cihazlarındandır. Elde edilen renk ölçüm sonuçlarının daha fazla tekrarlanabilir ve güvenilir olduğu bildirilmiştir (126).

### 2.6.3. Spektrofotometreler

Spektrofotometreler, bir yüzeyden yansıyan ışığın miktarını farklı dalga boylarında ölçerek rengi sayısal olarak değerlendiren, yüzey rengini analiz etmek için sıklıkla kullanılan cihazlardır. Temel olarak bir ışık kaynağı, ışığı belirli dalga boylarına ayıran bir sistem (monokromatör) ve gelen ışığı algılayan bir dedektör olmak üzere üç ana bileşenden oluşur. Dalga boyu, gözle algılanan renkleri belirleyen fiziksel bir özelliktir. Işık kaynağından çıkan farklı dalga boylarındaki ışık, bir açıklıktan (giriş yarığı) geçtikten sonra ölçülmek istenen örneğe yönlendirilir. Örnek, ışığın bazı dalga boylarını soğurur (absorbe eder), bazılarını ise yansıtır ya da iletir. Işık daha sonra bir çıkış açıklığından geçerek dedektöre ulaşır. Dedektör, gelen ışığın miktarını elektrik sinyaline çevirir.  Sinyal büyütülerek ekranda görüntülenir veya grafik olarak kaydedilir (127).

Renk ölçümünde yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik sağlamak adına spektrofotometre kullanımı önerilmektedir. Kolorimetreler yalnızca toplam ışık emilimini ölçerken, spektrofotometreler her bir dalga boyundaki ışık emilimini ayrı ayrı değerlendirirler. Böylece, renk daha ayrıntılı ve hassas biçimde analiz edilebilir. Ayrıca, spektrofotometreler uzun vadede tutarlı ve güvenilir sonuçlar sağlamaları açısından da avantajlıdırlar (128). VITA Easyshade (VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germany), Shade-X (X-Rite, Inc., Grand Rapids, MI), Degudent Shadepilot (Degudent,Hanau,Germany) piyasada bulunan bazı spektrofotometre örnekleridir.

## 2.7. Restoratif Diş Hekimliğinde Pürüzlendirme

Restoratif materyallerin adeziv bağlanma dayanıklılığını artırmada yüzey pürüzlendirme temel bir basamaktır. Pürüzlendirmede kullanılan yöntemler arasında; elmas frez ile mekanik pürüzlendirme, silikon kağıt veya disklerle aşındırma, kumlama, alüminyum oksit ya da silika parçacıklarıyla hava abrazyonu, lazer kullanımı ve fosforik ya da hidroflorik asit uygulamaları gibi kimyasal işlemler yer almaktadır (129, 130). Buonocore'un 1950'lerde yaptığı öncü çalışmalar, fosforik asit ile aşındırmanın akrilik malzemelerin diş minesine yapışmasını önemli ölçüde iyileştirebileceğini göstermiş ve adeziv diş hekimliğinin başlangıcını oluşturmuştur (131).

Asitle pürüzlendirme, mine yüzeyinden ortalama 10 µm kalınlığında tabakanın uzaklaştırılmasıyla birlikte prizma gövdelerinin 10–20 µm derinliğe kadar açılmasını sağlayarak morfolojik açıdan poröz bir yapı oluşturur (132). İşlem sonucunda, yüzeyin serbest enerjisi yaklaşık iki katına çıkar (72 dyne/cm) ve düşük viskoziteli rezinler kapiller etki ile mikroporöziteleri doldurarak rezin tagların oluşumunu sağlar. Böylece rezin, mine dokusu ile etkin bir mikromekanik bağlantı kurar (133, 134).

Asitle pürüzlendirmenin mine dokusunda oluşturduğu yapısal değişiklikler kullanılan asit tipine göre farklılık göstermektedir. Yapılan bir çalışmada hidroklorik asit (HCl) ve fosforik asit (H₃PO₄) uygulamalarının mine yüzeyinde meydana getirdiği değişimler incelenmiştir. Fosforik asit uygulaması, mine yüzeyindeki organik bileşenlerin azalmasına ve geçirgenliğin düşmesine yol açarken; hidroklorik asit uygulaması organik içerikte artışa neden olmuş ve mine geçirgenliğini korumuştur. Klinik açıdan bu sonuçlar değerlendirildiğinde, fosforik asit uygulamasının daha kontrollü bir pürüzlendirme sağlayarak düşük geçirgenlikli ve daha stabil bir yüzey oluşturduğu; buna karşın hidroklorik asidin daha geçirgen bir yapı bırakarak uzun vadede kenar sızıntısı ve renklenme riskini artırabileceği ifade edilmektedir (135).

## 2.8. Yüzey Pürüzlülüğü ve Pürüzlülük Ölçüm Yöntemleri

Yüzey pürüzlülüğü, restoratif diş hekimliğinde hem estetik hem de fonksiyonel sonuçları doğrudan etkileyen kritik bir parametredir. Restorasyonların yüzey pürüzlülüğü birçok durumdan etkilenebilir ve restorasyonun dayanıklılığı, aşınma direnci ile plak birikimi ve bakteriyel kolonizasyon potansiyelini değiştirebilir (136). Estetik özellikleri, kullanım kolaylığı ve uzun dönem klinik performansları nedeniyle restoratif işlemlerde yaygın olarak kullanılan rezin esaslı kompozitler; özellikle pürüzsüzlük, parlaklık ve renk stabilitesi gibi restorasyonun klinik başarısını doğrudan belirleyen parametrelere duyarlıdırlar. Bu nedenle, restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğü, restorasyonların performansı ve uzun ömürlülüğü açısından büyük önem taşımaktadır (136, 137).

Yüzey pürüzlülüğünü ölçmek için; temaslı prob (stylus) izleme, lazer yansıtıcılığı, temassız lazer prob (stylus) metrolojisi, taramalı elektron mikroskopisi ve basınçlı hava ölçümü gibi çeşitli yöntemler yer almaktadır (138). Bu yöntemler arasında, temaslı prob izleme temassız lazer prob yöntemleri en sık kullanılanlardır (139).

Yüzey profilometresi, mine gibi dental yüzeylerin pürüzlülüğünü ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Temaslı prob (stylus) profilometresi ve lazer profilometresi olmak üzere iki ana türü vardır. Temaslı prob profilometresi, yüzeyde hareket eden elmas uçlu bir prob aracılığıyla yüzeyin dikey hareketlerini dijital sinyallere dönüştürür. Yöntem, geniş bir dikey ölçüm aralığı sunmasına rağmen, prob ucunun hassas mine yüzeyine zarar verme riski taşır. Ayrıca, prob ucu boyutu nedeniyle, uçtan daha küçük yüzey detayları gözden kaçabilir. Bu nedenle, ölçüm hızının düşük tutulması ve cihazın doğruluğunun standart referanslar kullanılarak düzenli olarak kontrol edilmesi önerilmektedir. Yöntem, özellikle mikro pürüzlülük ölçümleri için tercih edilmektedir (140).

Lazer profilometreler, yüzeyle doğrudan temas etmedikleri için temaslı profilometrenin birçok sınırlılığını ortadan kaldırmaktadırlar. Yüzeye genellikle 100 µm’den küçük çapta bir ışık noktası yönlendirilir. Topografya, lazer ışınının sapması veya beyaz ışıkta konfokal prensip ile ölçülmektedir. Ancak, diş sert dokularında lazer profilometresi, yüzeyin renk ve translüsensitesinden etkilenebilmektedir. Bu nedenle, sıklıkla yüzeyin polivinil siloksan ölçü materyali ile replike edilmesi tercih edilmektedir. Bununla birlikte, ölçü materyalinin rengi ve içerdiği partiküller ölçüm sonuçlarını değiştirebilmekte, hatta bazı durumlarda taramayı engelleyebilmektedir (140-142).

Yüzey pürüzlülüğü ortalaması (Rougness Average-Ra), dental materyallerin yüzey özelliklerini değerlendirmede en sık kullanılan parametredir. Ra, yüzey profilinin ortalama çizgisine olan dikey sapmaların mutlak değerlerinin aritmetik ortalaması olarak tanımlanır. Parametre, yüzeyin genel pürüzlülüğü hakkında kantitatif bilgi verir; ancak topografik özellikler, aşınma direnci veya sıvı tutma kapasitesi gibi faktörleri yansıtmaz. Bu nedenle Ra değeri, dental restoratif materyallerin yüzey özelliklerini karşılaştırmada pratik bir ölçüm olsa da sınırlı bir değerlendirme sağlar (143).

## 2.9. Diş Hekimliğinde Lazerler

### 2.9.1. Işık ve Lazer ile İlgili Genel Bilgiler

Lazer (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), uyarılmış ışıma ile ışığın kuvvetlendirilmesi prensibine dayanan özel bir elektromanyetik enerji formudur. Lazer ışığını, sıradan ışıktan ayıran temel farklar monokromatik olması (tek dalga boyunda ışık yayması) ve koherans özelliği (fotonların aynı frekans ve fazda hareket etmesi) göstermesidir. Bu sayede lazer ışığı odaklanabilir ve hedef dokuda yüksek hassasiyetle kullanılabilir. Dalga boyu, lazerin doku ile etkileşimini belirleyen en kritik parametrelerden biridir ve diş hekimliğinde kullanılan lazerler görünür ve kızılötesi (infrared) spektrumda yer almaktadırlar (144).

### 2.9.2. Lazer Cihazının Yapısı

Bir lazer cihazı; aktif ortam, pompalama mekanizması ve optik rezonatör olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Aktif ortam; gaz, kristal, yarı iletken veya sıvı olabilir. Pompalama mekanizması ortama enerji aktararak elektronların yüksek enerji seviyelerine çıkmasını sağlar. Uyarılmış elektronlar eski seviyelerine dönerken foton salar ve bu süreç uyarılmış ışıma olarak tanımlanır. Optik rezonatör, fotonların düzenli ve güçlendirilmiş şekilde çoğalmasını sağlar. Böylece monokromatik ve koherent bir ışık demeti elde edilir (144, 145).

### 2.9.3. Lazer Işınının Doku ile Etkileşimi

Doku ile karşılaştığında lazer ışığı yansıma, absorpsiyon, transmisyon ve saçılma tarzında dört farklı etkileşim gösterebilir. Lazer ışığının yansıması, doku üzerinde doğrudan bir etki yaratmadan ışığın başka bir yöne yönlendirilmesidir. Yansıyan ışık dar bir ışın halinde kalabileceği gibi, daha yaygın bir şekilde dağılabilir. Klinik olarak en istenilen etki absorpsiyondur; çünkü lazer enerjisinin hedef doku tarafından emilmesi, cerrahi ve terapötik işlemleri mümkün kılar. Lazer enerjisinin transmisyonu, ışığın doku üzerinden geçip hedef doku üzerinde etkisi olmaması durumudur ve büyük ölçüde lazerin dalga boyuna bağlıdır. Örneğin, su, diode ve Nd:YAG dalga boylarına karşı büyük ölçüde geçirgendir, oysa erbiyum ve CO₂ dalga boyları yüzeyde emilerek çevre dokulara minimal enerji iletilmesini sağlar.  Lazer ışığının saçılması, enerjiyi zayıflatarak fotonların farklı yönlere sapmasına neden olur. Bu durum, ışığın hedef dokuda daha fazla emilmesine yol açar. Ayrıca saçılma, çevre dokulara ısı transferi yaparak istenmeyen hasar riskini artırır (146, 147).

Lazer enerjisi dokuda fototermal, fotokimyasal, fotoakustik ya da biyostimülasyon etkileri oluşturabilir. Örneğin, fototermal etki ile kesme, ablasyon ve koagülasyon sağlanırken; düşük enerjili lazerler biyostimülasyon aracılığıyla yara iyileşmesini hızlandırabilir ve ağrıyı azaltabilirler (144).

### 2.9.4. Lazer Türleri ve Diş Hekimliğinde Uygulamaları

Diş hekimliğinde en sık kullanılan lazerler arasında holmium itriyum alüminyum garnet (Ho:YAG), neodimyum katkılı itriyum alüminyum garnet (Nd:YAG), karbondioksit (CO₂) lazer, erbiyum katkılı itriyum alüminyum garnet (Er:YAG), neodimyum katkılı itriyum alüminyum perovskit (Nd:YAP), galyum arsenid (GaAs,diyot), erbiyum-krom katkılı itriyum skandiyum galyum garnet (Er,Cr:YSGG) ve argon lazerler bulunmaktadır. Bu lazerler; yumuşak ve sert doku cerrahisi, küretaj (kök yüzeylerinden diş taşının uzaklaştırılması, mine ve dentinde kavite preparasyonu, çürüklerin tespiti, kök kanallarının dezenfeksiyonu, asitleme, mine yapısının kristalin formunu değiştirerek çürük önlenmesi, diş beyazlatma, periodontal tedavi ve peri-implantitisin yönetimi gibi çeşitli klinik uygulamalarda kullanılmaktadırlar (148).

CO₂ lazerler, dalga boylarının suya yüksek afinitesi sayesinde yumuşak dokularda hızlı eksizyon ve etkili hemostaz sağlarlar. Sığ bir penetrasyon derinliğine sahip olmaları nedeniyle kontrollü bir kullanım sunarlar (149). Bununla birlikte, yüksek absorpsiyon özelliklerine rağmen cihazın büyük boyutlu olması, yüksek maliyeti ve sert dokular üzerinde yıkıcı etkilere yol açabilmesi önemli dezavantajları arasında yer almaktadır (145).

Nd:YAG lazerler, pigmentli dokular tarafından yüksek oranda absorbe edilmeleri nedeniyle yumuşak doku cerrahisinde sıklıkla tercih edilirler. Kesme ve koagülasyon etkinlikleri sayesinde başarılı bir cerrahi hemostaz sağlarlar (150).

Er:YAG (2940 nm) ve Er,Cr:YSGG (2780 nm) lazerler, diş hekimliğinde en sık kullanılan yüksek güçlü lazerler arasında yer almakta ve esas olarak sert doku ablasyonunda kullanılmaktadırlar. Su ve hidroksiapatit tarafından güçlü şekilde absorbe edilirler; bu nedenle diş minesinin, dentinin ve kemik dokusunun etkin bir şekilde kesilmesini sağlarlar. Her iki lazer de termal ablasyon mekanizmasıyla çalışır; dokudaki suyun hızlı ısınması sonucunda oluşan basınç, sert dokunun parçalanmasına ve uzaklaştırılmasına yol açar. Er:YAG lazerler özellikle sudaki OH– gruplarına yüksek afinite gösterirken, Er,Cr:YSGG lazerler hem suya hem de hidroksiapatitteki OH– gruplarına bağlanarak daha yüksek yüzey sıcaklıkları (800 °C’ye kadar) oluşturabilirler. Bu özellikleri sayesinde; kavite preparasyonu, çürük uzaklaştırma, kemik cerrahisi, kök kanal dezenfeksiyonu ve yumuşak doku cerrahisinde kullanılabilmektedirler. Ayrıca, her iki lazer de minimal invaziv uygulamalara olanak tanır, karbonizasyon riskini azaltır ve klinik protokollerde güvenli kullanım için uygun parametreler sağlanır (151).

Diyot lazerler ise genellikle 810–980 nm dalga boylarında çalışan, alüminyum, galyum ve arsenid gibi yarı iletkenlerden üretilmiş katı hâl lazerleridir. Melanin ve hemoglobin tarafından yüksek oranda emildikleri için özellikle pigmentli yumuşak dokularda etkilidirler. Klinik kullanım alanları arasında; estetik gingival konturlama, yumuşak doku kron boyu uzatma, gömülü dişlerin açığa çıkarılması, inflamasyon veya hipertrofiye uğramış dokuların uzaklaştırılması, frenektomi ve aftöz ya da herpetik lezyonların fotobiyomodülasyon yoluyla tedavisi bulunmaktadır (152).

## 2.10. Deneysel Beyaz Nokta Lezyonları Oluşturma

Laboratuvar çalışmalarında, özellikle minimal invaziv diş hekimliğinde, mine demineralizasyonu sıklıkla yapay olarak oluşturulmaktadır. Bu tür çalışmaların amacı, sert dokuların demineralizasyon durumunda uygulanan çeşitli materyallere tepkilerini inceleyerek klinik uygulamalara ışık tutmaktır. Bir demineralizasyon yöntemi tasarlanırken en önemli faktör, modelin insan ağız ortamına mümkün olduğunca yakın olmasını sağlamaktır. In vitro modeller; çevreyi kontrol etme, stabiliteyi koruma ve sonuçların tekrarlanabilirliğini sağlama avantajı sunarlar. Diş çürüğü oluşturmak için kimyasal ve biyolojik model olmak üzere başlıca iki model kullanılmaktadır. Kimyasal modelde, asit kullanılarak demineralizasyon oluşturulur. Basit yapısı nedeniyle doğal ağız ortamını sınırlı şekilde yansıtır. Biyolojik model ise mikroorganizmaların plağı oluşturmasıyla daha gerçekçi bir ortam sağlar. Bunun yanı sıra, pH-döngü modelleri de in vitro modeller arasında yer almakta ve asit-baz döngüleri ile minerallerin kaybı ve kazanımını simüle etmektedirler.

### 2.10.1. Biyolojik Model

Biyolojik modellerde planktonik veya biyofilm halinde mikroorganizmalar kullanılır. Biyofilmde büyüyen bakteriler, serbest yaşayan bakterilere kıyasla daha dirençlidir ve metabolik farklılıklar gösterir. Bu nedenle, diş çürüğünü incelemede planktonik bakterilere kıyasla daha gerçekçi bir model sunar. Biyolojik modeller; çürük etiyolojisi ve önlenmesinin, farklı bakteri popülasyonlarının karyojenik potansiyelinin ve diyetlerin etkisinin değerlendirilmesi gibi avantajlar sağlar (153).

Basit in vitro testler genellikle bir veya birkaç bakteri suşunun büyümesini ve asit üretimini ölçerken, daha ileri sistemler bakterilerin patojenik özelliklerini de değerlendirebilmektedir. Ağız ortamını taklit etmek için taze besin ekleyip büyüyen bakterileri seyreltirken, tükürük akışını da simüle eden sürekli akışlı sistemler, durağan sistemlere kıyasla daha uygundur (154).

### 2.10.2. Kimyasal Model

Kimyasal Model yani asit kullanılarak yapılan in vitro demineralizasyon, en basit çürük modellerinden birisidir ve genellikle asitli jel veya kalsiyum ve fosfat içeren asit tampon çözeltileri ile gerçekleştirilir (155, 156). Mine üzerinde pencere açılmış bölgeler veya ince kesitler halinde hazırlanmış örnekler tampon çözeltisine günler veya aylar boyunca daldırılarak yüzey altı lezyonlar oluşturulur. Bu lezyonlar, ideal olarak doğal lezyonların histolojik özelliklerini yansıtır. Çözeltinin kalsiyum, fosfat ve florür konsantrasyonlarının bilinmesi, pH değerinin dikkatle 4,5–5,0 arasında olacak şekilde ayarlanması önemlidir. Sitrik veya hidroklorik asit çürük sürecini gerçekçi şekilde simüle edemediği için sıklıkla laktik veya asetik asit tercih edilir. Bu basit modellerde tükürük, remineralizasyon aşaması, asit yenilenmesi veya test materyalinden salınan bileşenlerin uzaklaştırılması olmadığı için insan ağzındaki gerçek koşullar tam olarak yansıtılamaz (157).

### 2.10.3. pH Döngü Modeli

PH-döngü modeli, demineralizasyon ve remineralizasyon döngülerinin etkinliğinin aynı anda değerlendirilmesine imkân sunar. Demineralizasyon aşamasında düşük pH’lı (≈4,3) asetik asit, kalsiyum ve fosfat içeren tampon çözeltiler kullanılırken, remineralizasyon aşamasında ise tükürüğün remineralize edici özelliklerini taklit eden, düşük florür seviyeli çözeltiler tercih edilir. Numuneler çözeltilere belirli sürelerle daldırılır ve süreç birkaç gün boyunca yinelenir. Çözeltiler düzenli aralıklarla yenilenerek sonuçların doğruluğu korunur. Bu model, klinik olarak çekimi planlanan dişlerle yapılan, özellikle florür salan materyallerin klinik etkinliğinin değerlendirileceği in vitro çalışmalarda güvenilir kabul edilmektedir. Ancak, model bakteri içermediğinden ve biyofilm taklit edilemediğinden antibakteriyel ajanların değerlendirilmesinde uygun değildir. Restoratif materyallerin değerlendirilmesinde pH-döngü modeline geçmeden önce termal döngü uygulanması önerilir; çünkü termal döngü, materyalin ağız içi yaşlanmasını ve termal streslere maruziyetini taklit ederek klinik koşulları daha gerçekçi biçimde yansıtır. (157, 158).

# 3. MATERYAL VE METOT

In vitro koşullarda gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, rezin infiltrasyon uygulanacak olan demineralize mine örneklerinde;

- Hidroklorik asit, fosforik asit ve lazer olmak üzere üç farklı yüzey pürüzlendirme ajanının renk stabilitesine ve yüzey pürüzlülüğüne etkisini değerlendirmek,

- Hidroklorik asit ve fosforik asidin lazerle kombine uygulanmasının renk stabilitesine ve yüzey pürüzlülüğüne etkisini değerlendirmek,

- Rezin infiltrasyon tekniği uygulandıktan sonra asitli içeceklere maruz bırakılan örneklerin renk stabilitesi ve yüzey pürüzlülüğünü incelemektir.

Çalışmanın H0 hipotezi rezin infiltrasyon öncesinde kullanılan tüm farklı pürüzlendirme yöntemlerinin demineralize mine örneklerinin renk stabilitesi ve yüzey pürüzlülüğüne anlamlı bir etkisinin olmadığı şeklindedir.

Çalışmada pürüzlülük ve renk ölçümleri Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi AR-GE Laboratuvarında, lazer uygulamaları Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lazer Uygulamaları Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılmıştır. Deneylerde kullanılan solüsyonlar Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda hazırlanmıştır. Çalışmaya ait verilerin analizi Hacettepe Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı’nda yapılmıştır.

Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırma Etik Kurulu 28.01.2025 tarihli toplantısında 2025/03-32 karar numarasıyla etik açıdan onaylanmıştır (Ek-1). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası: TDH-2025-22056 (Ek-2)

### 3.1. Örneklerin Hazırlanması

Yüz on adet çekilmiş, çürüksüz ve yüzey kusuru bulunmayan daimi kesici diş dezenfeksiyon sağlanması için çalışma öncesinde %0,2’lik timol solüsyonu içinde bekletilmiş, ardından el aletleri kullanılarak diş taşı ve periodontal ligament artıklarından temizlenmiştir. Dişlerin kökleri, düşük devirli bir motor kullanılarak su soğutması altında çift taraflı elmas separelerle mine sement birleşimin 1-2 mm apikalinden kesilerek ayrılmıştır.

Elde edilen örnekler üzerinde düz bir mine yüzeyi elde etmek için dişlerin labial yüzeyleri 600 rpm hızda 15 saniye süre ile 600, 800, 1200 ve 2000 grid’lik zımpara kağıtları kullanılarak su soğutmalı dönen zımpara cihazı ile (Mecapol P 230 presi, Fransa) pürüzsüz hale getirilmiştir (Şekil 3.1). Dehidratasyonu önlemek amacıyla hazırlanan test örnekleri başlangıç ölçümleri yapılana kadar serum fizyolojik içerisinde bekletilmiştir.

Dişlerin mine yüzeylerine 4x4 mm ölçülerinde izolasyon bandı yapıştırılmış; bant dışında kalan tüm yüzeyler ise çift kat tırnak cilası ile kaplanmıştır (Şekil 3.2a). İzolasyon bandı uygulanmış düz yüzeyler, zemine paralel olacak şekilde siman camı üzerine yapıştırılmış çift taraflı bandın diğer yapışkan yüzeyi ile birleştirilmiştir (Şekil 3.2b). Bu yöntemle, örneklerin açıkta bırakılan mine yüzeylerinin yer düzlemine paralel kalması hedeflenmiştir. Ardından örnekler, önceden hazırlanmış silikon kalıplara yerleştirilmiştir. Otopolimerizan akrilik rezin (İntegra Birleşik Dental Grup, Ankara, Türkiye), örneklerin üzerini tamamen örtecek şekilde silikon kalıba kontrollü olarak dökülmüştür (Şekil 3.2c). Rezinin sertleşmesinin ardından silikon kalıp uzaklaştırılarak düz yüzeyleri zemine paralel olan örnekler elde edilmiştir. Son olarak izolasyon bantları uzaklaştırılmış ve mine yüzeylerinde 4x4 mm boyutlarında pencereler oluşturulmuştur (Şekil 3.2d).

##### Şekil 3.1. Zımpara cihazı

##### Şekil 3.2. a) 4×4 mm izolasyon bandı yapıştırılmış, tırnak cilasıyla kaplanmış örnekler, b) Siman camı üzerine çift taraflı bant ile sabitlenen dişler, c) Silikon kalıplar ve akrilik rezinin dökülmesi, d) Kalıptan çıkarılmış, akrilik rezin blokların içerisindeki örnekler

## 3.2. Çalışmada Kullanılan Materyaller ve Solüsyonlar

### 3.2.1. Yapay Tükürük Solüsyonu

Yapay tükürük solüsyonu 0,4 g NaCl, 1,21 g KCL, 0,78 g NaH2PO42H2O, 0,005 g Na2S9H2O, 1g CO(NH2)2 ve 1000 ml distile deiyonize su ile hazırlanmıştır.

### 3.2.2. Demineralizasyon Solüsyonu

Demineralizasyon solüsyonu 2 mM kalsiyum klorit, 2,2 mM sodyum dihidrojen fosfat ve 0,05M asetik asit ile hazırlanmıştır. 1M potasyum hidroksit kullanılarak solüsyonun pH’sı 4,5 olarak ayarlanmıştır (159). Örnekler bu solüsyonun içerisinde 15 gün bekletilerek yapay beyaz nokta lezyonları oluşturulmuştur (160).

### 3.2.3. Renklendirici Solüsyon

Test örneklerinin renklendirilmesinde, 4 °C’de saklanan kola (Coca-Cola İçecek A.Ş., İstanbul, Türkiye) kullanılmıştır. Renklendirme işlemi 28 gün boyunca sürmüş, kullanılan kola günlük olarak yenilenmiştir.

## 3.3. Deney Gruplarının İşlem Basamakları

Çalışma için hazırlanan örnekler rastgele olarak 10 gruba (n=11) ayrılmıştır. Gruplarda kullanılan materyaller Tablo 1’de ve yapılan işlemler Şekil 3’te gösterilmiştir:

Grup 1: %37’lik Fosforik asit ile 120 saniye pürüzlendirme sonrası etanol ile kurutma ve rezin infiltrasyon uygulaması ardından 28 gün boyunca yapay tükürükte saklama

Grup 2: %37’lik Fosforik asit ile 120 saniye pürüzlendirme sonrası etanol ile kurutma ve rezin infiltrasyon uygulaması ardından 28 gün boyunca günde iki kez (sabah ve akşam) 5 dakika kolada bekletme, kalan sürede yapay tükürükte saklama

Grup 3: %15’lik Hidroklorik asit ile 120 saniye pürüzlendirme sonrası etanol ile kurutma ve rezin infiltrasyon uygulaması ardından 28 gün boyunca yapay tükürükte saklama

Grup 4: %15’lik Hidroklorik asit ile 120 saniye pürüzlendirme sonrası etanol ile kurutma ve rezin infiltrasyon uygulaması ardından 28 gün boyunca günde iki kez (sabah ve akşam) 5 dakika kolada bekletme, kalan sürede yapay tükürükte saklama

Grup 5: Er,Cr:YSGG Lazer (2W, 20 Hz, %50 Hava, %60 Su) ile pürüzlendirme sonrası etanol ile kurutma ve rezin infiltrasyon uygulaması ardından 28 gün yapay tükürükte saklama

Grup 6: Er,Cr:YSGG Lazer (2W, 20 Hz, %50 Hava, %60 Su) ile pürüzlendirme sonrası etanol ile kurutma ve rezin infiltrasyon uygulaması ardından 28 gün boyunca günde iki kez (sabah ve akşam) 5 dakika kolada bekletme, kalan sürede yapay tükürükte saklama

Grup 7: Er,Cr:YSGG Lazer (2W, 20 Hz, %50 Hava, %60 Su) ardından %37’lik Fosforik asit ile 120 saniye pürüzlendirme sonrası etanol ile kurutma ve rezin infiltrasyon uygulaması ardından 28 gün boyunca yapay tükürükte saklama

Grup 8: Er,Cr:YSGG Lazer (2W, 20 Hz, %50 Hava, %60 Su) ardından %37’lik Fosforik asit ile 120 saniye pürüzlendirme sonrası etanol ile kurutma ve rezin infiltrasyon uygulaması ardından 28 gün boyunca günde iki kez (sabah ve akşam) 5 dakika kolada bekletme, kalan sürede yapay tükürükte saklama

Grup 9: Er,Cr:YSGG Lazer (2W, 20 Hz, %50 Hava, %60 Su) ardından %15’lik Hidroklorik asit ile 120 saniye pürüzlendirme sonrası etanol ile kurutma ve rezin infiltrasyon uygulaması ardından 28 gün boyunca yapay tükürükte saklama

Grup 10: Er,Cr:YSGG Lazer (2W, 20 Hz, %50 Hava, %60 Su) ardından %15’lik Hidroklorik asit ile 120 saniye pürüzlendirme sonrası etanol ile kurutma ve rezin infiltrasyon uygulaması ardından 28 gün boyunca günde iki kez (sabah ve akşam) 5 dakika kolada bekletme, kalan sürede yapay tükürükte saklama

##### Şekil 3.3. Deney Grupları ve İşlem Basamakları

###### Tablo 3.1. Çalışmada Kullanılan Materyaller

| Materyalin Adı | İçerik | Üretici Firma |
| --- | --- | --- |
| Super Etch %37 Fosforik Asit Jel | %37 Fosforik Asit (H3PO4) | SDI |
| ICON Etch | %15 Hidroklorik Asit (HCl) | DMG |
| Er, Cr: YSGG Lazer (2W, 20 Hz, %50 Hava, %60 Su) | – | Biolase |
| ICON DRY | Etanol; Etil Alkol %55-99 | DMG |
| ICON INFILTRANT | %70-95 TEGDMA , %2,5 Kamforkinon | DMG |

## 3.4. Örneklerin Pürüzlendirilmesi

### 3.4.1. Fosforik Asit ile Pürüzlendirilen Gruplar

Örnek yüzeyleri Super Etch %37 Fosforik Asit Jel (SDI Limited, Bayswater, Victoria, Avustralya) uygulanarak 120 saniye boyunca pürüzlendirilmiştir (Şekil 3.4a). Asit, su ile yıkanarak örnek yüzeyinden uzaklaştırılmış ve yüzey hafifçe hava ile kurutulmuştur.

### 3.4.2. Hidroklorik Asit ile Pürüzlendirilen Gruplar

Icon-etch (ICON Etch, DMG, Hamburg, Almanya) şırıngasına vestibuler uç takılmıştır. Şırınga mili 1.5‐ 2 tur döndürülerek vestibuler uca doğru akan %15’lik HCl asit jel örneklerin yüzeyine uygulanarak, 120 saniye boyunca vestibuler uç ile mekanik irritasyon yapılmıştır (Şekil 3.4b). Ardından, asidin uzaklaştırılması için diş yüzeyleri 30 saniye boyunca su ile yıkanarak hava spreyi ile kurutulmuştur.

### 3.4.3. Lazer ile Pürüzlendirilen Gruplar

Lazer uygulamaları 2780 nm Er,Cr:YSGG lazer (Waterlase MD, Biolase Technology Inc., San Clemente, CA, USA),  Gold handpiece (Gold Handpiece for Waterlase IPlus, MD, Biolase Technology Inc., San Clemente, CA, USA) ve MGG 6-9 safir uç (600 µm çap ve 6 mm uzunluk) kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Mine örnekleri hard modda, 2W, 20 Hz, 100 mJ/cm2 atım enerjisi, %50 Hava, %60 Su parametreleri kullanılarak, tüm yüzey süpürme hareketi ile taranacak şekilde 20 saniye süreyle pürüzlendirilmiştir (Şekil 3.4c).

##### Şekil 3.4. a) Örneklerin %37’lik fosforik asit jel ile pürüzlendirilmesi, b) Örneklerin %15’lik hidroklorik asit jel ile pürüzlendirilmesi, c) Örneklerin lazer ile pürüzlendirilmesi

### 3.4.4. Lazer ve Fosforik Asit ile Pürüzlendirilen Gruplar

Lazer uygulamaları 2780 nm Er,Cr:YSGG lazer (Waterlase MD, Biolase Technology Inc., San Clemente, CA, USA),  Gold handpiece (Gold Handpiece for Waterlase IPlus, MD, Biolase Technology Inc., San Clemente, CA, USA) ve MGG 6-9 safir uç (600 µm çap ve 6 mm uzunluk) kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Mine örnekleri hard modda, 2W, 20 Hz, 100 mJ/cm2 atım enerjisi, %50 Hava, %60 Su parametreleri kullanılarak, tüm yüzey süpürme hareketi ile taranacak şekilde 20 saniye süreyle pürüzlendirilmiştir. Ardından örnek yüzeyleri Super Etch %37 Fosforik Asit Jel (SDI Limited, Bayswater, Victoria, Avustralya) uygulanarak 120 saniye boyunca pürüzlendirilmiştir. Asit, su ile yıkanarak örnek yüzeyinden uzaklaştırılmış ve yüzey hafifçe hava ile kurutulmuştur.

### 3.4.5. Lazer ve Hidroklorik Asit ile Pürüzlendirilen Gruplar

Lazer uygulamaları 2780 nm Er,Cr:YSGG lazer (Waterlase MD, Biolase Technology Inc., San Clemente, CA, USA),  Gold handpiece (Gold Handpiece for Waterlase IPlus, MD, Biolase Technology Inc., San Clemente, CA, USA) ve MGG 6-9 safir uç (600 µm çap ve 6 mm uzunluk) kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Mine örnekleri hard modda, 2W, 20 Hz, 100 mJ/cm2 atım enerjisi, %50 Hava, %60 Su parametreleri kullanılarak, tüm yüzey süpürme hareketi ile taranacak şekilde 20 saniye süreyle pürüzlendirilmiştir. Ardından Icon-etch (ICON Etch, DMG, Hamburg, Almanya) şırıngasına vestibuler uç takılmıştır. Şırınga mili 1.5‐ 2 tur döndürülerek vestibuler uca doğru akan %15’lik hidroklorik asit jel örneklerin yüzeyine uygulanarak, 120 saniye boyunca vestibuler uç ile mekanik irritasyon yapılmıştır. Ardından, asidin uzaklaştırılması için diş yüzeyleri 30 saniye boyunca su ile yıkanarak hava spreyi ile kurutulmuştur.

## 3.5. Örneklere Rezin İnfiltrasyon Tedavisi Uygulanması

Icon-dry (ICON Dry, DMG, Hamburg, Almanya) şırıngasına uygulama ucu takılmıştır. Lezyon alanına şırıngadaki %99’luk etanol uygulanarak 30 sn boyunca beklenmiştir. Mine yüzeyi, su ve yağ içermeyen havayla kurutulmuştur (Şekil 3.5a).

Icon-Infiltrant (ICON Infiltrant, DMG, Hamburg, Almanya) şırıngasına vestibuler uç takılmıştır. Şırınga mili 1.5 ‐2 tur döndürülerek, lezyon alanına rezin infiltrantın uygulanması sağlanmıştır(Şekil 3.5b). Mine yüzeylerine dairesel sürtme hareketi ile 3 dk boyunca uygulanan rezinin penetre olması sağlanmıştır. Rezinin fazlası hafif hava ile uzaklaştırıldıktan sonra, rezin infiltrant ışık yayan diyot (LED) ışık cihazı Woodpecker i-LED ışık cihazı (Woodpecker Medical Instruments, Guilin, Çin) ile 1000 mW/cm2 çıkış gücünde 40 sn süre ile polimerize edilmiştir (Şekil 3.5c).

İkinci tabaka rezin infiltrant, 1 dk boyunca uygulandıktan sonra, 40 sn polimerize edilmiştir. Polisaj işlemi kompozit parlatma spiralleri (Twist™ Dia for Composite ,Kuraray Europe GmbH, Hattersheim am Main, Germany) ile yapılmıştır (Şekil 3.5d).

##### Şekil 3.5. a) Icon-dry uygulaması, b) Rezin infiltrasyon uygulaması, c) Işık ile polimerizasyon, d) Polisaj işlemi

## 3.6. Örneklerin Yüzey Pürüzlülük Ölçümlerinin Yapılması

Hazırlanan örneklerin yüzey pürüzlülüğü masa üstü yüzey pürüzlülük ölçme cihazı (Mahr Perthometer M2, Gottingen, Almanya) ile ölçülmüştür (Şekil 3.6). Elde edilen Ra değerleri değerlendirmeye alınmıştır. Ölçümlerden önce cihaz, üretici firmanın talimatları doğrultusunda kalibrasyon bloğu yardımıyla kalibre edilmiştir. Ölçümler; başlangıçta, demineralizasyon işlemi sonrası, rezin infiltrasyon uygulaması sonrasında ve 28 gün renklendirici solüsyona maruziyetin ardından aynı araştırmacı (Ş.K.) tarafından yapılmıştır. Her örneğin birbirinden bağımsız 3 farklı noktasından yapılan ölçümlerin ortalamaları alınmıştır.

## 3.7. Örneklerin Renk Ölçümlerinin Yapılması

Renk değişiminin objektif ölçümü, temas tipi dental spektrofotometre (VITA EasyshadeV, VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Almanya) kullanılarak yapılmıştır (Şekil 3.7). Standardizasyon sağlamak için; ölçüm ucu kalibrasyon sırasında ve ölçüm yapılırken, diş yüzeyine dik olacak şekilde tutulmuştur. Pembe akriliği maskelemek için ışık geçirmeyen beyaz bir kartonda 4x4’lük pencere açılmıştır. Ölçümler bu pencereden yapılmıştır. Dehidratasyon sebebiyle renk değişimini önlemek amacıyla solüsyondan çıkarıldıktan sonraki 3 dakika içinde örneklerin renk ölçümleri tamamlanmıştır. Ölçümler; başlangıçta, demineralizasyon işlemi sonrası, rezin infiltrasyon uygulaması sonrasında ve 28 gün renklendirici solüsyona maruziyetin ardından aynı araştırmacı (Ş.K.) tarafından, her bir örneğin birbirinden bağımsız 3 ayrı noktasından yapılmıştır. Cihazın dijital ekranında görülen CIE L*a*b* renk skorları kaydedilmiştir.

##### Şekil 3.6. Çalışmada Kullanılan Yüzey Pürüzlülük (Ra) Ölçüm Cihazı

b

a

##### Şekil 3.7. 	a) Renk Parametreleri Ölçüm Cihazı (Spektrofotometre, b) Spektrofotometre Ekranı

Her örneğin ölçümünden önce cihaz, üretici talimatlarına uygun olarak şarj aparatının üzerinde bulunan kalibrasyon tablası kullanılarak kalibre edilmiştir. Ölçümler örneğin merkezinde bulunan aynı noktadan üç kez tekrarlanmıştır. Standart bir renk değerlendirmesi protokolü benimsenerek tüm renk ölçümleri ışık geçirmeyen odada aynı aydınlatma koşulları altında yapılmıştır.

## 3.8. Renk Analizi Protokolü

Yapılan iki ölçümün renk farkı (ΔE), her ölçümün koordinat değerlerindeki değişimlerin ölçülmesi ile bulunur. Örneklerde meydana gelen renk değişimini hesaplamak için CIEDE2000 (ΔE00) formülü kullanılmıştır (Şekil 3.8) (120).

Her bir diş için iki ölçüm noktası arasındaki renk farkı, önceki CIELAB denklemine kıyasla algısal olarak daha homojen olan CIEDE2000 renk ölçüm sistemi (ΔE00) kullanılarak tanımlanmıştır (161). Bu doğrultuda ölçümler arasındaki ΔE00 değerleri hesaplanmış ve algılanabilirlik (Perceptibility Threshold- PT) ile kabul edilebilirlik (Acceptability Threshold-AT) eşik değerleriyle karşılaştırılmıştır. Renk değişimlerinin klinik anlamlılığı, Paravina ve ark.’nın bildirdiği CIEDE2000 sistemine göre algılanabilirlik (ΔE₀₀ = 0.8) ve kabul edilebilirlik (ΔE₀₀ = 1.8) eşik değerleri esas alınarak değerlendirilmiştir. Değerin 1.8 ile 3.6 arasında olması orta düzeyde, 3.6 ile 5.4 arasında olması belirgin düzeyde, 5.4'ün üzerinde olması ise aşırı düzeyde kabul edilemez uyumsuzluk olarak değerlendirilmiştir (121).

ΔE, CIEDE2000 formülü Microsoft Excel programına (Microsoft Corp., ABD) uyarlanarak hesaplanmıştır.

##### Şekil 3.8. CIEDE2000 (ΔE00) formülü

## 3.9 İstatistiksel Analiz

Çalışmada renk ve yüzey pürüzlülüğü ölçümleri sonrası elde edilen verilerin SPSS 22.0 (IBM SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) programı kullanılarak istatistiksel analizleri yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde tekrarlı ölçümler için varyans analizi kullanılmış, ikili karşılaştırmalarda ise Bonferroni düzeltmeli post-hoc test uygulanmıştır.Anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.

# 4. BULGULAR

## 4.1. Yüzey Pürüzlülüğü Bulguları

Çalışmadaki tüm grupların başlangıç, beyaz nokta lezyonu oluşturulduktan sonra, rezin infiltrasyon uygulandıktan sonra (Icon) ve 28 günlük saklama periyodu sonundaki (final) pürüzlülük ölçümleri ortalaması Tablo 4.1’de gösterilmiştir. Şekil 4.1’de tüm grupların bahsedilen dört zamandaki ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerlerinin seyri yer almaktadır.

Ortalama pürüzlülük

%37’lik Fosforik asit

%15’lik Hidroklorik asit

Er,Cr,YSGG Lazer

Er,Cr,YSGG Lazer + %37’lik Fosforik asit

Er,Cr,YSGG Lazer+ %15’lik Hidroklorik asit

##### Şekil 4.1. Tüm grupların dört zamandaki ortalama yüzey pürüzlülüğü değerlerinin (Ra) seyri. (Üst grafik yapay tükürükte saklanan, alt grafik ise günde 2 kez 5’er dakika kolada saklanan gruplara ait verileri yansıtmaktadır.)

Tüm gruplarda yüzey pürüzlülüğü (Ra) açısından zamansal değişimler ΔRa1, ΔRa2 ve ΔRa3 fark değerleri ile belirtilmiştir.  Bu amaçla; ΔRa1, başlangıç ile demineralizasyon sonrasındaki ölçümler arasındaki farkı; ΔRa2, demineralizasyon sonrası ile rezin infiltrasyon sonrası ölçümler arasındaki farkı; ΔRa3 ise rezin infiltrasyon sonrası ile 28 günlük saklama periyodu sonu ölçümler arasındaki farkı ifade etmektedir.

###### Tablo 4.1. Gruplara Göre Yüzey Pürüzlülüğü (Ra, µm) ve Ölçüm Dönemleri Arası Farklar

| Grup | Mutlak Yüzey Pürüzlülüğü (Ra, µm) Ortalama ± SS |  |  |  | ΔRa1 |  | ΔRa2 |  | ΔRa3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Başlangıç | Beyaz Lezyon | Rezin İnfiltrasyon | Final | Ort. ± SS | p | Ort. ± SS | p | Ort. ± SS | p |
| Grup 1 (%37 Fosforik Asit + Yapay tükürük) | 0,159 ± 0,105 | 0,917 ± 0,192 | 0,454 ± 0,089 | 0,449 ± 0,087 | -0,758 ± 0,078 | <0,001* | 0,464 ± 0,072 | <0,001* | 0,005 ± 0,040 | 1,000 |
| Grup 2 (%37 Fosforik Asit + Kola) | 0,118 ± 0,031 | 0,898 ± 0,174 | 0,498 ± 0,119 | 0,733 ± 0,141 | -0,780 ± 0,078 | <0,001* | 0,400 ± 0,072 | <0,001* | -0,235 ± 0,040 | <0,001* |
| Grup 3 (%15 HCl + Yapay tükürük) | 0,118 ± 0,057 | 0,964 ± 0,186 | 0,512 ± 0,147 | 0,508 ± 0,147 | -0,847 ± 0,078 | <0,001* | 0,453 ± 0,072 | <0,001* | 0,004 ± 0,040 | 1,000 |
| Grup 4 (%15 HCl + Kola) | 0,112 ± 0,037 | 1,124 ± 0,504 | 0,597 ± 0,189 | 0,925 ± 0,331 | -1,012 ± 0,078 | <0,001* | 0,527 ± 0,072 | <0,001* | -0,327 ± 0,040 | <0,001* |
| Grup 5 (Lazer + Yapay tükürük) | 0,116 ± 0,048 | 0,996 ± 0,216 | 0,530 ± 0,140 | 0,536 ± 0,142 | -0,881 ± 0,078 | <0,001* | 0,466 ± 0,072 | <0,001* | -0,006 ± 0,040 | 1,000 |
| Grup 6 (Lazer + Kola) | 0,097 ± 0,032 | 0,871 ± 0,204 | 0,474 ± 0,160 | 0,536 ± 0,196 | -0,775 ± 0,078 | <0,001* | 0,397 ± 0,072 | <0,001* | -0,062 ± 0,040 | 0,780 |
| Grup 7 (Lazer+%37 H₂PO₄ + Yapay tükürük) | 0,116 ± 0,031 | 0,819 ± 0,199 | 0,487 ± 0,171 | 0,490 ± 0,174 | -0,703 ± 0,078 | <0,001* | 0,332 ± 0,072 | <0,001* | -0,003 ± 0,040 | 1,000 |
| Grup 8 (Lazer+%37 H₂PO₄ + Kola) | 0,110 ± 0,025 | 0,778 ± 0,207 | 0,378 ± 0,161 | 0,362 ± 0,115 | -0,668 ± 0,078 | <0,001* | 0,400 ± 0,072 | <0,001* | 0,015 ± 0,040 | 1,000 |
| Grup 9 (Lazer+%15 HCl + Yapay tükürük) | 0,093 ± 0,027 | 0,899 ± 0,274 | 0,447 ± 0,217 | 0,450 ± 0,219 | -0,807 ± 0,078 | <0,001* | 0,452 ± 0,072 | <0,001* | -0,003 ± 0,040 | 1,000 |
| Grup 10 (Lazer+%15 HCl + Kola) | 0,133 ± 0,033 | 0,811 ± 0,189 | 0,476 ± 0,178 | 0,564 ± 0,249 | -0,678 ± 0,078 | <0,001* | 0,335 ± 0,072 | <0,001* | -0,088 ± 0,040 | 0,194 |

*p<0,05 (Bonferroni düzeltmeli ikili karşılaştırma); Ort.: Ortalama fark; SS: Standart sapma

ΔRa1, başlangıç ile demineralizasyon sonrasındaki ölçümler arasındaki farkı; ΔRa2, demineralizasyon sonrası ile rezin infiltrasyon sonrası ölçümler arasındaki farkı; ΔRa3 ise rezin infiltrasyon sonrası ile 28 günlük saklama periyodu sonu ölçümler arasındaki fark

Tüm gruplarda, başlangıç ölçümleri ile beyaz nokta lezyonu oluşturulduktan sonraki ölçümler arasında (ΔRa1) istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturacak şekilde artış saptanmıştır (p<0,001; Tablo 4.1). Grupların ΔRa1 açısından karşılaştırılmasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05).

Rezin infiltrasyon uygulaması sonrasında yapılan ölçümler, beyaz nokta lezyonu oluşturulduktan sonra yapılan ölçümlerle kıyaslandığında (ΔRa2), tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturacak şekilde düşüş gözlenmiştir (p<0,001; Tablo 4.1). Grupların ΔRa2 açısından karşılaştırılmasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05).

Rezin infiltrasyon sonrası ile final ölçümler arasındaki fark açısından (ΔRa3) yapay tükürükte saklanan gruplarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır (p=1,00; Tablo 4.1). Bununla birlikte; kolada bekletilen gruplarda ΔRa3 açısından lazer uygulanan gruplar (Grup 6, 8 ve 10) dışında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0,001; Tablo 4.1). Bu üç lazer grubu arasında ise ΔRa3 açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05).

## 4.2. Renk Parametrelerinin (L*, a*, b*) Bulguları

Tüm grupların başlangıç (L1, a1, b1) beyaz nokta lezyonu oluşturulduktan sonra (L2, a2, b2), rezin infiltrasyon uygulandıktan sonra (L3, a3, b3), ve 28 günlük saklama periyodu sonundaki (L4, a4, b4) L*, a*, b* değerlerinin ölçümlerinin ortalaması Tablo 4.2’de gösterilmiştir. Tüm grupların bahsedilen dört zamandaki ortalama L* değerlerinin seyri Şekil 4.2’de a* değerlerinin seyri Şekil 4.3’de ve ortalama b* değerlerinin seyri Şekil 4.4’de yer almaktadır.

###### Tablo 4.2. Gruplara Göre L*, a*, b* Tanımlayıcı İstatistikleri (Ortalama ± Standart Sapma)

| Grup | n | L* |  |  |  | a* |  |  |  | b* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L1 | L2 | L3 | L4 | a1 | a2 | a3 | a4 | b1 | b2 | b3 | b4 |
| Grup 1 (%37 H₃PO₄, + Yapay tükürük) | 11 | 61,15 ± 5,97 | 61,40 ± 5,40 | 55,45 ± 7,17 | 55,44 ± 6,94 | 2,12 ± 1,80 | 0,67 ± 1,65 | 3,34 ± 3,03 | 3,33 ± 2,95 | 15,23 ± 5,25 | 10,02 ± 4,19 | 12,23 ± 3,43 | 12,21 ± 3,42 |
| Grup 2 (%37 H₃PO₄, + Kola) | 11 | 60,59 ± 3,86 | 59,37 ± 4,26 | 58,68 ± 12,09 | 52,46 ± 6,25 | 2,06 ± 1,74 | 0,58 ± 1,38 | 4,06 ± 3,01 | 3,78 ± 2,44 | 15,65 ± 4,40 | 10,00 ± 3,11 | 15,32 ± 7,20 | 15,49 ± 5,78 |
| Grup 3 (%15 HCl, + Yapay tükürük) | 11 | 60,68 ± 5,30 | 61,26 ± 3,91 | 57,40 ± 5,60 | 57,45 ± 5,13 | 2,26 ± 1,27 | 0,14 ± 0,73 | 2,27 ± 1,51 | 2,24 ± 1,46 | 16,51 ± 5,13 | 8,62 ± 2,55 | 14,54 ± 5,54 | 14,49 ± 5,48 |
| Grup 4 (%15 HCl, + Kola) | 11 | 61,17 ± 4,55 | 57,42 ± 3,08 | 56,11 ± 5,42 | 52,75 ± 6,46 | 1,65 ± 1,35 | 0,77 ± 1,04 | 2,59 ± 1,65 | 3,12 ± 1,48 | 16,27 ± 3,54 | 10,18 ± 2,42 | 13,93 ± 2,60 | 16,85 ± 2,91 |
| Grup 5 (Lazer, + Yapay tükürük) | 11 | 60,31 ± 7,42 | 57,58 ± 3,95 | 52,31 ± 5,97 | 52,50 ± 6,62 | 1,59 ± 1,16 | 0,41 ± 0,86 | 2,50 ± 0,88 | 2,48 ± 0,84 | 14,36 ± 4,37 | 9,62 ± 4,06 | 12,98 ± 3,99 | 12,96 ± 3,93 |
| Grup 6 (Lazer, + Kola) | 11 | 61,53 ± 5,23 | 60,84 ± 3,72 | 52,78 ± 4,21 | 52,80 ± 5,25 | 1,70 ± 1,14 | 0,05 ± 0,99 | 2,68 ± 1,01 | 2,62 ± 1,17 | 14,95 ± 2,79 | 8,73 ± 1,94 | 11,63 ± 1,65 | 13,97 ± 3,22 |
| Grup 7 (Lazer + %37 H₃PO₄, + Yapay tükürük) | 11 | 61,46 ± 4,50 | 60,96 ± 3,09 | 59,92 ± 7,75 | 59,80 ± 7,37 | 2,03 ± 1,16 | 0,58 ± 0,68 | 2,08 ± 1,44 | 2,07 ± 1,40 | 15,17 ± 1,97 | 10,08 ± 2,32 | 12,85 ± 1,56 | 12,83 ± 1,53 |
| Grup 8 (Lazer + %37 H₃PO₄, + Kola) | 11 | 64,33 ± 7,35 | 60,49 ± 7,03 | 61,39 ± 7,70 | 55,35 ± 6,04 | 1,73 ± 1,22 | 0,55 ± 0,89 | 2,35 ± 1,32 | 2,60 ± 2,03 | 17,25 ± 3,97 | 11,03 ± 3,44 | 14,92 ± 3,26 | 15,03 ± 4,39 |
| Grup 9 (Lazer + %15 HCl, + Yapay tükürük) | 11 | 62,30 ± 5,24 | 60,95 ± 4,91 | 51,54 ± 5,42 | 51,65 ± 5,06 | 2,92 ± 1,03 | 1,55 ± 1,35 | 2,81 ± 1,42 | 2,80 ± 1,39 | 19,65 ± 4,74 | 12,67 ± 2,21 | 14,91 ± 3,87 | 14,88 ± 3,77 |
| Grup 10 (Lazer + %15 HCl, + Kola) | 11 | 63,85 ± 3,38 | 59,25 ± 16,77 | 53,25 ± 3,24 | 52,57 ± 6,34 | 2,03 ± 1,20 | 0,51 ± 0,93 | 2,12 ± 1,14 | 4,52 ± 2,27 | 17,39 ± 3,63 | 10,86 ± 2,44 | 14,20 ± 2,13 | 18,88 ± 3,41 |

L1, a1, b1: Başlangıç ölçümü; L2, a2, b2: Demineralizasyon sonrası (beyaz lezyon) ölçümü; L3, a3, b3: Rezin infiltrasyon sonrası (Icon) ölçümü; L4, a4, b4: 28 günlük saklama periyodu sonu (Final) ölçümü.

### 4.2.1. L* Renk Parametresinin Değişimi

Beyaz nokta lezyonu oluşturulduktan sonra yapılan ölçümler (L2) ile final ölçümleri (L4) arasındaki karşılaştırmada; Grup 1 (%37 fosforik asit, yapay tükürük; p=0,036), Grup 2 (%37 fosforik asit, kola; p=0,009), Grup 6 (Er,Cr:YSGG lazer, kola; p=0,002), Grup 9 (Er,Cr:YSGG lazer+%15 hidroklorik asit, yapay tükürük; p<0,001) ve Grup 10'da  (Er,Cr:YSGG lazer+%15 hidroklorik asit, kola; p=0,013) istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (Tablo 4.3). Bahsedilen gruplarda L4 değerleri L2’ye göre yüksektir (Tablo 4.2).   Grup 3 (%15 hidroklorik asit, yapay tükürük), Grup 4 (%15 hidroklorik asit, kola), Grup 5 (Er,Cr:YSGG lazer, yapay tükürük), Grup 7 (Er,Cr:YSGG lazer+%37 fosforik asit, yapay tükürük) ve Grup 8'de (Er,Cr:YSGG lazer+%37 fosforik asit, kola) ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05; Tablo 4.3).

Kolada bekletilen gruplarda; rezin infiltrasyon uygulaması sonrası yapılan ölçümler (L3) ve final ölçümleri (L4) karşılaştırıldığında; Grup 2 (%37’lik fosforik asit) ve Grup 8 (Er,Cr:YSGG lazer + %37’lik fosforik asit)’de istatistiksel olarak anlamlı değişim saptanmıştır (p<0,05; Tablo 4.3). Buna karşın, Grup 4 (%15’lik hidroklorik asit), Grup 6 (Er,Cr:YSGG lazer) ve Grup 10 (Er,Cr:YSGG lazer + %15’lik hidroklorik asit)’da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05; Tablo 4.3). Yapay tükürükte bekletilen örneklerde ise, tüm gruplarda (Grup 1, 3,5,7 ve 9) L3 ve L4 ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir değişim gözlenmemiştir (p>0,05; Tablo 4.3).

###### Tablo 4.3. Gruplara Göre L* Renk Parametresinin Zaman Noktaları Arası Karşılaştırması

| Grup | Başlangıç (L1) – Beyaz Lezyon (L2) |  | Beyaz Lezyon (L2) – Rezin İnfiltrasyon (L3) |  | Rezin İnfiltrasyon (L3) – Final (L4) |  | Beyaz Lezyon (L2) – Final (L4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ort. ± SS | p | Ort. ± SS | p | Ort. ± SS | p | Ort. ± SS | p |
| Grup 1 (%37 H₃PO₄ + Yapay tükürük) | -0,252 ± 2,064 | 1,000 | 5,952 ± 2,600 | 0,145 | 0,009 ± 1,413 | 1,000 | 5,961 ± 2,125 | 0,036* |
| Grup 2 (%37 H₃PO₄ + Kola) | 1,220 ± 2,064 | 1,000 | 0,688 ± 2,600 | 1,000 | 6,215 ± 1,413 | <0,001* | 6,903 ± 2,125 | 0,009* |
| Grup 3 (%15 HCl + Yapay tükürük) | -0,582 ± 2,064 | 1,000 | 3,861 ± 2,600 | 0,844 | -0,045 ± 1,413 | 1,000 | 3,815 ± 2,125 | 0,453 |
| Grup 4 (%15 HCl + Kola) | 3,748 ± 2,064 | 0,434 | 1,312 ± 2,600 | 1,000 | 3,358 ± 1,413 | 0,116 | 4,670 ± 2,125 | 0,182 |
| Grup 5 (Lazer + Yapay tükürük) | 2,727 ± 2,064 | 1,000 | 5,270 ± 2,600 | 0,272 | -0,191 ± 1,413 | 1,000 | 5,079 ± 2,125 | 0,112 |
| Grup 6 (Lazer + Kola) | 0,685 ± 2,064 | 1,000 | 8,061 ± 2,600 | 0,015* | -0,015 ± 1,413 | 1,000 | 8,045 ± 2,125 | 0,002* |
| Grup 7 (Lazer + %37 H₃PO₄ + Yapay tükürük) | 0,497 ± 2,064 | 1,000 | 1,039 ± 2,600 | 1,000 | 0,127 ± 1,413 | 1,000 | 1,167 ± 2,125 | 1,000 |
| Grup 8 (Lazer + %37 H₃PO₄ + Kola) | 3,836 ± 2,064 | 0,396 | -0,894 ± 2,600 | 1,000 | 6,033 ± 1,413 | <0,001* | 5,139 ± 2,125 | 0,104 |
| Grup 9 (Lazer + %15 HCl + Yapay tükürük) | 1,342 ± 2,064 | 1,000 | 9,415 ± 2,600 | 0,003* | -0,109 ± 1,413 | 1,000 | 9,306 ± 2,125 | <0,001* |
| Grup 10 (Lazer + %15 HCl + Kola) | 4,600 ± 2,064 | 0,169 | 6,000 ± 2,600 | 0,138 | 0,682 ± 1,413 | 1,000 | 6,682 ± 2,125 | 0,013* |

*p<0,05 (Bonferroni düzeltmeli ikili karşılaştırma); Ort.: Ortalama fark; SS: Standart sapma

L1: Başlangıç ölçümü; L2: Demineralizasyon sonrası (beyaz lezyon) ölçümü; L3: Rezin infiltrasyon sonrası ölçümü; L4: 28 günlük saklama periyodu sonu (Final) ölçümü.

Ortalama L*

%37’lik Fosforik asit

%15’lik Hidroklorik asit

Er,Cr,YSGG Lazer

Er,Cr,YSGG Lazer + %37’lik Fosforik asit

Er,Cr,YSGG Lazer+ %15’lik Hidroklorik asit

##### Şekil 4.2. Tüm grupların dört zamandaki ortalama L* değerlerinin seyri. (Üst grafik yapay tükürükte saklanan, alt grafik ise günde 2 kez 5’er dakika kolada saklanan gruplara ait verileri yansıtmaktadır.)

### 4.2.2 a* Renk Parametresinin Değişimi

Tüm gruplarda beyaz nokta lezyonu oluşturulduktan sonra yapılan a* değeri ölçümlerinin (a2) başlangıç ölçümlerine (a1) kıyasla anlamlı biçimde azaldığı, rezin infiltrasyon uygulaması sonrasında (a3) ise değerlerin yeniden başlangıç düzeyine yakın seviyelere ulaştığı görülmüştür (Tablo 4.2).

Beyaz nokta lezyonu oluşturulduktan sonra yapılan ölçümler (a2) ile rezin infiltrasyon uygulaması sonrası yapılan ölçümler  (a3) arasında; Grup 1 (%37 fosforik asit, yapay tükürük; p=0,001), Grup 2 (%37 fosforik asit, kola; p<0,001), Grup 3 (%15 hidroklorik asit, yapay tükürük; p<0,001), Grup 4 (%15 hidroklorik asit, kola; p=0,002), Grup 5 (Er,Cr:YSGG lazer, yapay tükürük; p<0,001), Grup 6 (Er,Cr:YSGG lazer, kola; p<0,001), Grup 7 (Er,Cr:YSGG lazer+%37 fosforik asit, yapay tükürük; p=0,017), Grup 8 (Er,Cr:YSGG lazer+%37 fosforik asit, kola; p=0,002) ve Grup 10'da (Er,Cr:YSGG lazer+%15 hidroklorik asit, kola; p=0,008) istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (Tablo 4.4.).  Bahsedilen gruplarda beyaz nokta lezyonu oluşturulduktan sonra düşen a* değeri, rezin infiltrasyon uygulaması ile yükselmiştir (Tablo 4.3). Grup 9'da (Er,Cr:YSGG lazer+%15 hidroklorik asit, yapay tükürük) ise beyaz nokta lezyonu oluşturulduktan sonra yapılan ölçümler ile rezin infiltrasyon uygulaması sonrası yapılan ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,070; Tablo 4.4).

Beyaz nokta lezyonu oluşturulduktan sonra yapılan ölçümler (a2) ile final ölçümleri (a4) karşılaştırıldığında; Grup 1 (%37 fosforik asit, yapay tükürük; p<0,001), Grup 2 (%37 fosforik asit, kola; p<0,001), Grup 3 (%15 hidroklorik asit, yapay tükürük; p=0,001), Grup 4 (%15 hidroklorik asit, kola; p<0,001), Grup 5 (Er,Cr:YSGG lazer, yapay tükürük; p=0,001), Grup 6 (Er,Cr:YSGG lazer, kola; p<0,001), Grup 7 (Er,Cr:YSGG lazer+%37 fosforik asit, yapay tükürük; p=0,038), Grup 8 (Er,Cr:YSGG lazer+%37 fosforik asit, kola; p=0,001) ve Grup 10'da (Er,Cr:YSGG lazer+%15 hidroklorik asit, kola; p<0,001) istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Grup 9'da (Er,Cr:YSGG lazer+%15 hidroklorik asit, yapay tükürük) ise istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p=0,130; Tablo 4.4).

Rezin infiltrasyon uygulaması sonrası yapılan ölçümler (a3) ile final ölçümleri (a4) arasındaki fark incelendiğinde; sadece Grup 10 (Er,Cr:YSGG lazer +%15'lik hidroklorik asit)’da istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır.  Ortalama fark=2,403 olacak şekilde a4 değerinde artış meydana gelmiştir (p<0,001; Tablo 4.4).

###### Tablo 4.4. Gruplara Göre a* Renk Parametresinin Zaman Noktaları Arası Karşılaştırması

| Grup | Başlangıç (a1) – Beyaz Lezyon (a2) |  | Beyaz Lezyon (a2) – Rezin İnfiltrasyon (a3) |  | Rezin İnfiltrasyon (a3) – Final (a4) |  | Beyaz Lezyon (a2) – Final (a4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ort. ± SS | p | Ort. ± SS | p | Ort. ± SS | p | Ort. ± SS | p |
| Grup 1 (%37 H₃PO₄ + Yapay tükürük) | 1,455 ± 0,366 | 0,001* | -2,670 ± 0,490 | <0,001* | 0,009 ± 0,442 | 1,000 | -2,661 ± 0,535 | <0,001* |
| Grup 2 (%37 H₃PO₄ + Kola) | 1,479 ± 0,366 | 0,001* | -3,480 ± 0,490 | <0,001* | 0,280 ± 0,442 | 1,000 | -3,200 ± 0,535 | <0,001* |
| Grup 3 (%15 HCl + Yapay tükürük) | 2,118 ± 0,366 | <0,001* | -2,130 ± 0,490 | <0,001* | 0,036 ± 0,442 | 1,000 | -2,094 ± 0,535 | 0,001* |
| Grup 4 (%15 HCl + Kola) | 0,876 ± 0,366 | 0,111 | -1,821 ± 0,490 | 0,002* | -0,530 ± 0,442 | 1,000 | -2,352 ± 0,535 | <0,001* |
| Grup 5 (Lazer + Yapay tükürük) | 1,176 ± 0,366 | 0,010* | -2,085 ± 0,490 | <0,001* | 0,014 ± 0,442 | 1,000 | -2,071 ± 0,535 | 0,001* |
| Grup 6 (Lazer + Kola) | 1,655 ± 0,366 | <0,001* | -2,633 ± 0,490 | <0,001* | 0,058 ± 0,442 | 1,000 | -2,576 ± 0,535 | <0,001* |
| Grup 7 (Lazer + %37 H₃PO₄ + Yapay tükürük) | 1,458 ± 0,366 | 0,001* | -1,503 ± 0,490 | 0,017* | 0,009 ± 0,442 | 1,000 | -1,494 ± 0,535 | 0,038* |
| Grup 8 (Lazer + %37 H₃PO₄ + Kola) | 1,182 ± 0,366 | 0,010* | -1,797 ± 0,490 | 0,002* | -0,248 ± 0,442 | 1,000 | -2,045 ± 0,535 | 0,001* |
| Grup 9 (Lazer + %15 HCl + Yapay tükürük) | 1,370 ± 0,366 | 0,002* | -1,258 ± 0,490 | 0,070 | 0,009 ± 0,442 | 1,000 | -1,248 ± 0,535 | 0,130 |
| Grup 10 (Lazer + %15 HCl + Kola) | 1,524 ± 0,366 | <0,001* | -1,609 ± 0,490 | 0,008* | -2,403 ± 0,442 | <0,001* | -4,012 ± 0,535 | <0,001* |

*p<0,05 (Bonferroni düzeltmeli ikili karşılaştırma); Ort.: Ortalama fark; SS: Standart sapma

a1: Başlangıç ölçümü; a2: Demineralizasyon sonrası (beyaz lezyon) ölçümü; a3: Rezin infiltrasyon sonrası ölçümü; a4: 28 günlük saklama periyodu sonu (Final) ölçümü.

Ortalama a*

%37’lik Fosforik asit

%15’lik Hidroklorik asit

Er,Cr,YSGG Lazer

Er,Cr,YSGG Lazer + %37’lik Fosforik asit

Er,Cr,YSGG Lazer+ %15’lik Hidroklorik asit

##### Şekil 4.3. Tüm grupların dört zamandaki ortalama a* değerlerinin seyri.(Üst grafik yapay tükürükte saklanan, alt grafik ise günde 2 kez 5’er dakika kolada saklanan gruplara ait verileri yansıtmaktadır.)

### 4.2.3. b* Renk Parametresinin Değişimi

b* renk parametresi açısından başlangıç ölçümleri (b1) ile beyaz nokta lezyonu oluşturulduktan sonra yapılan ölçümler (b2) arasında tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde azalma saptanmıştır (p<0,001; Tablo 4.5).

Rezin infiltrasyon uygulaması ardından yapılan ölçümlerde (b3), beyaz nokta lezyonu oluşturulduktan sonra yapılan ölçümlere (b2) kıyasla artış saptanmıştır (Tablo 4.2). Bu artış, Grup 1 ve Grup 9 (Er,Cr:YSGG lazer+%15 hidroklorik asit, yapay tükürük) dışındaki tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001;Tablo 4.5). Rezin infiltrasyon uygulaması ardından yapılan ölçümlerde, pürüzlendirme yöntemleri arasında b* değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (yapay tükürük: p=0,427; kola: p=0,211; Tablo 4.5).

Rezin infiltrasyon uygulaması sonrası yapılan ölçümler (b3) ile final ölçümleri (b4)  arasındaki fark incelendiğinde; Grup 1 (%37 fosforik asit, yapay tükürük), Grup 2 (%37 fosforik asit, kola), Grup 3 (%15 hidroklorik asit, yapay tükürük), Grup 5 (Er,Cr:YSGG lazer, yapay tükürük), Grup 6 (Er,Cr:YSGG lazer, kola), Grup 7 (Er,Cr:YSGG lazer+%37 fosforik asit, yapay tükürük), Grup 8 (Er,Cr:YSGG lazer+%37 fosforik asit, kola) ve Grup 9'da (Er,Cr:YSGG lazer+%15 hidroklorik asit, yapay tükürük) istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). Bununla birlikte, Grup 4 (%15 hidroklorik asit, kola; ortalama fark=2,921; p=0,009) ve Grup 10'da (Er,Cr:YSGG lazer+%15 hidroklorik asit, kola; ortalama fark=4,673; p<0,001) istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (Tablo 4.5). Bu grupların b4 ölçümleri b3 ölçümlerine göre daha yüksektir (Tablo 4.2).

###### Tablo 4.5. Gruplara Göre b* Renk Parametresinin Zaman Noktaları Arası Karşılaştırması

| Grup | Başlangıç (a1) – Beyaz Lezyon (a2) |  | Beyaz Lezyon (a2) – Rezin İnfiltrasyon (a3) |  | Rezin İnfiltrasyon (a3) – Final (a4) |  | Beyaz Lezyon (a2) – Final (a4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ort. ± SS | p | Ort. ± SS | p | Ort. ± SS | p | Ort. ± SS | p |
| Grup 1 (%37 H₃PO₄ + Yapay tükürük) | 1,455 ± 0,366 | 0,001* | -2,670 ± 0,490 | <0,001* | 0,009 ± 0,442 | 1,000 | -2,661 ± 0,535 | <0,001* |
| Grup 2 (%37 H₃PO₄ + Kola) | 1,479 ± 0,366 | 0,001* | -3,480 ± 0,490 | <0,001* | 0,280 ± 0,442 | 1,000 | -3,200 ± 0,535 | <0,001* |
| Grup 3 (%15 HCl + Yapay tükürük) | 2,118 ± 0,366 | <0,001* | -2,130 ± 0,490 | <0,001* | 0,036 ± 0,442 | 1,000 | -2,094 ± 0,535 | 0,001* |
| Grup 4 (%15 HCl + Kola) | 0,876 ± 0,366 | 0,111 | -1,821 ± 0,490 | 0,002* | -0,530 ± 0,442 | 1,000 | -2,352 ± 0,535 | <0,001* |
| Grup 5 (Lazer + Yapaytükürük) | 1,176 ± 0,366 | 0,010* | -2,085 ± 0,490 | <0,001* | 0,014 ± 0,442 | 1,000 | -2,071 ± 0,535 | 0,001* |
| Grup 6 (Lazer + Kola) | 1,655 ± 0,366 | <0,001* | -2,633 ± 0,490 | <0,001* | 0,058 ± 0,442 | 1,000 | -2,576 ± 0,535 | <0,001* |
| Grup 7 (Lazer + %37 H₃PO₄ + Yapay tükürük) | 1,458 ± 0,366 | 0,001* | -1,503 ± 0,490 | 0,017* | 0,009 ± 0,442 | 1,000 | -1,494 ± 0,535 | 0,038* |
| Grup 8 (Lazer + %37 H₃PO₄ + Kola) | 1,182 ± 0,366 | 0,010* | -1,797 ± 0,490 | 0,002* | -0,248 ± 0,442 | 1,000 | -2,045 ± 0,535 | 0,001* |
| Grup 9 (Lazer + %15 HCl + Yapay tükürük) | 1,370 ± 0,366 | 0,002* | -1,258 ± 0,490 | 0,070 | 0,009 ± 0,442 | 1,000 | -1,248 ± 0,535 | 0,130 |
| Grup 10 (Lazer + %15 HCl + Kola) | 1,524 ± 0,366 | <0,001* | -1,609 ± 0,490 | 0,008* | -2,403 ± 0,442 | <0,001* | -4,012 ± 0,535 | <0,001* |

*p<0,05 (Bonferroni düzeltmeli ikili karşılaştırma); Ort.: Ortalama fark; SS: Standart sapma

a1: Başlangıç ölçümü; a2: Demineralizasyon sonrası (beyaz lezyon) ölçümü; a3: Rezin infiltrasyon sonrası ölçümü; a4: 28 günlük saklama periyodu sonu (Final) ölçümü.

Ortalama b*

##### Şekil 4.4. Tüm grupların dört zamandaki ortalama b* değerlerinin seyri. (Üst grafik yapay tükürükte saklanan, alt grafik ise günde iki kez 5’er dakika kolada saklanan gruplara ait verileri yansıtmaktadır.)

## 4.3. ΔE₀₀ Parametresinin Bulguları

Beyaz nokta lezyonu oluşturulduktan sonra yapılan ölçümler ile rezin infiltrasyon uygulaması sonrası yapılan ölçümler arasında CIEDE2000 formülüyle hesaplanan ΔE₀₀ değerleri incelendiğinde, tüm grupların ortalama değerlerinin 5,24 ile 12,20 arasında seyrettiği ve genel ortalamanın 7,90 olduğu görülmüştür. Paravina ve ark. (121) tarafından bildirilen algılanabilirlik eşiği (PT=0,8) ve kabul edilebilirlik eşiği (AT=1,8) esas alındığında, tüm grupların ΔE₀₀ ortalamalarının her iki eşiğin de belirgin biçimde üzerinde seyrettiği görülmüştür. Bu sonuç, pürüzlendirme yönteminin beyaz nokta lezyonu oluşturulduktan sonra yapılan ölçümler ile rezin infiltrasyon uygulaması sonrası yapılan ölçümler arasındaki ΔE₀₀ değeri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı fark yarattığını göstermiştir (p=0,022). Grupların birbiriyle kıyaslanmasında; bu farklılığın yalnızca Grup 10 (Er,Cr:YSGG lazer+%15 hidroklorik asit,kola) ile Grup 4 (%15 hidroklorik asit,kola) arasındaki farktan kaynaklandığı bulunmuştur. Grup 10'un ΔE₀₀ değeri Grup 4'e kıyasla anlamlı derecede yüksektir (ortalama fark=6,966; p=0,023; Tablo 4.6).

Rezin infiltrasyon uygulaması sonrası yapılan ölçümler ile final ölçümleri arasındaki ortalama ΔE₀₀ değerleri, yapay tükürükte saklanan gruplarının tamamında 0,73 ile 1,23 arasında seyretmiştir (Tablo 4.6). Buna karşın kolada bekletilen gruplarda ortalama ΔE₀₀ değerlerinin 4,70 ile 7,10 arasında olup hem algılanabilirlik (PT=0,8) hem de kabul edilebilirlik (AT=1,8) eşiklerinin belirgin biçimde üstünde kaldığı görülmüştür. Saklama koşulunun ΔE₀₀ üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş (p<0,001); kolada bekletilen grupların yapay tükürükte saklanan gruplara kıyasla anlamlı düzeyde yüksek ΔE₀₀ değerleri sergilediği saptanmıştır. Kolada bekletilen grupların tamamı kabul edilebilirlik eşiğinin (AT=1,8) belirgin biçimde üzerinde yer almakla birlikte sayısal olarak en yüksek renk değişimi Grup 2'de (%37 fosforik asit, kola; ort.=7,10), en düşük renk değişimi ise Grup 6'da (Er,Cr:YSGG lazer, kola; ort.=4,70) gözlenmiştir. Bununla birlikte, pürüzlendirme yöntemleri kendi aralarında karşılaştırıldığında ne yapay tükürükte saklanan (p=0,995) ne de kolada bekletilen gruplarda (p=0,461) istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır(Tablo 4.6).

Tüm grupların beyaz nokta lezyonu oluşturulduktan sonra yapılan ölçümleri ile final ölçümleri arasındaki ΔE₀₀ değerleri incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür (p=0,030). Tüm gruplarda, pürüzlendirme yönteminin (p=0,021) ve saklama koşulunun (p=0,025) renk değişimi üzerinde birbirinden bağımsız olarak anlamlı etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Kolada bekletilen grupların genel ortalaması (9,27±5,25) yapay tükürükte saklanan gruplara (7,21±4,48) kıyasla sayısal olarak daha yüksek seyretmiştir. Ancak, her pürüzlendirme yöntemi içinde yapay tükürükte saklanan gruplar ile kolada bekletilen gruplar ayrı ayrı karşılaştırıldığında hiçbir grupta istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). En belirgin fark Er,Cr:YSGG lazer+%15 hidroklorik asit grubunda gözlenmiş olmakla birlikte bu grup da anlamlılık eşiğine ulaşamamıştır (p=0,066). Pürüzlendirme yöntemleri kendi aralarında karşılaştırıldığında, hem yapay tükürükte saklanan (p=0,338) hem de kolada bekletilen (p=0,052) gruplarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (Tablo 4.6).

###### Tablo 4.6. Gruplara Göre CIEDE2000 Renk Farkı (ΔE₀₀) Tanımlayıcı İstatistikleri

| Grup | Beyaz Lezyon – Rezin İnfiltrasyon ΔE₀₀ (Ort. ± SS) * | Rezin İnfiltrasyon – Final ΔE₀₀ (Ort. ± SS) | Beyaz Lezyon – Final ΔE₀₀ (Ort. ± SS) *** |
| --- | --- | --- | --- |
| Grup 1 (%37 H₃PO₄ + Yapay tükürük) | 8,420 ± 6,511 | 0,733 ± 0,378 a # | 8,245 ± 6,333 1 |
| Grup 2 (%37 H₃PO₄ + Kola) | 8,885 ± 7,674 | 7,101 ± 7,427 a + | 8,966 ± 4,621 1 |
| Grup 3 (%15 HCl + Yapay tükürük) | 6,863 ± 3,453 | 0,951 ± 0,421 b # | 6,793 ± 3,245 2 |
| Grup 4 (%15 HCl + Kola) | 5,235 ± 1,756 ** | 5,400 ± 3,094 b + | 7,018 ± 4,748 2 |
| Grup 5 (Lazer + Yapay tükürük) | 6,466 ± 3,886 | 1,227 ± 0,320 c # | 6,567 ± 4,098 3 |
| Grup 6 (Lazer + Kola) | 9,034 ± 4,132 | 4,696 ± 1,843 c + | 9,210 ± 3,986 3 |
| Grup 7 (Lazer + %37 H₃PO₄ + Yapay tükürük) | 5,405 ± 3,159 | 0,811 ± 0,483 d # | 5,269 ± 3,277 4 |
| Grup 8 (Lazer + %37 H₃PO₄ + Kola) | 7,132 ± 5,868 | 5,911 ± 3,884 d + | 8,198 ± 3,898 4 |
| Grup 9 (Lazer + %15 HCl + Yapay tükürük) | 9,341 ± 4,741 | 1,136 ± 0,505 e # | 9,198 ± 4,436 5 |
| Grup 10 (Lazer + %15 HCl + Kola) | 12,201 ± 7,629 ** | 5,975 ± 3,156 e + | 12,956 ± 7,195 5 |

ΔE₀₀: CIEDE2000 formülüyle hesaplanan renk farkı; Ort.: Ortalama; SS: Standart sapma

*Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p=0,022).

** İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p=0,023).

abcde Aynı harfler yapay tükürük ve kolada saklanan gruplar arasındaki istatistiksel olarak anlamlı farkı ifade etmektedir (p<0,001).

#+  Aynı semboller yapay tükürük (p=0,995) ve kola gruplarının (p=0,461) kendi aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığını ifade etmektedir.

*** Gruplar arasında, pürüzlendirme yöntemleri (p=0,021) ve saklama koşulları açısından (p=0,025) istatistiksel olarak anlamlı fark vardır.

12345  Aynı sayılar yapay tükürük ve kolada saklanan gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığını ifade etmektedir(p>0,05).

Aynı semboller yapay tükürük (p=0,338) ve kola gruplarının (p=0,052) kendi aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığını ifade etmektedir.

# 5. TARTIŞMA

Bu çalışmada, farklı pürüzlendirme yöntemlerinin beyaz nokta lezyonu tedavi seçenekleri arasında yer alan rezin infiltrasyon uygulaması sonrasındaki yüzey pürüzlülüğü ve renk stabilitesi parametrelerine etkisi değerlendirilmiştir. İn vitro model tercih edilmesi, deneysel koşulların standardize edilebilmesi ve çevresel değişkenlerin kontrol altına alınabilmesi açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Ancak; ağız içi ortamın dinamik yapısı, tükürük etkisi, biyofilm oluşumu ve termal değişimler gibi faktörlerin simüle edilememesi, elde edilen sonuçların klinik koşullara doğrudan genellenmesini sınırlayabilmektedir.

Rezin infiltrasyon tekniğinde, yüzey hazırlığı amacıyla kullanılan pürüzlendirme yöntemleri, infiltrantın mine porozitelerine penetrasyonunu doğrudan etkileyen kritik bir basamaktır (11). Piyasada bulunan rezin infiltrasyon materyalinin içeriğinde %15’lik hidroklorik asit yer almaktadır. Bununla birlikte, hidroklorik asidin klinik kullanımında hastanın dişeti ve yumuşak dokularına zarar verme riski, alerji olasılığı ve özellikle kooperasyon güçlüğü yaşayan çocuk hastalarda uygulamanın zorlaşması gibi sınırlılıklar göz önünde bulundurulduğunda, alternatif pürüzlendirme yöntemlerinin etkinliğinin araştırılması klinik açıdan önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmamızda standart hidroklorik asit protokolüne ek olarak fosforik asit ve Er,Cr:YSGG lazer uygulamaları da test edilmiştir. Fosforik asit, diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılan ve klinik erişilebilirliği yüksek bir ajan olması; Er,Cr:YSGG lazer ise invaziv olmayan yapısı, kontrollü uygulama imkânı ve yumuşak doku hasarı oluşturma riskinin düşük olması nedeniyle tercih edilmektedir. Nitekim, diş hekimliği literatüründe rezin infiltrasyon tekniğinde farklı pürüzlendirme ajanları ve/veya yöntemlerini araştıran kısıtlı sayıda çalışma yer almaktadır (12, 20, 104, 162).

Bu çalışmada %15’lik HCl mine yüzeylerine üretici firma talimatları doğrultusunda fırça ile mekanik irritasyon yaparak 120 saniye süreyle uygulanırken, %37’lik H₃PO₄ jel pasif jel protokolüyle 120 saniye uygulanmıştır. Yim ve ark.(162)  fosforik asidin fırça ile mekanik irritasyon yaparak uygulanmasıyla infiltre edilen alanının standart hidroklorik asit protokolüne göre anlamlı düzeyde arttığını bildirmişlerdir. Bununla birlikte, Paris ve ark. (104) ile Neuhaus ve ark. (12), fosforik asidi standart pasif yöntemle uygulamışlar ve hidroklorik asidin penetrasyon derinliği açısından fosforik aside üstün olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda hidroklorik asit veya fosforik asit kullanımının renk stabilitesi ve yüzey pürüzlülüğü açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yaratmadığı saptanmıştır. Çalışmalar arasındaki farklılıkların, fosforik asidin pasif veya mekanik irritasyonla uygulanmasının yanı sıra çalışmalarda farklı parametrelerin değerlendirilmesinden kaynaklanabileceği düşünülmüştür.

Çalışmadaki diğer pürüzlendirme yöntemi olan Er,Cr:YSGG lazerin mine dokusuyla etkileşimi, su ve hidroksiapatit tarafından yüksek oranda absorbe edilmesine dayanmakta; bu özellik de Er,Cr:YSGG lazeri mine yüzeyi hazırlığı için uygun kılmaktadır. Lazer ışını yüzey pürüzlülüğünü artırarak monomer infiltrasyonu ve adezyon için elverişli bir ortam oluşturmaktadır (20).

Kalender ve ark. (20) , rezin infiltrasyon öncesi yüzey ön işleminde Er,Cr:YSGG lazer uygulamasının %35’lik H₃PO₄'e kıyasla anlamlı düzeyde daha derin erozyon ve penetrasyon sağladığını, %15’lik HCl ile ise benzer sonuçlar verdiğini bildirmişlerdir. Bu bulgular, özellikle alerjik hastalar, gag refleksi yüksek bireyler veya kooperasyon güçlüğü yaşayan çocuk hastalar gibi hidroklorik asit uygulamasının yapılamadığı vakalarda lazer ile yüzey hazırlığının uygulanabilir ve etkili bir alternatif olabileceğine işaret etmektedir. Kalender ve ark.’nın  (20) çalışmasında penetrasyon derinliği incelenmiş olup yüzey topografisi ve uzun vadeli klinik performans değerlendirilmemiştir. Çalışmamızda lazer, hidroklorik asit ve fosforik asit grupları arasında rezin infiltrasyon sonrası erken dönemde yüzey pürüzlülüğü açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Bu bulgu, söz konusu pürüzlendirme yöntemlerinin kısa vadede mine yüzeyinde benzer bir topografik değişim yarattığını düşündürmektedir. Bununla birlikte, 28 günlük kola maruziyeti sonrasında lazer içermeyen gruplarda (özellikle fosforik asit ve hidroklorik asit gruplarında) yüzey pürüzlülüğünün anlamlı biçimde arttığı, lazer içeren gruplarda ise bu artışın gözlenmediği saptanmıştır. Bu durum, penetrasyon derinliğine dayalı erken dönem bulgularının uzun vadeli yüzey stabilitesiyle her zaman örtüşmeyebileceğini ve lazer pürüzlendirmesinin kola maruziyeti gibi asidik zorlama koşullarında, yüzey stabilitesi açısından ek bir koruyucu etki sağlayabileceğini ortaya koymaktadır.

## 5.1. Yüzey Pürüzlülüğüne İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, başlangıç ölçümlerine kıyasla yapay beyaz nokta lezyonu oluşturulduktan sonra tüm gruplarda yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptanmıştır. Beyaz nokta lezyonu oluşturulmadan önce Ra değerleri 0,09–0,16 µm aralığında seyrederken, beyaz nokta lezyonu oluşumunun ardından bu değerler 0,78–1,12 µm düzeyine yükselmiştir. Mine dokusunun demineralizasyonu, hidroksiapatit kristallerinin kısmen çözünmesi ve interprizmatik boşlukların genişlemesi yoluyla yüzey pürüzlülüğünü artıran bir mikroporözite artışına yol açmaktadır. Skucha-Nowak ve ark. (163) da kimyasal demineralizasyon modelleriyle oluşturulan yapay lezyonlarda benzer yüzey topografik değişikliklerin ortaya çıktığını bildirmişlerdir. Çalışmamızdan elde edilen bu bulgu, demineralizasyon solüsyonuna maruz kalan mine yüzeyinin mikro yapısındaki bahsedilen değişikliklerle uyumludur ve kullanılan in vitro demineralizasyon modelinin başlangıç minesini etkin ve tekrarlanabilir biçimde pürüzlendirdiğini doğrulamaktadır.

Çalışmamızda rezin infiltrasyon uygulaması sonrasındaki ölçümler tüm gruplarda beyaz nokta lezyonu oluşturulduktan sonra yapılan ölçümler kıyaslandığında Ra değerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma gözlenmiştir. Azalmanın nedeni, infiltrantın demineralize mine dokusundaki mikrogözenekleri ve yüzey düzensizliklerini doldurmasıyla açıklanabilir. Düşük viskoziteli trietilen glikol dimetakrilat (TEGDMA) esaslı infiltrant, kapiller kuvvetler ve serbest enerji gradienti aracılığıyla poröz mine dokusuna penetre olarak yüzey topografisini pürüzsüzleştirmektedir (104). Elde edilen sonuç, rezin infiltrasyonun yalnızca bir renk maskeleme ajanı değil, aynı zamanda yüzey pürüzlülüğünü azaltan bir koruyucu tedavi modalitesi olduğunu destekler niteliktedir.

Rezin infiltrasyon uygulaması sonrası Ra azalma miktarı bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Bu bulgu, tüm pürüzlendirme yöntemlerinde rezin infiltrasyonun yüzey pürüzlülüğünü benzer etkinlikte azalttığına işaret etmektedir. Çalışmamızın bulgularına paralel olarak, Paris ve Meyer-Lueckel (45), rezin infiltrasyon uygulamasının, mine yüzeyini kullanılan ön işlem yönteminden bağımsız olarak daha homojen ve pürüzsüz hale getirdiğini bildirmiş; Kalender ve ark. (20) ise Er,Cr:YSGG lazerle hazırlanan örneklerde infiltrasyon sonrası yüzey pürüzlülüğünün asit gruplarıyla karşılaştırılabilir düzeylere gerilediğini göstermişlerdir.

Çalışmamızın sonuçlarına dair dikkat çeken bir nokta, rezin infiltrasyon uygulaması sonrasında Ra değerlerinin başlangıç düzeylerine tam olarak inmemesidir. Tüm pürüzlendirme gruplarında rezin infiltrasyon sonrasındaki Ra değerleri (0,38–0,60 µm) başlangıç değerlerinin (0,09–0,16 µm) üzerinde kalmıştır. Çalışmamızın sonuçlarıyla benzer şekilde Yazkan ve Ermis (164) ile Mueller ve ark. (165) rezin infiltrasyon sonrasında mine yüzeyinin başlangıç pürüzlülük değerlerine tam olarak dönemediğini bildirmişlerdir. Araştırıcılar, neden olarak hidroklorik asit uygulamasıyla açılan mikrogözeneklerin rezin infiltrant tarafından tam olarak doldurulamamasını ileri sürmüşlerdir. Ayrıca, rezin infiltrantın polimerizasyon büzülmesine bağlı olarak görülen yüzey düzensizlikleri de bu durumu açıklayan mekanizmalar arasında sayılabilir. Çalışmamızda da gözlenen bu bulgu, rezin infiltrasyon tedavisinin yüzey pürüzlülüğünü belirgin düzeyde azaltmakla birlikte, mine yüzeyinin özgün pürüzlülük profilini tam anlamıyla yeniden sağlayamadığına işaret etmektedir.

Dental materyallerin yüzey özelliklerini değerlendiren in vitro çalışmalarda, yapay tükürük nötr bir ortam olarak kabul edilmekte olup, kompozit rezinlerde olduğu gibi rezin infiltrasyon uygulanmış yüzeylerde de pürüzlülük değişiminin sınırlı kalması beklenmektedir. Yapılan çalışmalarda, yapay tükürüğün yüzey pürüzlülüğünü artırıcı etkisinin minimal olduğu ve özellikle asidik içeceklerle karşılaştırıldığında yüzey topografisinin daha stabil kaldığı bildirilmiştir (166, 167). Çalışmamızda örneklerin yapay tükürükte 28 gün boyunca bekletilmesinin amacı, hem ağız hijyeni ve beslenme faktörleri olmadan yüzey pürüzlülüğünün nasıl etkileneceğini belirlemek hem de aside maruz kalınan durumlarda yüzey pürüzlülüğündeki değişimi ve arasındaki farkı saptamaktır.

Çalışmamızın en özgün bulgularından biri, farklı saklama koşullarının ve pürüzlendirme yöntemlerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileşimine ilişkindir. Yapay tükürükte saklanan tüm gruplarda (Grup 1, 3, 5, 7 ve 9) rezin infiltrasyon sonrası ile final ölçümleri arasında Ra değerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Bu bulgu, yapay tükürük gibi nötr bir ortamda rezin infiltrasyon uygulamasının yüzey pürüzlülüğü açısından stabilitesini koruduğunu literatürle uyumlu bir biçimde göstermektedir. Buna karşın, kolada saklanan gruplarda farklı bir tablo gözlenmiştir. %37’lik fosforik asit (Grup 2) ve %15’lik hidroklorik asit (Grup 4) ile pürüzlendirilen gruplarda kola maruziyeti sonrasında Ra değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış saptanmıştır. Bu artışın, asidik içeceğin rezin infiltrant matriksi ile rezin–mine ara yüzü üzerindeki aşındırıcı ve eroziv etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Kolanın pH değerinin yaklaşık 2,5 olduğu göz önüne alındığında (159), polimerik matriksin kimyasal degradasyona uğradığı ve su emilimine bağlı olarak şiştiği söylenebilir. Benzer şekilde, restoratif materyallerin asidik içeceklere maruziyetinin yüzey pürüzlülüğünü artırdığı daha önce yapılan çalışmalarda da bildirilmiştir (136, 168, 169).

Öte yandan Er,Cr:YSGG lazer içeren tüm kola alt gruplarında (Grup 6, 8 ve 10), kola maruziyetinin Ra değerini istatistiksel olarak anlamlı biçimde artırmadığı görülmüştür. Bu bulgu, Er,Cr:YSGG lazer pürüzlendirmesinin rezin infiltrasyon uygulaması sonrası yüzey pürüzlülüğünü asidik içecek maruziyetine karşı koruma kapasitesi sunduğuna işaret etmekte; fosforik asit ve hidroklorik asit pürüzlendirmesi uygulanan gruplarda ise bu korumanın yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır.

Er,Cr:YSGG lazerin mine yüzeyinde oluşturduğu topografik değişikliklerin, asit pürüzlendirmesine kıyasla farklı bir mikromorfoloji sergilediği bilinmektedir. Lazer ablasyonu, su içeriğinin termal patlamaları yoluyla gerçekleşen bir sert doku kaldırma mekanizmasına dayanmaktadır.  Bu süreçte oluşan düzensiz ve daha derin retansiyon alanlarının, infiltrantın daha stabil bir şekilde mine yapısına entegre olmasını kolaylaştırabileceği bildirilmiştir (15, 16). Ayrıca, lazerin mine yüzeyinde oluşturduğu yüksek ısının, mine prizması kristal yapısında ve yüzey serbest enerjisinde değişikliklere yol açarak rezin-mine bağlanma kalitesinin artmasına neden olabileceği düşünülebilir. Üşümez ve ark. (16) , Er,Cr:YSGG lazer ile pürüzlendirilmiş mine yüzeylerinde oluşan bağlanma özelliklerinin asit pürüzlendirmesiyle karşılaştırılabilir düzeyde olduğunu bildirmiş; lazer pürüzlendirmesinin alternatif ve etkili bir yöntem olduğunu öne sürmüşlerdir.

Lazer içeren kola gruplarının (Grup 6, 8, 10) kendi aralarındaki karşılaştırmasında final Ra değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Bu bulgu, lazer uygulamasına ek olarak asit pürüzlendirmesi yapılmasının yüzey pürüzlülüğü stabilitesi açısından belirleyici olmadığını düşündürmekte; lazer uygulamasının yüzey pürüzlülüğü üzerinde koruyucu etkisi açısından tek başına etkili bir faktör olduğuna işaret etmektedir.

## 5.2. Renk Stabilitesine İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi

Beyaz nokta lezyonu ile rezin infiltrasyon sonrası ölçümler arasındaki CIEDE2000 renk farkı (ΔE₀₀) tüm gruplarda 5,24 ile 12,20 arasında seyretmiş ve genel ortalama 7,90 olarak hesaplanmıştır. Paravina ve ark. tarafından dental uygulamalar için belirlenen algılanabilirlik eşiği (PT=0,80) ve kabul edilebilirlik eşiği (AT=1,80) esas alındığında, tüm grupların ortalama ΔE₀₀ değerlerinin her iki eşiğin de belirgin biçimde üzerinde seyrettiği görülmektedir (121). Bu bulgu, incelenen tüm pürüzlendirme yöntemlerinin ardından uygulanan rezin infiltrasyonun, beyaz nokta lezyonunun klinikte gözlenebilen opak görünümünü anlamlı ölçüde maskelediğini ortaya koymaktadır. Paris ve Schwendicke (106) bu maskeleme mekanizmasını ayrıntılı biçimde tanımlamış; ICON infiltrantın kırılma indisinin mine dokusuna yakınlığının lezyonun görsel olarak gizlenmesindeki anahtar faktör olduğunu vurgulamışlardır.

Gruplar arası karşılaştırmada, beyaz nokta lezyonu oluşturulduktan sonra yapılan ölçümler ile rezin infiltrasyon uygulaması ardından yapılan ölçümler arasındaki ΔE₀₀ değerleri açısından yalnızca Grup 10 (Er,Cr:YSGG lazer + %15’lik HCl +kola) ile Grup 4 (%15’lik HCl+kola) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0,023; ortalama fark=6,966). Grup 10'un Grup 4'e kıyasla belirgin biçimde yüksek ΔE₀₀ sergilemesi dikkat çekicidir. Bu sonucun nedeni olarak Lazer + HCl kombinasyonunun mine yüzeyinde tek başına HCl uygulamasına kıyasla daha fazla yüzey tabakası kaldırması ve daha derin penetrasyona olanak tanıyan bir mikromorfoloji oluşturmuş olabileceği düşünülmüştür. Nitekim, kola yerine yapay tükürükte bekletilen ve yine %15 HCl ve Er,Cr:YSGG lazer + %15 HCl karşılaştırması içeren Grup 3 ve Grup 9 arasında da (istatistiksel olarak anlamlı olmasa da)  benzer bir farklılığın olması bu savı destekler niteliktedir. Meyer-Lueckel ve ark. (105), yüzey tabakasının etkin biçimde uzaklaştırılmasının infiltrant penetrasyon derinliğini anlamlı ölçüde artırdığını ve buna bağlı olarak maskeleme etkinliğinin yükseldiğini bildirmişlerdir. Lazerin, mine yüzeyinde termal ve mekanik değişiklikler yaratarak hidroklorik asidin etkisini sinerjik bir şekilde artırıp tek başına hidroklorik asit kullanımına göre daha etkin bir renk değişimi sağladığı düşünülmüştür. Diğer grup çiftleri arasında anlamlı farklılık bulunmaması da pürüzlendirme yöntemlerinin maskeleme etkinliği açısından birbirine eşdeğer olduğuna işaret etmektedir.

Rezin infiltrasyon uygulaması sonrası yapılan ölçümler ile final ölçümleri arasındaki ΔE₀₀ değerleri incelendiğinde, yapay tükürük ile kola grupları arasında belirgin bir farklılık gözlenmiştir. Yapay tükürükte saklanan tüm gruplarda ortalama ΔE₀₀ değerleri 0,73 ile 1,23 arasında seyretmiştir. Bu değerler, Paravina ve ark.'nın (121) bildirdiği kabul edilebilirlik eşiğinin (1,80) altında ya da sınır düzeyinde kaldığı için yapay tükürük koşullarında rezin infiltrasyon uygulamasının renk açısından klinik olarak kabul edilebilir bir stabilite sergilediği söylenebilir. Kolada saklanan gruplarda ortalama ΔE₀₀ değerleri 4,70 ile 7,10 arasında seyrettiği için hem algılanabilirlik (PT) hem de kabul edilebilirlik (AT) eşiklerinin belirgin biçimde üzerinde kalmışlardır. Bu bulgu, saklama koşulunun ΔE₀₀ üzerindeki etkisinin son derece anlamlı olduğunu göstermiş olup asidik ve renkli içeceklerin rezin infiltrasyon yüzeyi üzerindeki olumsuz etkisini net biçimde ortaya koymaktadır. Nitekim, rezin esaslı restorasyonların asidik çevrelerde renk stabilitesinin azaldığı daha önce yapılan çalışmalarda da gösterilmiştir (136, 170). Kola alt gruplarının kendi aralarında yapılan ikili karşılaştırmalarda ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Bu bulgu, kolaya bağlı renk değişiminin büyük ölçüde infiltrantın kola ile etkileşiminden kaynaklandığını ve pürüzlendirme yönteminin renk stabilitesi üzerinde belirleyici olmadığını düşündürmektedir. Yüzey pürüzlülüğü açısından kola alt gruplarının ikili karşılaştırmasında gruplar arasında fark gözlenmişken renk stabilitesi açısından fark görülmemesi 6 ay veya 1 yıl gibi daha uzun dönem takipli çalışmalar yapıldığında renk değişimi açısından da gruplar arasında farkların olabileceğini düşündürmüştür.

Karaman ve ark.(171), post-ortodontik beyaz nokta lezyonlarında %15 HCl, %37 H₃PO₄ ve Er:YAG lazer ile pürüzlendirme yapılarak uygulanan rezin infiltrasyonun renk ve floresans değişimlerini 24 aylık randomize kontrollü bir klinik çalışmayla değerlendirmiş; tüm tedavi gruplarında klinik açıdan anlamlı renk iyileşmesi sağlandığını ve bu iyileşmenin 24 ay boyunca stabil kaldığını bildirmiştir. Gruplar arasında ΔE değerleri açısından anlamlı farklılık saptanmaması, pürüzlendirme yönteminin renk stabilitesi üzerindeki belirleyici etkisinin sınırlı olduğunu ortaya koyması bakımından çalışmamızın in vitro bulgularıyla uyumludur. Bununla birlikte, Karaman ve ark.'nın çalışmasında saklama ortamına bağlı renk değişimi ve Ra gibi yüzey pürüzlülüğü parametreleri değerlendirilmemiş olup çalışmamız bu boyutları ele alması açısından mevcut literatürü tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır.

Sayısal olarak en düşük renk değişimi kola grupları arasında Grup 6'da (Er,Cr:YSGG lazer, kola; ort. ΔE₀₀=4,70), en yüksek renk değişimi ise Grup 2'de (% 37’lik fosforik asit, kola; ort. ΔE₀₀=7,10) gözlemlenmiştir. İstatistiksel anlamlılığa ulaşmasa da lazer ile pürüzlendirilen grubun sayısal olarak en düşük renk değişimini sergilemesi, lazer uygulamasının yüzey pürüzlülüğü bulgusuyla tutarlı bir profil ortaya koyduğunu ve kola koşullarında göreceli olarak daha iyi bir renk stabilitesiyle ilişkilendirilebileceğini düşündürmektedir. Genel bir değerlendirme yapıldığında, lazer pürüzlendirmesinin hem yüzey pürüzlülüğü hem de renk stabilitesi açısından asit gruplarına kıyasla daha stabil bir performans sergileme eğiliminde olduğu söylenebilir.

## 5.3. Renk Parametrelerinin (L*, a*, b*) Değerlendirilmesi

### 5.3.1. L* Parametresi

Başlangıç ölçümlerinde tüm grupların L* değerleri 60,31 ile 64,33 arasında seyretmiş ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Bu bulgu, randomizasyonun başarılı biçimde gerçekleştirildiğini ve deney gruplarının başlangıçta homojen bir dağılım sergilediğini ortaya koymaktadır.

Beyaz nokta lezyonu oluşturulduktan sonra yapılan ölçümlerde L* değerlerinin büyük çoğunluğunda başlangıca kıyasla anlamlı değişim saptanmamıştır. Sağlıklı mine, demineralize mine ve rezin infiltre mine dokularında ışığın kırılma ve yansıma özellikleri farklılık göstermektedir. Demineralizasyon, mine yüzeyinde gözenek hacmini artırarak kırık indeksini (ERI) değiştirmekte ve bu durum yüzey altında ışık saçılmasına yol açmaktadır. Bu optik değişim klinik olarak beyaz, opak bir görünüme neden olmakta ve bazı durumlarda L* değerinde artışa yol açabilmektedir. Nitekim, bu çalışmada da bazı gruplarda demineralizasyon sonrası L* değerlerinde hafif artış eğilimi gözlemlenmiş olmakla birlikte bu değişim istatistiksel olarak anlamlılık eşiğine ulaşamamıştır.

Rezin infiltrasyon uygulaması sonrası yapılan ölçümlerde tüm gruplarda L* değerlerinde belirgin düşüş gözlenmiştir. Rezin infiltrantın (TEGDMA bazlı, kırık indeksi ≈1,52) mine gözeneklerine penetre olarak kırık indeksini sağlıklı mineninkine yaklaştırması, yüzey altı ışık saçılmasını azaltmakta ve lezyonun opak beyaz görünümünü maskelemektedir. Çalışmamızda Özgür ve ark.'nın (172) bulgularıyla uyumlu olarak rezin infiltrasyon uygulamasının tüm gruplarda L* değerini anlamlı düzeyde düşürdüğü saptanmıştır. Bu düşüş, rezin infiltrasyon uygulamasının beyaz nokta lezyonlarında renk maskeleme üzerindeki etkisinin temel mekanizmasını yansıtmaktadır.

Final ölçümlerinde yapay tükürük alt gruplarının tamamında L* değerleri rezin infiltrasyon sonrası düzeyde stabil kalmış ve anlamlı değişim gözlenmemiştir. Bu bulgu, rezin infiltrantın yapay tükürük ortamında L* stabilitesini etkin biçimde koruduğunu ortaya koymaktadır. Buna karşın kola alt gruplarında Grup 2 (%37’lik fosforik asit) ve Grup 8 (Er,Cr:YSGG lazer+%37’lik fosforik asit) gruplarında rezin infiltrasyon sonrası ile final ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı L* düşüşü saptanmıştır. Bu durum, fosforik asit pürüzlendirmesi uygulanan yüzeylerde rezin infiltrantın kola asitine karşı uzun vadeli L* stabilitesini yeterince koruyamadığına işaret etmektedir. Limvisitsakul ve ark.(173), HCl ile pürüzlendirilerek rezin infiltrasyon uygulanan beyaz nokta lezyonlarında 28 günlük Coca-Cola maruziyetinin L* değerini azalttığını bildirmiştir. Bununla birlikte, Grup 2 ve Grup 8'de gözlenen anlamlı L* düşüşü, kola maruziyetinin belirli pürüzlendirme protokollerinde infiltrant yüzeyini daha fazla etkileyebileceğine işaret etmektedir. Çalışmamızda da kola gruplarında benzer bir eğilim gözlemlenmiş; ancak renk değişiminin tüm gruplarda eşit düzeyde gerçekleşmediği görülmüştür.

### 5.3.2. a* Parametresi

Başlangıç ölçümlerinde tüm grupların a* değerleri pozitif aralıkta (1,59–2,92) ve birbirine yakın düzeyde seyretmiştir. Gruplar arasında başlangıç a* değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiş olması, grupların kırmızı-yeşil renk ekseni açısından homojen bir dağılım sergilediğini teyit etmektedir.

Beyaz nokta lezyonu oluşturulduktan sonra yapılan ölçümlerde tüm gruplarda a* değerlerinde belirgin düşüş saptanmıştır. Demineralizasyonun minenin kırmızılık eksenini azaltması, beyaz nokta lezyonlarının karakteristik optik özelliğiyle uyumludur. Beyaz, opak görünüm kazanan lezyon dokusunda kırmızı renk bileşeninin azalması beklenen bir bulgudur.

Rezin infiltrasyon uygulaması sonrası yapılan ölçümlerde tüm gruplarda beyaz lezyon ölçümüne kıyasla a* değerlerinde artış olduğu saptanmış olup, bu artış Grup 9 (Er,Cr:YSGG lazer+%15’lik hidroklorik asit, yapay tükürük) dışındaki tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu artış, rezin infiltrantın mine gözeneklerine penetre olarak lezyonun optik homojenliğini yeniden sağlamasıyla açıklanabilir. Rezin infiltrasyonun a* değerini beyaz lezyon düzeyinin üzerine taşıması, demineralizasyon sonrası düşen kırmızılık ekseninin tedavi ile telafi edildiğini ortaya koymaktadır.

Final ölçümlerinde Grup 10 (Er,Cr:YSGG lazer+%15’lik hidroklorik asit, kola) dışındaki tüm gruplarda a* değerlerinin rezin infiltrasyon sonrası düzeyinde stabil kaldığı görülmüştür. Grup 10'da ise rezin infiltrasyon sonrası ile final ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı a* artışı saptanmıştır. Bu bulgu, lazer ile hidroklorik asit kombinasyonu uygulanan yüzeylerde kola maruziyetinin a* renk parametresini belirgin biçimde etkilediğine ve kırmızı-yeşil renk stabilitesini korumada tercih edilecek bir kombinasyon olmadığına işaret etmektedir.

### 5.3.3. b* Parametresi

Başlangıç ölçümlerinde tüm grupların b* değerleri pozitif aralıkta (14,36–19,65) seyretmiştir. Bu değerler mine dokusunun doğal sarımsı tonuyla uyumlu olup gruplar arasında başlangıç b* değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir.

Beyaz nokta lezyonu oluşturulduktan sonra yapılan ölçümlerde tüm gruplarda b* değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı düşüş saptanmıştır. Ortalama düşüş 4,74 ile 7,89 birim arasında gerçekleşmiş olup bu bulgu, demineralizasyonun mine yüzeyinin sarılığını belirgin biçimde azalttığını ortaya koymaktadır. Beyaz nokta lezyonunun oluşumuyla birlikte yüzey altı ışık saçılmasının artması, sarı renk bileşeninin gözlenen düşüşünün temel nedeni olarak değerlendirilebilir.

Rezin infiltrasyon uygulaması sonrası yapılan ölçümlerde beyaz lezyon ölçümüne kıyasla b* değerlerinde tüm gruplarda bir artış olduğu saptanmış olup bu artış Grup 1 (%37’lik fosforik asit, yapay tükürük) ve Grup 9 (Er,Cr:YSGG lazer+%15’lik hidroklorik asit, yapay tükürük) dışındaki tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlıdır. Rezin infiltrantın mine gözeneklerine penetre olması ve optik homojenliği yeniden sağlaması, sarı renk bileşeninin kısmen geri kazanılmasına yol açmaktadır. Bununla birlikte b* değerlerinin başlangıç düzeyine tam olarak dönmemesi, rezin infiltrantın renk maskeleme etkisinin sınırlı kaldığını ve mine dokusunun özgün optik özelliklerinin tam anlamıyla yeniden sağlanamadığını göstermektedir. Hallgren ve ark.(174), demineralizasyon sonrasında b* değerlerinde anlamlı düşüş, rezin infiltrasyon sonrasında ise anlamlı artış saptamış; tedavi sonrası b* değerlerinin başlangıç düzeyiyle istatistiksel olarak farklılık göstermediğini bildirmiştir. Mevcut çalışmada da benzer yönde demineralizasyon sonrası b* düşüşü ve infiltrasyon sonrası b* artışı gözlemlenmiş olmakla birlikte, b* değerlerinin başlangıç düzeyine tam olarak dönmemesi, mine dokusunun özgün optik özelliklerinin kısmen yeniden sağlandığına işaret etmektedir. Bu farklılık, iki çalışma arasındaki demineralizasyon protokolü ve başlangıç lezyon derinliğindeki farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir.

Final ölçümlerinde Grup 4 (%15’lik hidroklorik asit, kola) ve Grup 10 (Er,Cr:YSGG lazer+%15’lik hidroklorik asit, kola) dışındaki tüm gruplarda b* değerlerinin rezin infiltrasyon sonrası düzeyinde stabil kaldığı görülmüştür. Söz konusu iki grupta rezin infiltrasyon sonrası ile final ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı b* artışı saptanmış olup bu artış Grup 10'da daha belirgin düzeyde gözlemlenmiştir (ortalama fark=4,673; p<0,001). Bu bulgular, hidroklorik asit içeren gruplarda kola maruziyetinin b* renk stabilitesini olumsuz etkilediğini, buna karşın fosforik asit ve tek başına lazer uygulanan gruplarda bu etkinin görülmediğini ortaya koymaktadır. TEGDMA bazlı rezin infiltrantların yüksek su absorpsiyon kapasitesi nedeniyle asidik içeceklerdeki renkli bileşenlere karşı duyarlılık gösterebileceği düşünülmektedir (175). Hidroklorik asit uygulanan gruplarda kola maruziyeti sonrası b* stabilitesinin bozulmasının mekanizması tam olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte, bu bulgu TEGDMA'nın su absorpsiyon özellikleriyle ilişkilendirilebilir. Paris ve ark.(104) ile Neuhaus ve ark.’nın (12) bildirdiği üzere hidroklorik asit, fosforik aside kıyasla daha derin penetrasyon sağlamakta; bu durum mine dokusunda daha fazla TEGDMA birikmesine yol açabilmektedir. TEGDMA'nın yüksek su absorpsiyon kapasitesi, asidik içeceklerdeki pigmentlerin rezin infiltrant içine taşınmasını kolaylaştıran bir mekanizma olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda, hidroklorik asit gruplarında gözlenen daha yüksek TEGDMA penetrasyonunun, kola maruziyetinde b* renk stabilitesinin bozulmasına katkıda bulunmuş olabileceği düşünülmektedir. Limvisitsakul ve ark.(173), renklendirici içeceklere maruziyetin ardından tüm gruplarda b* değerinde artış gözlemlendiğini bildirmiştir. Çalışmamızda ise b* artışının yalnızca hidroklorik asit içeren gruplarda anlamlı düzeyde gerçekleşmesi, Limvisitsakul ve ark.'nın standart hidroklorik asit protokolü kullanan bulgularıyla kısmi uyum sergilemekte ve pürüzlendirme yönteminin b* renk stabilitesi üzerinde belirleyici bir rol oynadığını ortaya koymaktadır.Ancak bu hipotezin doğrulanması için hidroklorik asit ve fosforik asit pürüzlendirmesi sonrası rezin infiltrasyon miktarını ve renk değişimini birlikte değerlendiren ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

## 5.4. Çalışmanın Sınırlılıkları

In vitro koşullarda gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada; tükürük proteinlerinin matürasyonu, okluzal kuvvetler, ağız bakımı, beslenme ve biyofilm oluşumu gibi faktörlerin tam olarak simüle edilememesi çalışmanın en temel sınırlılıklarından birisidir. Kullanılan yapay beyaz nokta lezyonu modeli, doğal çürük lezyonlarının tüm histolojik katmanlarını tam anlamıyla yansıtmıyor olabilir. Ayrıca, 28 günlük kola maruziyeti in vitro ortamda gerçek klinik tüketim alışkanlıklarını temsil etmekte yetersiz kalabilmektedir. Bahsedilen bu sınırlılıklar tüm in vitro çalışmalar için geçerlidir.

Çalışmanın bir diğer sınırlılığı ise renklendirici ajan olarak yalnızca kolanın kullanılmış olması nedeniyle çay, kahve, şarap gibi diğer potansiyel renklendiricilerin etkisinin değerlendirilememesidir.

Son olarak çalışmada taramalı elektron mikroskobu (SEM) veya mikro-bilgisayarlı tomografi (mikro-BT) gibi görüntüleme yöntemleriyle infiltrant penetrasyon kalitesinin değerlendirilmemesi, gözlenen yüzey değişikliklerinin altta yatan mekanizmalarının tam olarak aydınlatılmasını kısıtlamaktadır.

Bu sınırlılıklara karşın çalışma; rezin infiltrasyon öncesi pürüzlendirme yönteminin seçimini, asidik içecek maruziyetinin rolünü ve çok sayıda pürüzlendirme protokolünü sistematik biçimde karşılaştırması açısından literatürdeki boşluğu doldurma potansiyeline sahiptir. Gelecek çalışmalarda in vivo modellerin kullanılması, farklı renklendiricilerin etkisinin karşılaştırılması ve uzun dönem klinik takip verilerinin elde edilmesi, bu alanda daha kapsamlı kanıt üretimine katkı sağlayacaktır.

## 5.5. Klinik Önem ve Genel Değerlendirme

Bu çalışmanın bulguları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, rezin infiltrasyon tekniğinin incelenen tüm pürüzlendirme yöntemleri ile uygulandığında beyaz nokta lezyonunu klinik olarak anlamlı biçimde maskelediği ve yüzey pürüzlülüğünü anlamlı ölçüde azalttığı görülmektedir. Pürüzlendirme yönteminin seçimi, kısa vadede rezin infiltrasyon uygulaması sonrası yüzey pürüzlülüğü ve renk maskeleme etkinliği üzerinde sınırlı bir etkiye sahipken, asidik ortam maruziyetine bağlı yüzey davranışı açısından daha belirleyici bir rol üstlenmektedir.

Er,Cr:YSGG lazer içeren pürüzlendirme gruplarının asidik içecek maruziyetine karşı hem yüzey pürüzlülüğü hem de renk stabilitesi açısından daha başarılı bir performans sergileme eğiliminde olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte lazer cihazının yüksek maliyeti, klinik uygulamada ek protokol gerektirmesi ve kullanılan enerjinin standardize edilmesindeki güçlükler, bu yöntemin rutin pratikte benimsenmesini kısıtlayan faktörler arasında sayılabilir.

Asidik içecek tüketiminin rezin infiltrasyon uygulanmış dişlerde hem yüzey pürüzlülüğü hem de renk stabilitesi üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı ve bu etkinin pürüzlendirme yönteminden büyük ölçüde bağımsız olduğu görülmektedir. Bu bulgu, rezin infiltrasyon uygulanan hastaların asidik içecek tüketimi konusunda dikkatle bilgilendirilmesi ve diyet alışkanlıklarını düzenleme konusunda motive edilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

# 6. SONUÇLAR

In vitro koşullarda gerçekleştirilen bu çalışmada; rezin infiltrasyon tekniğinde kullanılan farklı pürüzlendirme yöntemlerinin (%37’lik fosforik asit, %15’lik hidroklorik asit, Er,Cr:YSGG lazer ve bu yöntemlerin kombinasyonları) demineralize mine örneklerinin yüzey pürüzlülüğüne ve renk stabilitesine etkisi, yapay tükürük ve kolada saklama koşulları altında değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

- Demineralizasyon sonrasında tüm gruplarda yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artmıştır. Rezin infiltrasyon uygulaması, tüm pürüzlendirme yöntemlerinde Ra değerlerini anlamlı biçimde azaltmış; ancak başlangıç düzeyine tam olarak gerilemesini sağlayamamıştır.

- Rezin infiltrasyon uygulaması sonrasında pürüzlendirme yöntemleri arasında yüzey pürüzlülüğü ve renk parametreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Bu bulgu, incelenen tüm yöntemlerin kısa vadede mine yüzey topografisinde benzer değişiklikler oluşturduğuna işaret etmektedir.

- 28 günlük yapay tükürükte saklama sonunda hiçbir grupta yüzey pürüzlülüğü ve renk stabilitesi açısından anlamlı değişim gözlenmemiştir. Buna karşın, kolada saklama sonunda fosforik asit ve hidroklorik asit ile pürüzlendirilen gruplarda Ra değerlerinde anlamlı artış saptanırken, Er,Cr:YSGG lazer içeren gruplarda yüzey pürüzlülüğü stabil kalmıştır. Bu bulgu, lazer pürüzlendirmesinin asidik içecek maruziyetine karşı yüzey stabilitesi açısından koruyucu bir eğilim sergilediğini ortaya koymaktadır.

- Tüm pürüzlendirme yöntemlerinin ardından uygulanan rezin infiltrasyon, beyaz nokta lezyonunun opak görünümünü kabul edilebilirlik eşiğinin (AT=1,8) belirgin biçimde üzerinde bir ΔE₀₀ değeriyle (5,24–12,20) klinik olarak anlamlı düzeyde maskelemiştir.

- Yapay tükürükte bekletilen gruplarda, rezin infiltrasyon sonrasındaki ölçümler ile final ölçümleri arasındaki ortalama ΔE₀₀ değerleri 0,73–1,23 aralığında seyrederek klinik olarak kabul edilebilir düzeyde renk stabilitesi sergilemiştir. Kolada bekletilen gruplarda ise bu değerler 4,70–7,10 aralığına yükselerek hem algılanabilirlik hem de kabul edilebilirlik eşiklerinin belirgin biçimde üzerinde kalmıştır. Sayısal olarak en düşük renk değişimi Er,Cr:YSGG lazer ile pürüzlendirilen grupta, en yüksek renk değişimi ise %37’lik fosforik asit grubunda gözlenmiştir.

- Hidroklorik asit içeren gruplarda kola maruziyeti sonrasında a* ve b* renk parametrelerinde anlamlı değişimler saptanmıştır. Özellikle Er,Cr:YSGG lazer + %15’lik hidroklorik asit grubunda en belirgin artışların ortaya çıkması; hidroklorik asidin daha derin penetrasyon sağlamasına ve TEGDMA bazlı infiltrantın yüksek su absorpsiyon kapasitesi nedeniyle pigmentleri yapı içine taşıyabilmesine bağlanmıştır.

- Çalışmanın H₀ hipotezi, rezin infiltrasyon uygulamasının hemen ardından elde edilen kısa vadeli sonuçlar bakımından kabul edilmiş; ancak 28 günlük asidik içecek maruziyeti sonrasındaki yüzey pürüzlülüğü ve bazı renk parametreleri (a*, b*, ΔE₀₀) açısından kısmen reddedilmiştir.

Klinik açıdan değerlendirildiğinde; hidroklorik asit uygulamasının güçlük gösterdiği hasta gruplarında (alerjik bireyler, gag refleksi yüksek hastalar, kooperasyon güçlüğü yaşayan çocuk hastalar gibi) Er,Cr:YSGG lazer pürüzlendirmesinin uygulanabilir bir alternatif oluşturabileceği; ancak cihaz maliyeti ve uygulama parametrelerinin standardizasyonundaki güçlüklerin yöntemin rutin pratikte yaygınlaşmasını sınırladığı söylenebilir. Asidik içecek tüketiminin pürüzlendirme yönteminden büyük ölçüde bağımsız biçimde olumsuz etkilere yol açtığı dikkate alındığında; rezin infiltrasyon uygulanan hastaların diyet alışkanlıkları konusunda bilgilendirilmesi önem taşımaktadır. Gelecekte yapılacak in vivo çalışmaların, farklı renklendirici ajanları içeren değerlendirmelerin ve ileri görüntüleme yöntemleriyle desteklenen uzun dönem takip çalışmalarının, rezin infiltrasyon tekniğinde en uygun pürüzlendirme protokolünün belirlenmesine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

# 7. KAYNAKÇA

1.	Hicks J, Garcia-Godoy F, Flaitz C. Biological factors in dental caries: role of saliva and dental plaque in the dynamic process of demineralization and remineralization (part 1). J Clin Pediatr Dent. 2003;28(1):47-52.

2.	Summitt JB. Fundamentals of operative dentistry : a contemporary approach. 3rd ed. Chicago, Ill: Quintessence; 2006. xi, 599 p. : ill. (some col.) p.

3.	Jung WS, Kim H, Park SY, Cho EJ, Ahn SJ. Quantitative analysis of changes in salivary mutans streptococci after orthodontic treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2014;145(5):603-9.

4.	Lim BS, Lee SJ, Lee JW, Ahn SJ. Quantitative analysis of adhesion of cariogenic streptococci to orthodontic raw materials. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2008;133(6):882-8.

5.	Sreebny LM. Saliva in health and disease: an appraisal and update. Int Dent J. 2000;50(3):140-61.

6.	Lendenmann U, Grogan J, Oppenheim FG. Saliva and dental pellicle--a review. Adv Dent Res. 2000;14:22-8.

7.	Lenander-Lumikari M, Loimaranta V. Saliva and dental caries. Adv Dent Res. 2000;14:40-7.

8.	Paris S, Meyer-Lueckel H, Cölfen H, Kielbassa AM. Resin infiltration of artificial enamel caries lesions with experimental light curing resins. Dent Mater J. 2007;26(4):582-8.

9.	Peters MC, Hopkins AR, Jr., Yu Q. Resin infiltration: An effective adjunct strategy for managing high caries risk-A within-person randomized controlled clinical trial. J Dent. 2018;79:24-30.

10.	Karthika S, George S, Anandaraj S, Nair L. Resin infiltrants-A new era in minimal intervention dentistry. International Dental Journal of Student's Research. 2020;8(3):100-7.

11.	Paris S, Meyer-Lueckel H, Kielbassa AM. Resin infiltration of natural caries lesions. J Dent Res. 2007;86(7):662-6.

12.	Neuhaus KW, Schlafer S, Lussi A, Nyvad B. Infiltration of natural caries lesions in relation to their activity status and acid pretreatment in vitro. Caries Res. 2013;47(3):203-10.

13.	Abdelaziz M, Rizzini AL, Bortolotto T, Rocca GT, Feilzer AJ, Garcia-Godoy F, et al. Comparing different enamel pretreatment options for resin-infiltration of natural non-cavitated carious lesions. Am J Dent. 2016;29(1):3-9.

14.	Jamjoum H, Pearson GJ, McDonald AV. A comparative study of etching enamel by acid and laser. Lasers in Medical Science. 1995;10(1):37-42.

15.	Visuri SR, Gilbert JL, Wright DD, Wigdor HA, Walsh JT, Jr. Shear strength of composite bonded to Er:YAG laser-prepared dentin. J Dent Res. 1996;75(1):599-605.

16.	Uşümez S, Orhan M, Uşümez A. Laser etching of enamel for direct bonding with an Er,Cr:YSGG hydrokinetic laser system. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002;122(6):649-56.

17.	Cozean C, Arcoria CJ, Pelagalli J, Powell GL. Dentistry for the 21st century? Erbium:YAG laser for teeth. J Am Dent Assoc. 1997;128(8):1080-7.

18.	Steiner-Oliveira C, Ramalho K, Bello-Silva M, Aranha A, Eduardo C. The use of lasers in restorative dentistry: truths and myths. Brazilian Dental Science. 2012;15.

19.	Özduman ZC, Tuncer D. Effect of Resin Infiltration and Various Etching Techniques on the Bond Strength of Sound and Demineralized Enamel. European Annals of Dental Sciences. 2023;50(3):126-32.

20.	Kalender B, Lausch J, Gutknecht N, Gorucu J. Surface conditioning of artificial caries lesions with Er, Cr:YSGG laser before resin infiltration: an in vitro study. Lasers in Dental Science. 2024;8.

21.	Sekandari S, Moosavi H, Rezaee F, Afshari S, Ahrari F. The effect of minimally invasive treatments on enamel microhardness and resistance to further demineralization. Cumhuriyet Dental Journal. 2022;25(4):285-90.

22.	Nanci A. Ten Cate's oral histology : development, structure, and function. 8th ed. St. Louis, Mo: Elsevier; 2013.

23.	Heymann H, Swift EJ, Ritter AV, Sturdevant CM. Sturdevant's art and science of operative dentistry. 6th ed. St. Louis, Mo: Elsevier/Mosby; 2013.

24.	Jansen MT, Visser JB. Permeable structures in normal enamel. J Dent Res. 1950;29(5):622-32.

25.	Angmar B, Carlstrom D, Glas JE. Studies on the ultrastructure of dental enamel. IV. The mineralization of normal human enamel. J Ultrastruct Res. 1963;8:12-23.

26.	Robinson C, Weatherell JA, Hallsworth AS. Variatoon in composition of dental enamel within thin ground tooth sections. Caries Res. 1971;5(1):44-57.

27.	Staple PH. Advances in oral biology. New York, New York ; London, England: Academic Press, Inc; 1970.

28.	Hoffman R, Gross L. Microstructure of dental enamel. I. Organization and contour of prisms. J Dent Res. 1967;46(6):1444-55.

29.	Li C, Risnes S. SEM observations of Retzius lines and prism cross-striations in human dental enamel after different acid etching regimes. Arch Oral Biol. 2004;49(1):45-52.

30.	Darling AI. The selective attack of caries on the dental enamel. Ann R Coll Surg Engl. 1961;29(6):354-69.

31.	Risnes S. Growth tracks in dental enamel. J Hum Evol. 1998;35(4-5):331-50.

32.	Ritter AV. Sturdevant's art and science of operative dentistry. seventh edition ed. St Louis: Mosby; 2019.

33.	ten cate J, Larsen MJ, Pearce EIF, Fejerskov O. Chemical interactions between the tooth and oral fluids. Dental Caries: The Disease and Its Clinical Management. 2008:209-31.

34.	Kidd EA, Fejerskov O. What constitutes dental caries? Histopathology of carious enamel and dentin related to the action of cariogenic biofilms. J Dent Res. 2004;83 Spec No C:C35-8.

35.	Pitts NB. Modern concepts of caries measurement. J Dent Res. 2004;83 Spec No C:C43-7.

36.	Fejerskov O. Concepts of dental caries and their consequences for understanding the disease. Community Dent Oral Epidemiol. 1997;25(1):5-12.

37.	Fejerskov O. Changing paradigms in concepts on dental caries: consequences for oral health care. Caries Res. 2004;38(3):182-91.

38.	Scheie AA, Petersen FC. THE BIOFILM CONCEPT: CONSEQUENCES FOR FUTURE PROPHYLAXIS OF ORAL DISEASES? Crit Rev Oral Biol Med. 2004;15(1):4-12.

39.	Marsh PD. Microbiologic aspects of dental plaque and dental caries. Dent Clin North Am. 1999;43(4):599-614, v-vi.

40.	Featherstone JD. The science and practice of caries prevention. J Am Dent Assoc. 2000;131(7):887-99.

41.	Featherstone JD. The continuum of dental caries--evidence for a dynamic disease process. J Dent Res. 2004;83 Spec No C:C39-42.

42.	Caufield PW, Griffen AL. Dental caries. An infectious and transmissible disease. Pediatr Clin North Am. 2000;47(5):1001-19, v.

43.	Kim JH, Kwon OW, Kim HI, Kwon YH. Acid resistance of erbium-doped yttrium aluminum garnet laser-treated and phosphoric acid-etched enamels. Angle Orthod. 2006;76(6):1052-6.

44.	Fejerskov O, Kidd EAM, Dawson B. Dental caries : the disease and its clinical management. 2nd ed. Oxford, UK ; Ames, Iowa, USA: Blackwell Munksgaard; 2008.

45.	Paris S, Meyer-Lueckel H. Masking of labial enamel white spot lesions by resin infiltration--a clinical report. Quintessence Int. 2009;40(9):713-8.

46.	Ismail AI. Visual and visuo-tactile detection of dental caries. J Dent Res. 2004;83 Spec No C:C56-66.

47.	Çelik YDDEU, Yazkan AgDB, Katırcı DG. BAŞLANGIÇ ÇÜRÜK LEZYONLARININ TEDAVİSİ. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2011;2011(1):48-56.

48.	Mount GJ. Defining, classifying, and placing incipient caries lesions in perspective. Dent Clin North Am. 2005;49(4):701-23, v.

49.	Guerrieri A, Gaucher C, Bonte E, Lasfargues JJ. Minimal intervention dentistry: part 4. Detection and diagnosis of initial caries lesions. Br Dent J. 2012;213(11):551-7.

50.	Haberal M. WHITE SPOT LESIONS: DIAGNOSIS AND TREATMENT METHODS. The Journal of Kırıkkale University Faculty of Medicine. 2024;26(1):109-16.

51.	Bader JD, Shugars DA, Bonito AJ. A systematic review of the performance of methods for identifying carious lesions. J Public Health Dent. 2002;62(4):201-13.

52.	Liu Y, Boer L, Shuang W, Yaru Z, Li P. The Diagnosis for Caries. In: Xuedong Z, editor. Dental Caries: Principles and Management. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2016. p. 85-90.

53.	Lussi A. Comparison of different methods for the diagnosis of fissure caries without cavitation. Caries Res. 1993;27(5):409-16.

54.	Ekstrand K, Qvist V, Thylstrup A. Light microscope study of the effect of probing in occlusal surfaces. Caries Res. 1987;21(4):368-74.

55.	Ferreira RI, Haiter-Neto F, Tabchoury CP, de Paiva GA, Bóscolo FN. Assessment of enamel demineralization using conventional, digital, and digitized radiography. Braz Oral Res. 2006;20(2):114-9.

56.	Gimenez T, Braga MM, Raggio DP, Deery C, Ricketts DN, Mendes FM. Fluorescence-based methods for detecting caries lesions: systematic review, meta-analysis and sources of heterogeneity. PLoS One. 2013;8(4):e60421.

57.	Korkut B, Arslantunalı Tağtekin D, Çalışkan Yanıkoğlu F. Early Diagnosis of Dental Caries and New Diagnostic Methods: QLF, Diagnodent, Electrical Conductance and Ultrasonic System. INTERNATIONAL ARCHIVES OF DENTAL SCIENCES. 2011;32(2):55-67.

58.	Lussi A, Megert B, Longbottom C, Reich E, Francescut P. Clinical performance of a laser fluorescence device for detection of occlusal caries lesions. Eur J Oral Sci. 2001;109(1):14-9.

59.	van der Veen MH, de Josselin de Jong E. Application of Quantitative Light-Induced Fluorescence for Assessing Early Caries Lesions. 2000  [cited 6/1/2025]. In: Assessment of Oral Health: Diagnostic Techniques and Validation Criteria [Internet]. S.Karger AG, [cited 6/1/2025]; [0].

60.	Ricketts DN, Kidd EA, Wilson RF. A re-evaluation of electrical resistance measurements for the diagnosis of occlusal caries. Br Dent J. 1995;178(1):11-7.

61.	Gürses M, Ünlü N. OKLUZAL ÇÜRÜK TEŞHİS YÖNTEMLERİNE GÜNCEL BAKIŞ. Selcuk Dental Journal. 2017;4(3):153-61.

62.	Schneiderman A, Elbaum M, Shultz T, Keem S, Greenebaum M, Driller J. Assessment of Dental Caries with Digital Imaging Fiber-Optic Translllumination (DIFOTITM): In vitro Study. Caries Research. 2009;31(2):103-10.

63.	Ástvaldsdóttir Á, Åhlund K, Holbrook WP, de Verdier B, Tranæus S. Approximal Caries Detection by DIFOTI: In Vitro Comparison of Diagnostic Accuracy/Efficacy with Film and Digital Radiography. International Journal of Dentistry. 2012;2012(1):326401.

64.	Pelliccioni GA, Gatto MRA, Bolognesi S, Dal Fiume D, Sebold M, Breschi L. Clinical Analysis of the Diagnostic Accuracy and Time of Execution of a Transillumination Caries Detection Method Compared to Bitewing Radiographs. J Clin Med [Internet]. 2021 2021/10//; 10(20):[4780 p.].

65.	Tagtekin DA, Ozyoney G, Baseren M, Ando M, Hayran O, Alpar R, et al. Caries detection with DIAGNOdent and ultrasound. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics. 2008;106(5):729-35.

66.	Ng S, Ferguson M, Payne P, Slater P. Ultrasonic studies of unblemished and artificially demineralized enamel in extracted human teeth: a new method for detecting early caries. Journal of dentistry. 1988;16(5):201-9.

67.	Abbott LP, Saikia A, Anthonappa RP. ARTIFICIAL INTELLIGENCE PLATFORMS IN DENTAL CARIES DETECTION: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS. Journal of Evidence-Based Dental Practice. 2025;25(1):102077.

68.	Moran M, Faria M, Giraldi G, Bastos L, Oliveira L, Conci A. Classification of Approximal Caries in Bitewing Radiographs Using Convolutional Neural Networks. Sensors (Basel). 2021;21(15).

69.	Mao YC, Chen TY, Chou HS, Lin SY, Liu SY, Chen YA, et al. Caries and Restoration Detection Using Bitewing Film Based on Transfer Learning with CNNs. Sensors (Basel). 2021;21(13).

70.	Lee S, Oh SI, Jo J, Kang S, Shin Y, Park JW. Deep learning for early dental caries detection in bitewing radiographs. Sci Rep. 2021;11(1):16807.

71.	Bayraktar Y, Ayan E. Diagnosis of interproximal caries lesions with deep convolutional neural network in digital bitewing radiographs. Clin Oral Investig. 2022;26(1):623-32.

72.	Lopes PC, Carvalho T, Gomes ATPC, Veiga N, Blanco L, Correia MJ, et al. White spot lesions: diagnosis and treatment – a systematic review. BMC Oral Health. 2024;24(1):58.

73.	Peker K, Bermek G. DİŞ ÇÜRÜKLERİNİN ETYOLOJİSİNDE VE ÖNLENMESİNDE FERMENTE OLABİLEN KARBONHİDRATLARIN ÖNEMİ. Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry. 2010;42(3-4):1-9.

74.	Khoroushi M, Kachuie M. Prevention and Treatment of White Spot Lesions in Orthodontic Patients. Contemp Clin Dent. 2017;8(1):11-9.

75.	Schmalz G, Kiehl K, Schmickler J, Rinke S, Schmidt J, Krause F, et al. No difference between manual and different power toothbrushes with and without specific instructions in young, oral healthy adults-results of a randomized clinical trial. Clin Oral Investig. 2018;22(3):1147-55.

76.	Kühnisch J, Ekstrand KR, Pretty I, Twetman S, van Loveren C, Gizani S, et al. Best clinical practice guidance for management of early caries lesions in children and young adults: an EAPD policy document. Eur Arch Paediatr Dent. 2016;17(1):3-12.

77.	Franzman MR, Levy SM, Warren JJ, Broffitt B. Tooth-brushing and dentifrice use among children ages 6 to 60 months. Pediatr Dent. 2004;26(1):87-92.

78.	Tirali RE, Çınar Ç, Deveci C. Management of White Spot Lesions. In: Akarslan Z, editor. Dental Caries - Diagnosis, Prevention and Management. Rijeka: IntechOpen; 2018.

79.	Taschner M, Rumi K, Master AS, Wei J, Strate J, Pelka M. Comparing efficacy of plaque removal using professionally applied manual and power toothbrushes in 4- to 7-year-old children. Pediatr Dent. 2012;34(1):61-5.

80.	Øgaard B. White Spot Lesions During Orthodontic Treatment: Mechanisms and Fluoride Preventive Aspects. Seminars in Orthodontics. 2008;14(3):183-93.

81.	Ogaard B. Effects of fluoride on caries development and progression in vivo. J Dent Res. 1990;69 Spec No:813-9; discussion 20-3.

82.	Hicks J, Garcia-Godoy F, Flaitz C. Biological factors in dental caries: role of remineralization and fluoride in the dynamic process of demineralization and remineralization (part 3). J Clin Pediatr Dent. 2004;28(3):203-14.

83.	Tirali RE, Bodur H, Ece G. In vitro antimicrobial activity of sodium hypochlorite, chlorhexidine gluconate and octenidine dihydrochloride in elimination of microorganisms within dentinal tubules of primary and permanent teeth. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2012;17(3):e517-22.

84.	Löe H, Von der Fehr FR, Schiött CR. Inhibition of experimental caries by plaque prevention. The effect of chlorhexidine mouthrinses. Scand J Dent Res. 1972;80(1):1-9.

85.	Jenatschke F, Elsenberger E, Welte HD, Schlagenhauf U. Influence of repeated chlorhexidine varnish applications on mutans streptococci counts and caries increment in patients treated with fixed orthodontic appliances. J Orofac Orthop. 2001;62(1):36-45.

86.	Øgaard B, Larsson E, Henriksson T, Birkhed D, Bishara SE. Effects of combined application of antimicrobial and fluoride varnishes in orthodontic patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2001;120(1):28-35.

87.	Du MQ, Tai BJ, Jiang H, Lo EC, Fan MW, Bian Z. A two-year randomized clinical trial of chlorhexidine varnish on dental caries in Chinese preschool children. J Dent Res. 2006;85(6):557-9.

88.	Zhang Q, van Palenstein Helderman WH, van't Hof MA, Truin GJ. Chlorhexidine varnish for preventing dental caries in children, adolescents and young adults: a systematic review. Eur J Oral Sci. 2006;114(6):449-55.

89.	Papas AS, Vollmer WM, Gullion CM, Bader J, Laws R, Fellows J, et al. Efficacy of chlorhexidine varnish for the prevention of adult caries: a randomized trial. J Dent Res. 2012;91(2):150-5.

90.	Use of chlorhexidine varnish to reduce caries yielded surprising results. Journal of Evidence Based Dental Practice. 2001;1(1):6-7.

91.	Sitthisettapong T, Doi T, Nishida Y, Kambara M, Phantumvanit P. Effect of CPP-ACP Paste on Enamel Carious Lesion of Primary Upper Anterior Teeth Assessed by Quantitative Light-Induced Fluorescence: A One-Year Clinical Trial. Caries Res. 2015;49(4):434-41.

92.	Cochrane NJ, Reynolds EC. Calcium phosphopeptides -- mechanisms of action and evidence for clinical efficacy. Adv Dent Res. 2012;24(2):41-7.

93.	Lapenaite E, Lopatiene K, Ragauskaite A. Prevention and treatment of white spot lesions during and after fixed orthodontic treatment: A systematic literature review. Stomatologija. 2016;18(1):3-8.

94.	Andersson A, Sköld-Larsson K, Hallgren A, Petersson LG, Twetman S. Effect of a dental cream containing amorphous cream phosphate complexes on white spot lesion regression assessed by laser fluorescence. Oral Health Prev Dent. 2007;5(3):229-33.

95.	Bailey DL, Adams GG, Tsao CE, Hyslop A, Escobar K, Manton DJ, et al. Regression of post-orthodontic lesions by a remineralizing cream. J Dent Res. 2009;88(12):1148-53.

96.	Subramaniam P, Pandey A. Effect of erbium, chromium: yttrium, scandium, gallium, garnet laser and casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate on surface micro-hardness of primary tooth enamel. Eur J Dent. 2014;8(3):402-6.

97.	Bussadori SK, do Rego MA, da Silva PE, Pinto MM, Pinto AC. Esthetic alternative for fluorosis blemishes with the usage of a dual bleaching system based on hydrogen peroxide at 35%. J Clin Pediatr Dent. 2004;28(2):143-6.

98.	Gizani S, Kloukos D, Papadimitriou A, Roumani T, Twetman S. Is Bleaching Effective in Managing Post-orthodontic White-spot Lesions? A Systematic Review. Oral Health Prev Dent. 2020;18(1):2-10.

99.	Flaitz CM, Hicks MJ. Effects of carbamide peroxide whitening agents on enamel surfaces and caries-like lesion formation: an SEM and polarized light microscopic in vitro study. ASDC J Dent Child. 1996;63(4):249-56.

100.	Attin T, Kielbassa AM, Schwanenberg M, Hellwig E. Effect of fluoride treatment on remineralization of bleached enamel. J Oral Rehabil. 1997;24(4):282-6.

101.	Murphy TC, Willmot DR, Rodd HD. Management of postorthodontic demineralized white lesions with microabrasion: a quantitative assessment. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2007;131(1):27-33.

102.	Robinson C, Hallsworth AS, Weatherell JA, Künzel W. Arrest and control of carious lesions: a study based on preliminary experiments with resorcinol-formaldehyde resin. J Dent Res. 1976;55(5):812-8.

103.	Paris S, Meyer-Lueckel H, Mueller J, Hummel M, Kielbassa AM. Progression of sealed initial bovine enamel lesions under demineralizing conditions in vitro. Caries Res. 2006;40(2):124-9.

104.	Paris S, Meyer-Lueckel H, Cölfen H, Kielbassa AM. Penetration coefficients of commercially available and experimental composites intended to infiltrate enamel carious lesions. Dent Mater. 2007;23(6):742-8.

105.	Meyer-Lueckel H, Paris S, Kielbassa AM. Surface layer erosion of natural caries lesions with phosphoric and hydrochloric acid gels in preparation for resin infiltration. Caries Res. 2007;41(3):223-30.

106.	Paris S, Schwendicke F, Keltsch J, Dörfer C, Meyer-Lueckel H. Masking of white spot lesions by resin infiltration in vitro. J Dent. 2013;41 Suppl 5:e28-34.

107.	Kenneth J. Anusavice D, Shen C, Rawls HR. Phillips' Science of Dental Materials: Elsevier Health Sciences; 2012.

108.	Craig RG, Powers JM. Restorative Dental Materials: Mosby; 2002.

109.	Phillips RW, Moore BK, Swartz ML. Elements of Dental Materials: For Dental Hygienists and Dental Assistants: Saunders; 1994.

110.	Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary Fixed Prosthodontics: Mosby Elsevier; 2006.

111.	Chu SJ, Devigus A, Mieleszko AJ. Fundamentals of Color: Shade Matching and Communication in Esthetic Dentistry: Quintessence Publishing Company; 2004.

112.	Color M. Munsell Book of Color: Glossy Finish Collection: Munsell Color, MacBeth Division of Kollmorgen Corporation; 1976.

113.	Kahramanoğlu E, Kulak Özkan Y. Diş hekimliğinde estetik ve renk. Cumhuriyet Dental Journal. 2013;16(4):339-47.

114.	Fondriest J. Shade matching in restorative dentistry: the science and strategies. Int J Periodontics Restorative Dent. 2003;23(5):467-79.

115.	Sproull RC. Color matching in dentistry. Part II. Practical applications of the organization of color. 1973. J Prosthet Dent. 2001;86(5):458-64.

116.	Joiner A. Tooth colour: a review of the literature. J Dent. 2004;32 Suppl 1:3-12.

117.	O'Brien WJ, Hemmendinger H, Boenke KM, Linger JB, Groh CL. Color distribution of three regions of extracted human teeth. Dent Mater. 1997;13(3):179-85.

118.	Wozniak WT, Siew ED, Lim J, McGill SL, Sabri Z, Moser JB. Color mixing in dental porcelain. Dent Mater. 1993;9(4):229-33.

119.	International Commission on I. Colorimetry.

120.	Gómez-Polo C, Portillo Muñoz M, Lorenzo Luengo MC, Vicente P, Galindo P, Martín Casado AM. Comparison of the CIELab and CIEDE2000 color difference formulas. J Prosthet Dent. 2016;115(1):65-70.

121.	Paravina RD, Pérez MM, Ghinea R. Acceptability and perceptibility thresholds in dentistry: A comprehensive review of clinical and research applications. J Esthet Restor Dent. 2019;31(2):103-12.

122.	Paul S, Peter A, Pietrobon N, Hämmerle CH. Visual and spectrophotometric shade analysis of human teeth. J Dent Res. 2002;81(8):578-82.

123.	Della Bona A, Barrett AA, Rosa V, Pinzetta C. Visual and instrumental agreement in dental shade selection: Three distinct observer populations and shade matching protocols. Dental Materials. 2009;25(2):276-81.

124.	Okubo SR, Kanawati A, Richards MW, Childress S. Evaluation of visual and instrument shade matching. J Prosthet Dent. 1998;80(6):642-8.

125.	Tung FF, Goldstein GR, Jang S, Hittelman E. The repeatability of an intraoral dental colorimeter. J Prosthet Dent. 2002;88(6):585-90.

126.	Trakyalı G. Methods used for tooth color determination. Int Arch Dent Sci. 2013;34(1):1-10.

127.	Preethi Suganya S, Manimaran P, Saisadan D, Dhinesh Kumar C, Abirami D, Monnica V. Spectrophotometric Evaluation of Shade Selection with Digital and Visual Methods. J Pharm Bioallied Sci. 2020;12(Suppl 1):S319-s23.

128.	Ballard E, Metz MJ, Harris BT, Metz CJ, Chou JC, Morton D, et al. Satisfaction of Dental Students, Faculty, and Patients with Tooth Shade-Matching Using a Spectrophotometer. J Dent Educ. 2017;81(5):545-53.

129.	Eliasson ST, Tibballs J, Dahl JE. Effect of different surface treatments and adhesives on repair bond strength of resin composites after one and 12 months of storage using an improved microtensile test method. Oper Dent. 2014;39(5):E206-16.

130.	Rodrigues SA, Jr., Ferracane JL, Della Bona A. Influence of surface treatments on the bond strength of repaired resin composite restorative materials. Dent Mater. 2009;25(4):442-51.

131.	Buonocore MG. A simple method of increasing the adhesion of acrylic filling materials to enamel surfaces. J Dent Res. 1955;34(6):849-53.

132.	Gwinnett AJ. Histologic changes in human enamel following treatment with acidic adhesive conditioning agents. Arch Oral Biol. 1971;16(7):731-8.

133.	Gwinnett AJ, Matsui A. A study of enamel adhesives. The physical relationship between enamel and adhesive. Arch Oral Biol. 1967;12(12):1615-20.

134.	Buonocore MG, Matsui A, Gwinnett AJ. Penetration of resin dental materials into enamel surfaces with reference to bonding. Arch Oral Biol. 1968;13(1):61-70.

135.	Bertacci A, Lucchese A, Taddei P, Gherlone EF, Chersoni S. Enamel Structural Changes induced by Hydrochloric and Phosphoric Acid Treatment. Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials. 2014;12(3):240-7.

136.	Ludovichetti FS, Lucchi P, Bernardelle M, Signoriello AG, Pezzato L, Bertolini R, et al. Comparative Effects of Different Abrasives on Surface Roughness of Dental Materials: An In Vitro Study. Applied Sciences. 2024;14(19):8956.

137.	Vinagre A, Barros C, Gonçalves J, Messias A, Oliveira F, Ramos J. Surface Roughness Evaluation of Resin Composites after Finishing and Polishing Using 3D-Profilometry. International Journal of Dentistry. 2023;2023(1):4078788.

138.	Whitehead SA, Shearer AC, Watts DC, Wilson NH. Comparison of methods for measuring surface roughness of ceramic. J Oral Rehabil. 1995;22(6):421-7.

139.	Kusy RP, Whitley JQ, Mayhew MJ, Buckthal JE. Surface roughness of orthodontic archwires via laser spectroscopy. Angle Orthod. 1988;58(1):33-45.

140.	Field J, Waterhouse P, German M. Quantifying and qualifying surface changes on dental hard tissues in vitro. J Dent. 2010;38(3):182-90.

141.	Rodriguez JM, Curtis RV, Bartlett DW. Surface roughness of impression materials and dental stones scanned by non-contacting laser profilometry. Dent Mater. 2009;25(4):500-5.

142.	McBride J, Maul C. The 3D measurement and analysis of high precision surfaces using con-focal optical methods. IEICE Transactions on Electronics. 2004;E87C:1261-7.

143.	Bollen CM, Lambrechts P, Quirynen M. Comparison of surface roughness of oral hard materials to the threshold surface roughness for bacterial plaque retention: a review of the literature. Dent Mater. 1997;13(4):258-69.

144.	Coluzzi DJ, Convissar RA, Roshkind DM. 2 - Laser Fundamentals. In: Convissar RA, editor. Principles and Practice of Laser Dentistry (Second Edition). St. Louis: Mosby; 2016. p. 12-26.

145.	Verma SK, Maheshwari S, Singh RK, Chaudhari PK. Laser in dentistry: An innovative tool in modern dental practice. Natl J Maxillofac Surg. 2012;3(2):124-32.

146.	Carroll L, Humphreys TR. LASER-tissue interactions. Clinics in Dermatology. 2006;24(1):2-7.

147.	nk P, N K S, Ramakrishna A. Lasers in dentistry - Thinking ahead…. CODS Journal of Dentistry. 2014;6:102-7.

148.	Nazemisalman B, Farsadeghi M, Sokhansanj M. Types of Lasers and Their Applications in Pediatric Dentistry. J Lasers Med Sci. 2015;6(3):96-101.

149.	Fujiyama K, Deguchi T, Murakami T, Fujii A, Kushima K, Takano-Yamamoto T. Clinical effect of CO(2) laser in reducing pain in orthodontics. Angle Orthod. 2008;78(2):299-303.

150.	Fornaini C, Rocca JP, Bertrand MF, Merigo E, Nammour S, Vescovi P. Nd:YAG and diode laser in the surgical management of soft tissues related to orthodontic treatment. Photomed Laser Surg. 2007;25(5):381-92.

151.	Zezell DM, Ana PA. High power lasers and their interaction with biological tissues.  Lasers in Dentistry2015. p. 11-8.

152.	Hilgers JJ, Tracey SG. Clinical uses of diode lasers in orthodontics. J Clin Orthod. 2004;38(5):266-73.

153.	Steiner-Oliveira C, Maciel F, Rodrigues L, Napimoga M, Pimenta L, Höfling J, et al. An in vitro microbial model for producing caries-like lesions on enamel. Brazilian Journal of Oral Sciences (ISSN: 1677-3217) Vol 6 Num 22. 2007;6.

154.	Forssten SD, Björklund M, Ouwehand AC. Streptococcus mutans, caries and simulation models. Nutrients. 2010;2(3):290-8.

155.	ten Cate JM, Mundorff-Shrestha SA. Working Group Report 1: Laboratory models for caries (in vitro and animal models). Adv Dent Res. 1995;9(3):332-4.

156.	Hicks MJ, Silverstone LM. Fissure Sealants and Dental Enamel: A Histological Study of Microleakage in vitro. Caries Research. 2009;16(5):353-60.

157.	Featherstone JD. Modeling the caries-inhibitory effects of dental materials. Dent Mater. 1996;12(3):194-7.

158.	Gale MS, Darvell BW. Thermal cycling procedures for laboratory testing of dental restorations. J Dent. 1999;27(2):89-99.

159.	Gouvêa DB, Santos NMD, Pessan JP, Jardim JJ, Rodrigues JA. Enamel Subsurface Caries-Like Lesions Induced in Human Teeth By Different Solutions: A TMR Analysis. Braz Dent J. 2020;31(2):157-63.

160.	ten Cate JM. Remineralization of caries lesions extending into dentin. J Dent Res. 2001;80(5):1407-11.

161.	Garg SA, Chavda SM. Color Masking White Fluorotic Spots by Resin Infiltration and Its Quantitation by Computerized Photographic Analysis: A 12-month Follow-up Study. Oper Dent. 2020;45(1):1-9.

162.	Yim HK, Kwon HK, Kim BI. Modification of surface pre-treatment for resin infiltration to mask natural white spot lesions. J Dent. 2014;42(5):588-94.

163.	Skucha-Nowak M, Gibas M, Tanasiewicz M, Twardawa H, Szklarski T. Natural and Controlled Demineralization for Study Purposes in Minimally Invasive Dentistry. Adv Clin Exp Med. 2015;24(5):891-8.

164.	Yazkan B, Ermis RB. Effect of resin infiltration and microabrasion on the microhardness, surface roughness and morphology of incipient carious lesions. Acta Odontol Scand. 2018;76(7):473-81.

165.	Mueller J, Yang F, Neumann K, Kielbassa AM. Surface tridimensional topography analysis of materials and finishing procedures after resinous infiltration of subsurface bovine enamel lesions. Quintessence Int. 2011;42(2):135-47.

166.	Varsha P, Chauhan R. A Comparative Evaluation of Change in Surface Roughness of Aesthetic Resin Composite Restorative Material on Exposure to Different Commonly Consumed Beverages: An In vitro Study. J Pharm Bioallied Sci. 2025;17(Suppl 1):S535-s7.

167.	Arslan E, Akay C, Erdönmez D, Avukat EN. Evaluation of the effect of new generation denture base materials aged in artificial saliva at different pH levels on surface roughness and Candida albicans adhesion. BMC Oral Health. 2025;25(1):356.

168.	Esteves-Oliveira M, Passos VF, Russi T, Fernandes ARR, Terto CNN, Mendonça JS, et al. Randomized in situ evaluation of surface polishing protocols on the caries-protective effect of resin Infiltrant. Sci Rep. 2022;12(1):20648.

169.	Sabti MY, Alfarhan IY, Akbar AA, Qudeimat MA. Evaluating color stability and enamel surface roughness following resin infiltration treatment. Clin Exp Dent Res. 2024;10(1):e2834.

170.	Berkman M, Gündüz Bektaş G, Duman Özbilgi Ö, İyibilir AF, Karabay F, Tuncer S, et al. The Effect of Acidic Beverages on Surface Characteristics of the Alkasite, Bulk-fill, and Universal Resin Composite Restorative Materials. European Journal of Research in Dentistry. 2024;8(3):130-7.

171.	Karaman E, Alan Unsal K, Oz AZ, Oz AA, Ercin O. Aesthetic efficacy of resin infiltration on post-orthodontic white spot lesions using different conditioning methods: 24-month randomized control follow-up. Angle Orthod. 2026;96(3):311-7.

172.	Özgür B, Unverdi G, Ertan A, Cehreli Z. Effectiveness and Color Stability of Resin Infiltration on Demineralized and Hypomineralized (MIH) Enamel in Children: Six-month Results of a Prospective Trial. Operative dentistry. 2023;48.

173.	Limvisitsakul A, Komalsingsakul A, Thamsrithip P, Thammasupapong Y, Chaisomsukrudee S, Aramlerttrakul S, et al. The color stability of artificial white spot lesions treated with resin infiltration after exposure to staining beverages. BMC Oral Health. 2024;24(1):940.

174.	Hallgren K, Akyalcin S, English J, Tufekci E, Paravina RD. Color Properties of Demineralized Enamel Surfaces Treated with a Resin Infiltration System. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry. 2016;28(5):339-46.

175.	Mahrous AI, Salama AA, Shabaan AA, Abdou A, Radwan MM. Color stability of two different resin matrix ceramics: randomized clinical trial. BMC Oral Health. 2023;23(1):665.

# 8. EKLER

## EK-1: Etik Kurul Onayı

## EK-2: Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi Proje Özet Raporu

## EK-3: Dijital Makbuz

## EK-4: Orijinallik Raporu